Приложение № 1 к приказу

от ___________  № ___________

ИЗВЕЩЕНИЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора на оказание метрологических услуг по поверке средств измерений (СИ), ремонту, юстировке средств измерений (включая эталоны,  изделия медицинской техники, узлов учета) для ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2013 году

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»;

Местонахождение: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка;

Почтовый адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160

телефон: 8-902-923-45-21;

адрес электронной почты: lagavia@mail.ru;

контактные лица:  Логачева Юлия Леонидовна

Способ закупки: запрос цен. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

Предмет закупки: оказание метрологических услуг по поверке средств измерений (СИ), ремонту, юстировке средств измерений (включая эталоны,  изделия медицинской техники, узлов учета) для ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2013 году.

Место оказания услуг:

Услуги оказываются по месту нахождения структурного подразделения «Центр авиационной метрологии» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: Российская Федерация, г.Красноярск, ул.Взлетная, 5, за исключением услуг по поверке, ремонту, юстировке весов, которые оказываются по месту нахождения филиалов, а именно:

аэропорт «Кодинск»: 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск;

- аэропорт «Мотыгино»: 663400, Российская Федерация, Красноярский край, п. Мотыгино;

- аэропорт «Подкаменная Тунгуска»: 663246, Российская Федерация, Красноярский край, п.Бор;

- аэропорт «Северо-Енисейск»: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск;

- аэропорт «Туруханск»: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, п.Туруханск;

Характеристики и виды средств измерений, подлежащих поверке и юстировке указаны в приложении №  1 к настоящему извещению.

Метрологические услуги по поверке средств измерений (СИ), ремонту, юстировке средств измерений (включая эталоны,  изделия медицинской техники, узлов учета) для ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2013 году должны быть оказаны качественно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): 696227,72 (шестьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать семь рублей семьдесят две копейки) рублей.

Цена товара, работ, услуг указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуги, в том числе расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.

В случае если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: извещение о настоящей закупке приравнивается к документации, извещение–документация предоставляется на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.fkpakras.ru или по адресу 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160 (плата за предоставление документации не установлена).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с __________  по ___________ включительно, в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: ____________________.

Требования к участниками закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд»;

- наличие действующего свидетельства об аккредитации, выданного уполномоченным органом,  на право оказания метрологических услуг, являющихся предметом закупки.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен.

Все листы заявки на участие в запросе цен (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе цен (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящем извещении.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен не должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов (для юридических лиц);

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен:

а) копии документов и/или сведения, подтверждающие:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

б) копию свидетельства об аккредитации на оказание услуг/проведение работ, являющихся предметом запроса цен, выданного уполномоченным органом.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме в запечатанном конверте.

При этом на конверте указывается «Заявка на участие в запросе цен на оказание метрологических услуг по поверке средств измерений (СИ), ремонту, юстировке средств измерений (включая эталоны, изделия медицинской техники, узлов учета) для ФКП «Аэропорты Красноярья в 2013 году». Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен предоставляется участником размещения заказа Заказчику  в письменной форме по адресу: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160, тел. 2854483, начиная со следующего дня за днем размещения на официальном сайте в сети Интернет извещения о запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен и поданные в форме электронных документов, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в запросе цен, и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: не позднее чем за  1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок его предоставления:

Для участия в запросе цен участник размещения заказа обязан перечислить по следующим реквизитам:

Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья»

ИНН/КПП 2411022406 /241101001

Банк получателя: Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске

р/счет № 40502810713010125689

кор. счет № 30101810600000000704

БИК 040407704

ОГРН 1027739048204

денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 34811,39 (тридцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей тридцать девять копеек) рублей.

В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается: «Обеспечение заявки на участие в запросе цен  на оказание метрологических услуг по поверке средств измерений (СИ), ремонту, юстировке средств измерений для ФКП «Аэропорты Красноярья»».

В случае отсутствия наименования запроса цен либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, считается не предоставленным.

Денежные средства должны быть перечислены до даты рассмотрения и оценки заявок.

Вместе с заявкой на участие в запросе цен участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения).

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен

Характеристики и виды средств измерений,

подлежащих поверке

Примечание: ремонт указанных в таблице  средств измерений производится при необходимости по согласованию с Заказчиком.

| Наименование поверяемого оборудования | Заводской номер | Количество | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Рулетка ОПКЗ-30АУТ/1 | 32 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-5АУТ/1 | 2 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1 | 15 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-20АУТ/1 | 27 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом ОПГЗ-20БУТ/1 | 13 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом ОПГЗ-10БУТ/1 | 7502-80 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 4179 | 2 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р10УЗГ | 153 | 3 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 1473 | 2 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 57 | 2 | Красноярск |
| Метршток МШС-3,5 | 4031 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-К | 2 | 2 | Красноярск |
| Метршток МША-К | 24 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-3,5 | 38 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-3,5 | 16 | 1 | Красноярск |
| Метршток МШС-3,5 | 151 | 1 | Красноярск |
| Нивелир Н-2 | 374 | 1 | Красноярск |
| Теодолит 2Т5К | 30036 | 1 | Красноярск |
| Линейка ГОСТ 427 измерительная металлическая | 18 | 1 | Красноярск |
| Толщинометр ТУЗ-3-10 | 23 | 1 | Красноярск |
| Индикатор ИЧ-10 | 58370 | 1 | Красноярск |
| Квадрант КО-30 | 783807 | 1 | Красноярск |
| Микрометр | 8427 | 1 | Красноярск |
| Микрометр | 4725 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДПУ-001-2 | 2393 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОСМ-3-01 | 234 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОР-3-2ОИ 0,2 | 52165 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОР-3-5И | 52164 | 1 | Красноярск |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 1521026 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Северо-Енисейск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 54116 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 83 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Кодинск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 84-8147 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 85 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Кодинск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 4923 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 8977153 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Мотыгино» |
| Весы платформенные РП-1000 0-1000 кг | 138 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы платформенные РП-150 0-150 кг | 6617 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы ВЛР-200 0-200 кг | 693 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы автомобильные РП15Ш13 0-15000 | 2248 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы электронные ТВ-М300.2-АЗ. 300 | 1932 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Набор гирь Г-2-210 | 133 | 1 | Красноярск |
| Набор гирь Г-2-210 | 2 8 | 1 | Красноярск |
| Набор гирь Г-4-1111-10 | 2 17 | 1 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-200 |  | 2 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-1000 |  | 3 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-2000 |  | 2; 2 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-25 |  | 3 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-60 |  | 7; 8 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-50 |  | 6 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-12 |  | 1 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-5000 |  | 1 | Красноярск |
| Термометры ТН, ТМ, ТИН, ТЛ-4, СП-95 |  | 7 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-6 | 29047 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-400 | 39101 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-160 | 46555 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-40 | 9560 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-60 | 15344 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-16 | 67988 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-10 | 41707 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-25 | 81519 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-2,5 | 45976 | 1 | Красноярск |
| Калибратор осциллографов импульсный И1-9 | 847 | 1 | Красноярск |
| Измеритель | 9647 | 1 | Красноярск |
| Измеритель КСВЧ панорамный Р2-102 | 024690/051490 | 1 | Красноярск |
| Измеритель нелинейных искажений С6-11 | 9004555 | 1 | Красноярск |
| Измеритель коэффициент амплитудной модуляции С2-10 | 27/663 | 1 | Красноярск |
| Установка для поверки аттеньюаторов Д1-14/1 | 1212 | 1 | Красноярск |
| Высокочастотный переключатель М3-28 | 12130 | 1 | Красноярск |
| Мост термисторный Я2М-64 | 18292 | 1 | Красноярск |
| Ваттметр погл. мощности М3-51 | 18292/04674 | 1 | Красноярск |
| Осциллограф С1-71 | Б03054 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр импульсный В4-18 | 1023 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр В3-36 | 5470 | 1 | Красноярск |
| Генератор НЧ ГЗ-109 | 3061 | 1 | Красноярск |
| Генератор сигналов ВЧ Г4-176 | 3220 | 1 | Красноярск |
| Генератор сигналов ВЧ Г4-176 | 10367 | 1 | Красноярск |
| Генератор импульсов Г5-60 | 18609 | 1 | Красноярск |
| Прибор для поверки вольтметров В1-16 | 2761 | 1 | Красноярск |
| Микровольтметр селективный SMV-8.5 | 13120 | 1 | Красноярск |
| Микровольтметр селективный SMV-11 | 3235 | 1 | Красноярск |
| Частотометр ЧЗ-34А | Б04307 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 9964 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 1006 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 159 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 3118 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 3279 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор УГ-2 | 908 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор СИГ-4МС-120 | 120 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор СИГ-4МС-120 | 3 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 18302 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 8725522 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 84-8415 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 87-25337 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр ИРФ-454Б | 830388 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр ИРФ-454Б2М | 70364 | 1 | Красноярск |
| Ареометр АНТ-1, АНТ-2 |  | 49 | Красноярск |
| Вискозиметр ВПЖ-2, ВПЖ-4 |  | 4 | Красноярск |
| Алкометр ENSURE | 114311 | 1 | Красноярск |
| Алкометр ENSURE | 81607 | 1 | Красноярск |
| Индикатор алк. РС-207 |  | 1 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД LD-90 |  | 3 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД CS-105 | 57510081 | 1 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД DS-186 | 186005059 | 1 | Красноярск |
| Мост пост. тока МО-62 | 5750 | 1 | Красноярск |
| Потенциометр ПП-63 | 4818 | 1 | Красноярск |
| Ампервольтметр М1108 | 7025 | 1 | Красноярск |
| Ампервольтметр Ц4311 | 7424 | 1 | Красноярск |
| Милливольтмикроапмерметр М1200 | 559 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр М2018 | 21959 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр М2017 | 23948 | 1 | Красноярск |
| Амперметр Д5017 | 59077 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр Д5015/2 | 45532 | 1 | Красноярск |
| Миллиамперметр Д5014 | 48075 | 1 | Красноярск |
| Магазин МСР-63 | 3378 | 1 | Красноярск |
| Ваттметр Д566 | 46182 | 1 | Красноярск |
| Цифровой вольтметр В7-38 | 330 | 1 | Красноярск |
| Меры емкости Р597 | 44,76,110 | 1 | Красноярск |
| Прибор для поверки вольтметров В1-12 | 401 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр G1212 | 2062 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М1102 | 207174 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр Ф4102/2 | 80005 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М41001 | 312742 | 1 | Красноярск |
| Магазин сопротивления Р4002 | 10519 | 1 | Красноярск |
| Клещи токоизм. Ц90 | 943 | 1 | Красноярск |
| Клещи токоизм. Ц90 | 1822 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М-416 | 435925 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М-416 | 738959 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-91 | 36986 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-4501 | 739 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-90 | 4782 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М4100/5-2500 | 322090 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М4100/3-500 | 181789 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М1101М | 857983 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М416 | 435836 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367475 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367484 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367478 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367439 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 3847592 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 3847595 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 AM-02 | 5475472 | 1 | Красноярск |

Приложение № 2

к извещению о запросе цен №_____

Письмо-Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от __________ _______________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласно оказывать в 2013 году по заявкам ФКП «Аэропорты Красноярья» метрологические услуги: поверка средств измерений (СИ), ремонт, юстировка средств измерений (включая эталоны,  изделия медицинской техники, узлов учета) по цене договора (указывается в рублях)___________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен, что подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2011 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказании услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к извещению о запросе цен №_____ от____

- Проект договора № ____________

на оказание метрологических услуг

г. Красноярск							       «____» ___________ 20___г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» (ФКП «Аэропорты Красноярья»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора  Андраханова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________________

________________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ________________________________________________

с другой стороны, в соответствии с Протоколом _________________________заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать метрологические услуги:

- поверку средств измерений (СИ);

- ремонт, юстировка средств измерений (включая эталоны,  изделия медицинской техники, узлов учета);

а Заказчик – принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего договора, согласно перечню по приложению № 1 к настоящему договору.

1.2.Номенклатура, объем, стоимость и сроки предоставления СИ на поверку определяются согласованными графиками, которые прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.

1.3.График поверки по согласованию Сторон может быть скорректирован в зависимости от номенклатуры и количества СИ в процессе исполнения настоящего договора.

1.4.Результаты метрологических услуг оформляются в соответствии с требованиями нормативных документов (НД) на конкретные виды  услуг.

1.5.Если по результатам поверки СИ не соответствует требованиям НД, с согласия Заказчика ремонт СИ производится ремонтным подразделением Исполнителя.

1.6. Исполнитель обеспечивает оказание услуг надлежащего качества на условиях, предусмотренных настоящим договором по заявкам Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1.Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1. договора, в соответствии с согласованными графиками поверки   в течение 10 рабочих дней со дня предоставления СИ.

2.1.2.В случае необходимости Исполнитель оказывает услуги по ремонту, юстировке на основании письменной заявки (согласия) Заказчика. Срок оказания услуг по ремонту, юстировке определяется Исполнителем в  течение 3-х дней с момента поступления письменной заявки Заказчика. Заявка от Заказчика на оказание услуг по  ремонту СИ,  передается Исполнителю в момент сдачи СИ, медицинской техники.

2.1.3.Исполнитель обязан выдать Заказчику счет – фактуру в порядке, предусмотренном ст.ст. 168, 169 НК РФ.

2.1.4.Исполнитель в соответствии со ст. 712 ГК РФ в случае не оплаты (частичной оплаты) «Заказчиком» оказанных услуг имеет право задержать выдачу СИ, документов о поверке, ремонта СИ до полной оплаты услуг.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю на согласование графики поверки СИ,  в 3-х экземплярах, отдельно по видам измерений. После согласования 1 экз. графика передается Заказчику, 2 и 3 экз. графика передаются Исполнителю. Заказчик вправе корректировать графики поверки  СИ  один раз в полугодие.

2.2.2. Заказчик обязан предоставить СИ на поверку  в сроки, указанные в графике.

2.2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю СИ на поверку расконсервированными, очищенными от грязи и пыли, без упаковочной тары, в комплектации, достаточной для проведения поверки СИ с необходимой технической документацией.

2.2.4. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги по договору в размере и порядке, установленными договором,  в том числе в случае признания СИ непригодными к применению.

2.2.5. В случае необходимости оказания услуг по ремонту СИ Заказчик обязан предоставить Исполнителю письменную заявку (согласие).

2.2.6. По окончании поверки СИ, ремонта СИ, юстировке Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуг или мотивированный отказ от подписания акта, в течение 5 - ти дней вернуть Исполнителю подписанный акт (письменные замечания по акту) и получить счет-фактуру.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Оплата услуг по настоящему договору производится по выставленным счетам с авансовым платежом в размере 100% стоимости оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Счет - фактура на авансовый платеж оформляется в установленном законом порядке.

По решению Заказчика, путем издания приказа, оплату услуг Заказчик вправе производить по факту оказания услуг на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры на выполненный объем услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 календарных дней после предоставления Заказчику вышеуказанных документов.

3.2. Ремонт, юстировка – оплачиваются по факту оказания услуг, в размере 100% на основании счета на оплату, акта об оказании услуг подписанного обеими сторонами.

3.3. Ремонт, юстировка оплачиваются по факту оказания услуг в размере 100% на основании счета на оплату, акта об оказании услуг, подписанного обеими сторонами.

3.3. В случае оказания метрологических услуг на территории Заказчика, последний возмещает транспортные, командировочные расходы по существующим нормативам (с учетом компенсации затрат связанных с потерей рабочего времени в пути), а также обеспечивает доставку и сохранность эталонных СИ, приборов и оборудования Исполнителя. Сумма  транспортных расходов, подлежащих возмещению «Заказчиком», указывается в счете.

3.4. Сумма по договору на оказание метрологических услуг на 2013 год определяется согласованными графиками, являющимися неотъемлемой частью договора (п. 1.2 договора), и составляет  ___________________________________ рублей.

Стоимость поверки СИ  в графиках указана без учета НДС. Цена услуг указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуги, в том числе расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных метрологических услуг

4.1. СИ после поверки   выдаются Заказчику (его представителю) после 100% оплаты при наличии:

- приемной квитанции;

- акта об оказании услуг, подписанного обеими сторонами;

- доверенности на получение СИ, право подписания акта об оказании услуг и получение счет - фактуры.

По завершении оказанных услуг по настоящему договору Исполнитель передает Заказчику свидетельства о поверке (извещения о непригодности), протоколы аттестации, если они предусмотрены нормативной документацией.

4.2. Документы по результатам ремонта выдаются представителю Заказчика после 100% оплаты при наличии:

-   подписанного двухстороннего акта об оказании услуг;

- доверенности на получение СИ, права подписания акта об оказании услуг и получения счет-фактуры.

4.3. СИ Заказчика хранятся бесплатно в течение 44 календарных дней с момента сдачи СИ на поверку. При хранении свыше указанного срока взимается плата за хранение в размере 0,5% стоимости оказанных услуг за каждый день хранения.

4.4. При неисполнении Заказчиком своей обязанности получить СИ, переданные Исполнителю для поверки или ремонта, в том  числе при уклонении от получения СИ, Исполнитель вправе, после письменного предупреждения Заказчика, самостоятельно продать СИ по цене, сложившейся в месте хранения, либо утилизировать СИ, если его дальнейшее использование по назначению не возможно. Сумма, вырученная от продажи СИ, передается Заказчику за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу СИ.

В случае утилизации СИ Заказчик обязан оплатить Исполнителю расходы по их утилизации, в том числе расходы по работе эксперта для выявления технической возможности (невозможности) дальнейшего использования СИ. Заказчик считается письменно предупрежденным Исполнителем, если в течение месяца после направления уведомления по адресу, указанному в договоре, от Заказчика не поступило ответа.

4.5. При наличии претензий у Заказчика по оказанным услугам, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.6. Заказчик вправе предъявить письменные замечания по объему и качеству оказанных услуг в течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг и (или) получения СИ. При отсутствии письменных замечаний в указанный срок услуги считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком без замечаний, в том числе при не подписании Заказчиком акта об оказании услуг. После выдачи СИ представителю Заказчика или выезда поверителей Исполнителя с места оказания метрологических услуг по договору претензии Исполнителем не принимаются.

5. Ответственность сторон

5.1. За задержку оказания услуг по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несет.

5.2. При неполной загрузке поверителя в течение рабочего дня в случае оказания услуг на территории Заказчика, последний оплачивает Исполнителю стоимость простоя, исходя из стоимости рабочего часа поверителя. (ненадлежащая подготовка рабочего места поверителя и средств измерений, для оказания услуг на территории Заказчика)

5.3. За оказание метрологических услуг с нарушением сроков, предусмотренных данным договором,  Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы не исполненного обязательства. За нарушение сроков оплаты за оказанные услуги  Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы не исполненного обязательства.

За нарушение установленных согласованными графиками сроков представления СИ на поверку ответственность несет Заказчик.

5.4.Ответственность за неправильно выписанное свидетельство о поверке СИ, в связи с нарушением Заказчиком обязанности правильно указать наименование организации — владельца СИ, на которого должно быть выписано свидетельство о поверке, а также наименование и номер СИ, несет Заказчик. Исправления в свидетельство о поверке Исполнителем не вносятся, выдача нового свидетельства в этом случае возможна только после повторной поверки СИ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны не в состоянии были предвидеть и предотвратить.

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3-х месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

6.4.Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти РФ.

7.Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору, Сторона — инициатор урегулирования такого спора или разногласия должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием мотивов и оснований  своих требований или возражений, а также предоставить другой Стороне доказательства обстоятельств, на которые она ссылается в качестве такого обоснования. Ответ на претензию должен быть направлен инициатору урегулирования спора или разногласия в срок не более 20 дней со дня получения претензии.

7.2. При не урегулировании споров или разногласий в претензионном порядке их разрешение осуществляется в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует по «31» декабря 2013г.

Все расчеты по договору должны быть осуществлены не позднее 25.12.2013 года.

9. Прочие условия

9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон любого из реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего договора, Стороны обязуются поставить в известность друг друга, путем письменного уведомления. В случае несоблюдения этой обязанности все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9.2. Все  изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами и заверенных печатями. Дополнительное соглашение в случае внесения изменений в договор составляет  та Сторона, которая вносит соответствующие изменения.

9.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и  имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой  Стороны.

9.5. Неотъемлемой частью договора является Графики поверки (калибровки) средств измерений.

9.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Исполнитель _______________________________________ _______________________________________ Адрес:_________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________Тел/факс_______________________________ Получатель: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Заказчик ФКП «Аэропорты Красноярья» Адрес: 663021 Красноярский край, Емельяновский р-н Аэропорт «Черемшанка» Тел/факс: 255-18-35 ИНН 2411022406 КПП 241101001 БИК ___________________________________ Банковские реквизиты: р/с _____________________________________ к/с _____________________________________ Банк: __________________________________ ОКПО 38607905 ОГРН 1122411000392 |
| --- | --- |
| _______________________________________ _______________________________________ __________________/_____________________ «___»_______________________20___г. М.П. | Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» _________________М.А.Андраханов «____»__________________20___г. М.П. |

Приложение № 1 к договору

от_____________№_________

Характеристики и виды средств измерений,

подлежащих поверке

Примечание: ремонт указанных в таблице  средств измерений производится при необходимости по согласованию с Заказчиком.

| Наименование поверяемого оборудования | Заводской номер | Количество | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Рулетка ОПКЗ-30АУТ/1 | 32 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-5АУТ/1 | 2 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1 | 15 | 1 | Красноярск |
| Рулетка ЗПКЗ-20АУТ/1 | 27 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом ОПГЗ-20БУТ/1 | 13 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом ОПГЗ-10БУТ/1 | 7502-80 | 1 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 4179 | 2 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р10УЗГ | 153 | 3 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 1473 | 2 | Красноярск |
| Рулетка с лотом Р20УЗГ | 57 | 2 | Красноярск |
| Метршток МШС-3,5 | 4031 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-К | 2 | 2 | Красноярск |
| Метршток МША-К | 24 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-3,5 | 38 | 1 | Красноярск |
| Метршток МША-3,5 | 16 | 1 | Красноярск |
| Метршток МШС-3,5 | 151 | 1 | Красноярск |
| Нивелир Н-2 | 374 | 1 | Красноярск |
| Теодолит 2Т5К | 30036 | 1 | Красноярск |
| Линейка ГОСТ 427 измерительная металлическая | 18 | 1 | Красноярск |
| Толщинометр ТУЗ-3-10 | 23 | 1 | Красноярск |
| Индикатор ИЧ-10 | 58370 | 1 | Красноярск |
| Квадрант КО-30 | 783807 | 1 | Красноярск |
| Микрометр | 8427 | 1 | Красноярск |
| Микрометр | 4725 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДПУ-001-2 | 2393 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОСМ-3-01 | 234 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОР-3-2ОИ 0,2 | 52165 | 1 | Красноярск |
| Динамометр ДОР-3-5И | 52164 | 1 | Красноярск |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 1521026 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Северо-Енисейск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 54116 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 83 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Кодинск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 84-8147 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 85 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Кодинск» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 4923 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы платформенные SMK-200S 0-200 кг | 8977153 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Мотыгино» |
| Весы платформенные РП-1000 0-1000 кг | 138 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы платформенные РП-150 0-150 кг | 6617 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы ВЛР-200 0-200 кг | 693 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» |
| Весы автомобильные РП15Ш13 0-15000 | 2248 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Весы электронные ТВ-М300.2-АЗ. 300 | 1932 | 1 | По месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» |
| Набор гирь Г-2-210 | 133 | 1 | Красноярск |
| Набор гирь Г-2-210 | 2 8 | 1 | Красноярск |
| Набор гирь Г-4-1111-10 | 2 17 | 1 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-200 |  | 2 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-1000 |  | 3 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-2000 |  | 2; 2 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-25 |  | 3 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-60 |  | 7; 8 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-50 |  | 6 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РГС-12 |  | 1 | Красноярск |
| Согласование градуировочных таблиц РВС-5000 |  | 1 | Красноярск |
| Термометры ТН, ТМ, ТИН, ТЛ-4, СП-95 |  | 7 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-6 | 29047 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-400 | 39101 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-160 | 46555 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-40 | 9560 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-60 | 15344 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-16 | 67988 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-10 | 41707 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-25 | 81519 | 1 | Красноярск |
| Манометр МО кл. 0,4 0-2,5 | 45976 | 1 | Красноярск |
| Калибратор осциллографов импульсный И1-9 | 847 | 1 | Красноярск |
| Измеритель | 9647 | 1 | Красноярск |
| Измеритель КСВЧ панорамный Р2-102 | 024690/051490 | 1 | Красноярск |
| Измеритель нелинейных искажений С6-11 | 9004555 | 1 | Красноярск |
| Измеритель коэффициент амплитудной модуляции С2-10 | 27/663 | 1 | Красноярск |
| Установка для поверки аттеньюаторов Д1-14/1 | 1212 | 1 | Красноярск |
| Высокочастотный переключатель М3-28 | 12130 | 1 | Красноярск |
| Мост термисторный Я2М-64 | 18292 | 1 | Красноярск |
| Ваттметр погл. мощности М3-51 | 18292/04674 | 1 | Красноярск |
| Осциллограф С1-71 | Б03054 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр импульсный В4-18 | 1023 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр В3-36 | 5470 | 1 | Красноярск |
| Генератор НЧ ГЗ-109 | 3061 | 1 | Красноярск |
| Генератор сигналов ВЧ Г4-176 | 3220 | 1 | Красноярск |
| Генератор сигналов ВЧ Г4-176 | 10367 | 1 | Красноярск |
| Генератор импульсов Г5-60 | 18609 | 1 | Красноярск |
| Прибор для поверки вольтметров В1-16 | 2761 | 1 | Красноярск |
| Микровольтметр селективный SMV-8.5 | 13120 | 1 | Красноярск |
| Микровольтметр селективный SMV-11 | 3235 | 1 | Красноярск |
| Частотометр ЧЗ-34А | Б04307 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 9964 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 1006 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 159 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 3118 | 1 | Красноярск |
| Секундомер СОСпр | 3279 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор УГ-2 | 908 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор СИГ-4МС-120 | 120 | 1 | Красноярск |
| Газоанализатор СИГ-4МС-120 | 3 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 18302 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 8725522 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 84-8415 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр УРЛ-1 | 87-25337 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр ИРФ-454Б | 830388 | 1 | Красноярск |
| Рефрактометр ИРФ-454Б2М | 70364 | 1 | Красноярск |
| Ареометр АНТ-1, АНТ-2 |  | 49 | Красноярск |
| Вискозиметр ВПЖ-2, ВПЖ-4 |  | 4 | Красноярск |
| Алкометр ENSURE | 114311 | 1 | Красноярск |
| Алкометр ENSURE | 81607 | 1 | Красноярск |
| Индикатор алк. РС-207 |  | 1 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД LD-90 |  | 3 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД CS-105 | 57510081 | 1 | Красноярск |
| Прибор для измерения АД DS-186 | 186005059 | 1 | Красноярск |
| Мост пост. тока МО-62 | 5750 | 1 | Красноярск |
| Потенциометр ПП-63 | 4818 | 1 | Красноярск |
| Ампервольтметр М1108 | 7025 | 1 | Красноярск |
| Ампервольтметр Ц4311 | 7424 | 1 | Красноярск |
| Милливольтмикроапмерметр М1200 | 559 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр М2018 | 21959 | 1 | Красноярск |
| Милливольтметр М2017 | 23948 | 1 | Красноярск |
| Амперметр Д5017 | 59077 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр Д5015/2 | 45532 | 1 | Красноярск |
| Миллиамперметр Д5014 | 48075 | 1 | Красноярск |
| Магазин МСР-63 | 3378 | 1 | Красноярск |
| Ваттметр Д566 | 46182 | 1 | Красноярск |
| Цифровой вольтметр В7-38 | 330 | 1 | Красноярск |
| Меры емкости Р597 | 44,76,110 | 1 | Красноярск |
| Прибор для поверки вольтметров В1-12 | 401 | 1 | Красноярск |
| Вольтметр G1212 | 2062 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М1102 | 207174 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр Ф4102/2 | 80005 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М41001 | 312742 | 1 | Красноярск |
| Магазин сопротивления Р4002 | 10519 | 1 | Красноярск |
| Клещи токоизм. Ц90 | 943 | 1 | Красноярск |
| Клещи токоизм. Ц90 | 1822 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М-416 | 435925 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М-416 | 738959 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-91 | 36986 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-4501 | 739 | 1 | Красноярск |
| Токоизм.клещи Ц-90 | 4782 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М4100/5-2500 | 322090 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М4100/3-500 | 181789 | 1 | Красноярск |
| Мегаомметр М1101М | 857983 | 1 | Красноярск |
| Измеритель М416 | 435836 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367475 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367484 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367478 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 5367439 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 3847592 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 ART01RQRSIN | 3847595 | 1 | Красноярск |
| Эл. счетчик «Меркурий»-230 AM-02 | 5475472 | 1 | Красноярск |