Приложение № 1 к приказу

от ___________  № ___________

ИЗВЕЩЕНИЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключения договора на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами»

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»;

Местонахождение: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка;

Почтовый адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160

телефон: 8 (391) 2707787, добавочный 112

факс: 8 (391) 2707787 добавочный 113

адрес электронной почты: lagavia@mail.ru;

контактные лица:  Логачева Юлия Леонидовна

Способ закупки: запрос цен. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

Предмет закупки: выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами».

Характеристика предмета закупки: работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба.

Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, в объеме согласно Приложению № 1, которое является  неотъемлемой частью настоящей документации.

Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является  неотъемлемой частью настоящей документации.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие  имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия.

Место выполнения работ:

По месту нахождения филиала «Аэропорт  «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»: 663231,   Российская  Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1.

Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): 984240,36  рублей.

Цена товара, работ, услуг указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуги, в том числе расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.

В случае если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается.

Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры  на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: извещение о настоящей закупке приравнивается к документации, извещение–документация предоставляется на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.fkpakras.ru или по адресу 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160 (плата за предоставление документации не установлена).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с __________  по ___________ включительно, в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: ____________________.

Требования к участниками закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен.

Все листы заявки на участие в запросе цен (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе цен (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящем извещении.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен не должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов (для юридических лиц);

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен:

а) копии документов и/или сведения, подтверждающие:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме в запечатанном конверте.

При этом на конверте указывается «Заявка на участие в запросе цен на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами». Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен предоставляется участником размещения заказа Заказчику  в письменной форме по адресу: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160, тел. 2707787, добавочный 112, начиная со следующего дня за днем размещения на официальном сайте в сети Интернет извещения о запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки  возвращаются участникам закупки.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: не позднее чем за  1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок его предоставления:

Для участия в запросе цен участник размещения заказа обязан перечислить по следующим реквизитам:

Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья»

ИНН/КПП 2411022406 /241101001

Банк получателя: Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске

р/счет № 40502810713010125689

кор. счет № 30101810600000000704

БИК 040407704

ОГРН 1027739048204

денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 49212,02  рублей.

В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается: «Обеспечение заявки на участие в запросе цен  на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами».

В случае отсутствия наименования запроса цен либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, считается не предоставленным.

Денежные средства должны быть перечислены до даты рассмотрения и оценки заявок.

Вместе с заявкой на участие в запросе цен участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения).

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:

1)	принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2)	поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

3)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

6)	со дня заключения договора победителю процедуры закупки;

7)	со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

8)	со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9)	со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;

10)	со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику;

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику;

12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона;

13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Генеральный директор                                                                                      М.А. Андраханов

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Предмет запроса цен | Выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами. Виды и объёмы выполняемых работ предусмотрены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. |
| 2. Характеристика места расположения объекта. | Нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1. |
| 3.Требования к срокам выполнения работ | Сроки выполнения работ определяются календарным графиком (графиками) производства работ, предоставляемым Подрядчиком по форме, согласно Приложению №2 к настоящему техническому заданию после получения Подрядчиком заявки (заявок) Заказчика. Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика в течение 5 дней. |
| 4.Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. Качество работ участника закупки должно соответствовать нормативным требованиям. Участник должен выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ и материальных ресурсов по ремонту. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки, локально-сметным расчетом, заявкой, графиком производства работ. Локально-сметный расчет разрабатывается Подрядчиком и предоставляются Заказчику перед заключением договора. Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе выполнения работ. Подрядчик должен передать Заказчику всю документацию (акт рабочей комиссии о приемке работ, акты освидетельствования срытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование). Работы должны быть выполнены Подрядчиком, привлечение субподрядчиков Подрядчиком возможно по согласованию с Заказчиком. |
| - 5.Требования к исполнительной документации | Акты приемки выполненных работ КС-2, КС-3 предоставляются Подрядчиком в указанный срок. |
| 6.Требования к результатам работ | Работы выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием, заявкой Заказчика, графиком производства работ и положениями извещения-документации по запросу цен. Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении определенным по форме КС-2. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить выявленные недостатки. - Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и освидетельствованию, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения Подрядчиком. |
| 7. Обеспечение материалами и изделиями для производства работ | Подрядчик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе выполнения работ. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ и материальных ресурсов

на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами»

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка обшивки ПВХ панелями |  | 100 м2 стен | 1,19099 |
| 2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу |  | 1 м3 изоляции | 3,8184 |
| 3 | Плита ISOVER-100 |  | м3 | 3,818 |
| 4 | Облицовка стен по готовому каркасу Эскаплат на основе СМЛ толщ. 10мм покрытых акрилом |  | 100 м2 облицовки стен | 1,5786 |
| 5 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу |  | 1 м3 изоляции | 0,226 |
| 6 | Плита ISOVER-100 |  | м3 | 0,00226 |
| 7 | Облицовка откосов панелями Эскаплат на основе СМЛ толщ. 10мм |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0226 |
| 8 | Стоимость панелей Эскаплат на основе СМЛ толщ. 10мм |  | шт | 62,1 54*1,15 |
| 9 | Омега- профиль |  | шт | 125 |
| 10 | Пи- профиль |  | шт | 125 |
| 11 | Эль- профиль |  | шт | 45 |
| 12 | Эф- профиль |  | шт | 50 |
| 13 | Доставка панелей Красноярск -Туруханск |  | шт | 62 |
| 14 | Доставка профилей Красноярск -Туруханск |  | кг | 235 |
| 15 | Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах |  | 100 коробок или колод | 0,03 |
| 16 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0441 |
| 17 | Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях |  | 100 м2 | 0,0114 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п. м | 0,038 |
| 19 | Подоконник РБК 400 мм |  | п м | 3,8 |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| 21 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит |  | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| 22 | Укладка лаг по плитам перекрытий |  | 100 м2 пола | 0,192 |
| 23 | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок |  | 100 м2 пола | 0,192 |
| 24 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| 25 | Линолеум 3м Таркет MODA 121600 (75) комерческий. |  | м2 | 21,538 |
| 26 | Доставка линолеума Красноярск -Туруханск |  | м2 | 21,53 |
| 27 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,0546 |
| 28 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0546 |
| 29 | Дверь из ПВХ 0,9*2,1 |  | шт | 2 |
| 30 | Дверь из ПВХ 0,8*2,1 |  | шт | 1 |
| 31 | Доставка Дверей из ПВХ Красноярск -Туруханск |  | шт | 3 |
| 32 | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 0,304 |
| 33 | Уголок пластиковый Е20 |  | шт | 15 |
| 34 | Очистка помещений от строительного мусора |  | 100 т мусора | 0,074888 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 35 | Смена ламп накаливания | 100 шт. |  | 0,02 2/100 |
| 36 | Смена Светильника местного освещения | 100 шт. |  | 0,02 2/100 |
| 37 | Светильник ЛБА3923а аккумулятор, 3ч. 2х8Вт, Т5/G5 ИЭК | шт |  | 2 |
| 38 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,03 |
| 39 | Выключатель двухклавишный С510-233 СУ с индикатором 60, серия "Гармон. Краснодар | шт |  | 3 |
| 40 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,05 |
| 41 | Розетка двойная | шт |  | 5 |
| 42 | Демонтаж электропроводки, провода в кабель каналах | 100 м |  | 0,512 |
| 43 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м |  | 0,14 |
| 44 | Демонтаж кабеля пожарной сигнализации | 100 м |  | 0,366 |
| 45 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 1,018 |
| 46 | Кабель ВВГ 3*1,5 | м |  | 20,5 |
| 47 | Кабель-канал 10*15 | м |  | 20,5 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса цен.

1. Работы должны вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Участник размещения заказа обязан:

а) Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

- ответственных лиц по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), прошедших ежегодную аттестацию;

- сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- мастеров-сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- монтажников и стропальщиков, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. N 16), имеющих допуск.

2. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3. При организации работ по внутреннему отделочному ремонту необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

4. При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

5. Подрядная организация при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в техническом задании Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, предварительно согласованных с Заказчиком.

6. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. Все применяемые материалы и оборудование должны на дату приемки объекта в эксплуатацию иметь необходимые сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7. Условия выполнения работ:

Подрядная организация должна обеспечить объект ремонта всеми видами материально-технических и людских ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные графиком производства работ. Участник размещения заказа в случае победы в запросе цен должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных в документации  по запросу цен и технической части.

8. Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

9. Подрядчик предоставляет свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03,  свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

10. Требования к технике безопасности и охране труда:

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

11. Требования к качеству выполнения работ:

Работы необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

12. Контроль качества работ и прием работ:

Объект после окончания работ по ремонту предъявляются к приемке заказчиком. Комиссии по окончательной приемке работ назначаются руководителем предприятия. При приемке объектов в эксплуатацию комиссии руководствуются действующими нормами и техническими условиями.

Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.

Техническая документация, предъявляемая Подрядчиком при сдаче объекта, должна иметь в своем составе:

а) проектно-сметную документацию (смету);

б) журнал работ;

в) акты промежуточных приемок и освидетельствований;

г) акты приемки скрытых работ;

д) другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ работам, предусмотренным СНиП.

Приемка выполненных работ по ремонту проводится ответственным представителем отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в присутствии представителя Подрядчика и оформляется актом приемки или записью в журнале технической эксплуатации.

13. Срок предоставления гарантии на результат работ (качество работ):

Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

В период эксплуатации объекта ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий на результат работ (качества) выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик в течение 5 дней с момента завершения работ сдает  Объект Заказчику.

Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

Минимальный срок предоставления гарантии  на результат работ (качество работ) с момента приемки объекта Заказчиком составляет 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

Составил техническое задание: Специалист ОЭНС                                                              Семенова Э.А.

Проверил техническое задание:

Заместитель генерального директора                                                                                Хлебников Ю.В.

по капитальному строительству и ЭНС

Приложение № 3 к техническому заданию

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель:

_______________

МП

Приложение № 2 к документации

Проект Договора №____

на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами»

г. Красноярск                                                                                                       ___  __________2013 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Андраханова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании _____________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами» (далее  –  Объект).

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы по заявке Заказчика на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно  Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом,  графиком производства работ, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, после заключения сторонами договора.

1.4. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба помещениям аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья».

1.5. «Заказчик» принимает и оплачивает фактически выполненные работы по условиям настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локально-сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, который является неотъемлемой частью  Договора.

Стоимость работ  составляет: ____________ (___________________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18%, или  (без НДС).

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры  на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на выполнение работ, в том числе уплату налогов и сборов, командировочных расходов, транспортных и других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.      Работы должны быть выполнены со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика в течение 5 дней.

- 3.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются сторонами в соответствии с заявкой (заявками) Заказчика и графиком производства работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2),  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- 3.4. В заявке Заказчика указываются сроки, объем и виды работ.

- 3.5.  	Сроки, указанные в п. 3.2. договора могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

3.6. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1.  	Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

4.2. Срок предоставления гарантии качества работ составляет 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

4.3. В период эксплуатации объекта ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий качества выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. 	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг выражается в:

- безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующем уменьшении установленной цены;

- возмещении понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

4.7. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием.

5.1.2. 	Осуществляет контроль за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3. 	В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. 	Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. 	Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику, а также обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований законодательства РФ, норм и правил в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего договора;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в установленный  срок;

- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику.

5.2.2. 	Производит работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом, заявкой (заявками) Заказчика,  графиком производства работ, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком.

Заявка Заказчика и график производства работ Подрядчика предоставляются после заключения договора, остальные вышеуказанные документы (локально-сметный расчет) разрабатываются Подрядчиком и предоставляются Заказчику перед заключением договора.

5.2.3. 	Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. 	При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. 	Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте, согласно графику производства работ.

5.2.6. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

- исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3, согласно условиям, указанным в п. 2.4 настоящего договора.

При предъявлении фактически выполненных работ, Подрядчик представляет формы КС-2, КС-3 и пакет исполнительной документации на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

5.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, строительными нормами и правилам, государственными стандартами и ПОС.

5.2.8. Представляет Заказчику в процессе выполнения работ документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.9. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.10. Передает Заказчику всю документацию (акты освидетельствования срытых работ,  паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  Подрядчик несет ответственность за:

6.1.1.  Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

6.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Подрядчиком  срока выполнения работ по настоящему договору более чем на 5 дней;

- при систематическом не менее двух раз снижении качества работ Подрядчиком, предусмотренных условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

8.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Подрядчика по договору.

9.3. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

10.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

_______________М.А. Андраханов                                   __________________

МП                                                                                            МП

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу цен)

Приложение № 2 к договору от _____№____

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                  		_______________

Приложение № 3 к договору от _____№____

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - " _____ " ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____"___________20______ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на кв 20_____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. всего |  | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк. Маш |  | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |

Приложение № 3 к извещению

по запросу цен

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе цен

Изучив документацию по запросу цен и порядок проведения  запроса цен на выполнение работ по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами»______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны выполнить работы по объекту «текущий ремонт помещений аэровокзала филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» по отделке негорючими материалами» на следующих условиях:

| Цена: | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| Цена договора (указывается в рублях) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса цен, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе цен;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе цен

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе цен

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе цен

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе цен

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП