Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ 
ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году.

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»; Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 Тел: 8 (391) 2638835 Факс: 8 (391) 2638837 адрес электронной почты: lagavia@mail.ru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2638835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Право заключения договора на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, безопасности, требованиям, установленным обязательными правилами, стандартами, нормативной, технической и иной документацией. Товар должен быть пригодным для использования по целевому назначению. Поставщик гарантирует упаковку товара, которая должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с требованиями технической документации. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, удостоверяться сертификатом качества, паспортом изделия на русском языке, санитарно-эпидемиологическим заключением и соответствовать спецификации, быть новым (не бывшим в употреблении). Требования к качеству, количеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1 к документации. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю. Требования к гарантийному сроку и гарантий качества товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, иметь сертификаты качества, иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации на поставляемый товар. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Заказчику соответствующие документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя товара. Гарантийный срок не менее 1 года с момента предоставления товара Заказчику. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставленного товара не должен превышать 3-х недель (21 день) с момента предоставления товара Заказчиком. Указанный объём товара является ориентировочной потребностью филиалов и администрации на 2014 год и может быть изменен в меньшую сторону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки; 5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Место и сроки поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара. Поставка товара осуществляется по следующим адресам: - Филиал «Аэропорт «Кодинск»: 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт; - Филиал «Аэропорт «Северо-Енисейск»: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, 23; - Филиал «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»: 663246, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28.; - Филиал «Аэропорт «Туруханск»: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1; - Филиал «Аэропорт" Мотыгино»: 663400, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Мотыгино, ул. Привокзальная, 2А; - ЦАМ: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 и/или г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 7 (по выбору Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Сроки поставки товара: Товар должен быть поставлен со дня получения Поставщиком заявки (заявок) на поставку от Заказчика в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата производится со дня получения по факту Заказчиком Товара, на основании счета, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной) (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием и проектом договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 90 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): 970 106, 89 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора, заключаемого по итогам закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник закупки указывает общую стоимость товара с учетом всех расходов Поставщика, в том числе расходов по отгрузке, доставке товара в место доставки, согласно пункту 6.1 настоящей документации, стоимости работ по предпродажной подготовке товара, в том числе на уплату налогов, сборов, транспортных расходов и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать: - «Заявка на участие в запросе предложений на поставку электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году»; - номер извещения о проведении запроса предложений; - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются. Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. Заявка предоставляется на каждый лот отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | С 17.12.2013 по 24.12.2013, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | Не позднее 24.12.2013, 12-00 часов, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Порядок предоставления документации |  | На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до _-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с Приложением № 3 документации о запросе предложений, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к форме заявки, о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. Заявка оформляется (форма заявки и приложения к ней) в соответствии с Приложением к настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (если для участника процедуры закупки заключаемый договор не будет являться крупной сделкой, то участник закупки предоставляет об этом сведения в виде справки, подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки). 2) документы или копии документов, сведения подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и/или цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящей документации о проведении запроса предложений. 6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 7) заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение дня следующего за днем предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | - Дата и время рассмотрения предложений (заявок): - согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке, 25.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 5% начальной цены договора, что составляет: 48 505,34 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для участия в запросе предложений участник размещения заказа обязан перечислить по следующим реквизитам денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья» ИНН/КПП 2411022406 /241101001 # Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Красноярске; р/счет № 40502810713010125689 # Корсчет 30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, # БИК 040407371. ОГРН 2137711013911 В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается наименование закупки: «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений «Поставка электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году». В случае отсутствия наименования закупки либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, считается не предоставленным. Денежные средства должны быть перечислены до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Вместе с заявкой на участие в закупке участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения). В случае оформления платежного поручения не в соответствии с требованиями данного пункта, комиссия вправе отклонить и не рассматривать такие заявки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок возврата обеспечения заявки: Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня: 1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер; 8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки; 9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику; 11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику; 12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона; 13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 10% начальной цены договора, что составляет: 97 010,69 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации. Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 17 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Размер и порядок обеспечения исполнения договора. Обеспечение предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с Заказчиком договора залога по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья» ИНН/КПП 2411022406 /241101001 # Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Красноярске; р/счет № 40502810713010125689 # Корсчет 30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, # БИК 040407371. ОГРН 2137711013911 в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 97 010,69 рублей в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Способ обеспечения исполнения договора участником закупки, с которым заключается договор, определяется самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок действия договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В назначении платежного поручения указывается наименование закупки: «Поставка электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья». Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации. Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор. В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя. На усмотрение заказчика, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику, уполномоченному органу обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после предоставления обеспечения. Требования к обеспечению исполнения договора путем предоставления банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России. Банковская гарантия должна быть выдана банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России. Банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый контракт путем указания на стороны контракта, предмет открытого конкурса, ссылки на основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель закупки. Обеспечение исполнения договора банковской гарантией, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. Требования к обеспечению исполнения договора путем передачи в залог денежных средств: При обеспечении исполнения договора путем передачи в залог денежных средств между заказчиком и победителем закупки заключается договор залога, в котором в обязательном порядке указывается сумма залога, номер счета, на который зачисляется залоговая сумма, срок возврата залоговой суммы, ответственность победителя закупки при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора, случаи невозвращения залоговой суммы. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, а также заключением договора залога и передачей одного экземпляра договора залога с копией платежного поручения заказчику. В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: «Поставка электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья». Денежные средства возвращаются органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора, при условии надлежащего исполнения победителем своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в договоре залога, по письменному заявлению заказчика. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта денежные средства, переданные заказчику в залог исполнения договора, не возвращаются Исполнителю. Обеспечение исполнения договора путем предоставления в залог денежных средств, не соответствующее настоящему разделу, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - Цена договора – 40% 2) Качество услуг – значимость критерия 60 %, а именно: а) количество выполненных договоров на поставку товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: Оценка заявок на участие в запросе предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора» Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; Kfi - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг"; Kgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"; Khi - значимость критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг". Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации. Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, Amax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: - а) количество выполненных договоров на поставку товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - от 0 до 100 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества реализованных договоров, заключенных на поставку товара аналогичных предмету закупки в течение последних 3 лет в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 0-20 договоров – 0 баллов, 21 - 30 договоров – 50 баллов, 31 и более договоров – 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле: Rci = C1i + C2i + ...ki + C , где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполняющий обязанности генерального директора | О.Н. Железников |
| --- | --- |

Приложение № 1 к

документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнических материалов  для филиалов и ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья»

| Наименование | Ед. изм. | Количество / филиал | Сведения о технических характеристиках товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа ЛД (ЛБ) 80 | штука | Туруханск – 20 Мотыгино – 10 | Люминесцентные лампы (трубки) низкого давления для светильников ЛПО2х36(40), ЛПО 4х18, цоколь G 13. Используются для освещения административных, служебных помещений. |
| Лампа ЛД (ЛБ) 40 | штука | Туруханск – 50 П. Тунгуска – 50 С. Енисейск – 80 Мотыгино – 45 Кодинск - 20 | Люминесцентные лампы (трубки) низкого давления для светильников ЛПО2х36(40), ЛПО 4х18, цоколь G 13. Используются для освещения административных, служебных помещений. |
| Лампа ЛД (ЛБ) 20 | штука | Туруханск – 50 П. Тунгуска – 100 С. Енисейск – 80 Мотыгино – 50 | Люминесцентные лампы (трубки) низкого давления для светильников ЛПО2х36(40), ЛПО 4х18, цоколь G 13. Используются для освещения административных, служебных помещений. |
| Лампа энергосберегающая 45w | штука | Туруханск – 10 Мотыгино – 70 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-27, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 15 w | штука | Туруханск – 10 С. Енисейск – 20 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-27, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 20 w | штука | Туруханск – 20 П. Тунгуска – 60 С. Енисейск – 20 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-27, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 30 w | штука | Туруханск – 20 П. Тунгуска – 30 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-27, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 55 w | штука | П. Тунгуска – 20 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-27, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 80 w | штука | П. Тунгуска – 10 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-40, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа энергосберегающая 150 w | штука | С. Енисейск – 10 | Энергосберегающие лампы с цоколем Е-40, холодного свечения, рабочее напряжение 220 В, част. 50 Гц., мощность в эквиваленте к ЛОН 1 к 5. Используется для освещения производственных, служебных помещений. Различаются цветопередачей: холодного и теплого свечения. |
| Лампа ДРЛ-250 | штука | Туруханск – 25 П. Тунгуска – 25 С. Енисейск – 20 Мотыгино – 30 | Ртутные лампы высокого давления с цоколем Е-40. Используются в приборах уличного освещения типа РКУ, прожектора UHS. |
| Лампа ДРЛ-400 | штука | П. Тунгуска – 20 С. Енисейск – 20 | Ртутные лампы высокого давления с цоколем Е-40. Используются в приборах уличного освещения типа РКУ, прожектора UHS. |
| Лампа ЛОН 95 | штука | П. Тунгуска – 100 С. Енисейск – 100 Мотыгино – 80 Кодинск – 50 ЦАМ – 48 | Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) с цоколем Е-27, рабочее напряжение 220В, частота 50 Гц, мощность 95 Вт. Используются для освещения служебных и подсобных помещений. |
| Лампа ЛОН 60 | штука | Кодинск – 50 | Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) с цоколем Е-27, рабочее напряжение 220В, частота 50 Гц, мощность 60 Вт. Используются для освещения служебных и подсобных помещений. |
| Лампа ДНаТ-150 | штука | Туруханск – 15 | Ртутные лампы высокого давления с цоколем Е-40. Используются в приборах уличного освещения типа РКУ, прожектора UHS. |
| Лампа ДНаТ-250 | штука | Туруханск – 15 | Ртутные лампы высокого давления с цоколем Е-40. Используются в приборах уличного освещения типа РКУ, прожектора UHS. |
| Лампа ДНаТ-400 | штука | Туруханск – 25 Кодинск – 20 Мотыгино – 4 | Ртутные лампы высокого давления с цоколем Е-40. Используются в приборах уличного освещения типа РКУ, прожектора UHS. |
| Лампа КГ 150 | штука | Туруханск – 20 | Лампы накаливания кварцевые галогенные - самые интенсивные источники света, работающие по принципу теплового излучения. Срок службы более 2000 часов. Тип цоколя R7s, рабочее напряжение 240 В. |
| Лампа КГ 1500 | штука | Туруханск – 20 | Лампы накаливания кварцевые галогенные с цоколем R7s. Срок службы не менее 2000 часов, рабочее напряжение 220 В. Широко применяются в качестве источника света для прожекторов различного назначения, для освещения помещений. |
| Лампа ДРИ - 250 | штука | П. Тунгуска – 12 | Лампа разрядная высокого давления металлогалогенная типа ДРИ для общего освещения. Лампа работает в электрических сетях переменного тока напряжением 127 - 220 В и частотой 50 Гц. Данные лампы отличает высокая светоотдача, хорошая цветопередача (индекс цветопередачи Ra=65). |
| Светильник ЛПО 4х18 | штука | Туруханск – 7 | Люминесцентные светильники мощностью 18 Вт, тип лампы ЛБ/ЛД. Работают от переменного тока с напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Степень защиты IP20. |
| Светильник ЛПО 1х40(36) | штука | Туруханск – 10 С. Енисейск – 5 | Светильники мощностью 40 Вт, тип лампы ЛБ/ЛД. Работают от переменного тока с напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Степень защиты IP20. |
| Светильник ЛПО 2х40(36) | штука | Туруханск – 10 С. Енисейск – 10 | Люминесцентные светильники с двумя лампами мощностью по 40 Вт каждая, тип лампы ЛБ/ЛД. КПД не менее 65 %. Степень защиты IP20. Работают от переменного тока с напряжением 220 В, частотой 50 Гц. |
| Светильник аварийного освещения | штука | П. Тунгуска – 10 | Светильник аварийного освещения JM 233 А, с аккумуляторной батареей и 2-мя люминесцентными лампами. В штатном режиме присоединен к электропроводке. При пропадании напряжения работает в автономном режиме не менее 3-6 часов. Применяется для освещения аварийного выхода. |
| Светильник ПСХ 60-002 | штука | Туруханск – 15 | Светильник для лампы накаливания с цоколем Е-27. Используется для освещения бытовых, производственных помещений, настенного или потолочного исполнения. |
| Светильник с электронным ПРА 2х36 | штука | П. Тунгуска – 5 | Светильник люминесцентный с электронным ПРА предназначен для освещения общественных и административных помещений. Снабжен электронным пускорегулирующим устройством. Количество и мощность ламп: 2×36 Вт. Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. Тип патрона: G13. Материал корпуса: сталь. |
| Светильник с электронным ПРА 2х18 | штука | П. Тунгуска – 5 | Светильник люминесцентный с электронным ПРА предназначен для освещения общественных и административных помещений. Количество и мощность ламп: 2×18 Вт. Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. Тип патрона: G13. Материал корпуса: сталь. |
| Светильник РКУ-28-250-003 со стеклом | штука | Туруханск – 5 | Используются с лампами ДРЛ-250 Вт для освещения производственных площадок, уличных территорий. Устанавливаются на опорах уличного освещения. Тип установки - консольный. |
| Светильник РКУ-28-400-003 со стеклом | штука | П. Тунгуска – 3 | Используются с лампами ДРЛ - 400Вт для освещения производственных площадок, уличных территорий. Устанавливаются на опорах уличного освещения. Тип установки - консольный. |
| Светильник ЖКУ-28-150-003УХЛ1 150 Ip53 | штука | Туруханск – 5 П. Тунгуска – 2 | Используются с лампами ДНаТ-150Вт, цоколь Е-40, для освещения технологических площадок и открытых территорий. Для розжига лампы установлено ИЗУ. Устанавливается на опорах уличного освещения, мачтах освещения. |
| Светильник ЖКУ-25-250-001УХЛ1 250 Ip53 | штука | Туруханск – 5 | Используются с лампами ДНаТ-250Вт, цоколь Е-40, для освещения технологических площадок и открытых территорий. Для розжига лампы установлено ИЗУ. Устанавливается на опорах уличного освещения, мачтах освещения. |
| Светильник ЖКУ-28-400-003УХЛ1 Ip53 | штука | Туруханск – 3 | Используются с лампами ДНаТ-400Вт, цоколь Е-40, для освещения технологических площадок и открытых территорий. Для розжига лампы установлено ИЗУ. Устанавливается на опорах уличного освещения, мачтах освещения. |
| Светильник НПО | штука | С. Енисейск – 5 | Светильник настенный НПО 02-1х60. Светильник для лампы накаливания (энергосберегающей), с цоколем Е-27. Применяется для освещения производственных помещений. Исполнение - на подвесе. |
| Светильник НСП | штука | С. Енисейск – 5 Мотыгино – 50 | Светильник НСП 41-200-003 IP 53. Светильник для лампы накаливания (энергосберегающей), с цоколем Е-27. Применяется для освещения производственных помещений. Исполнение - на подвесе. |
| Стартер к люминисцентным светильникам 4/22 | штука | Туруханск – 100 П. Тунгуска – 200 С. Енисейск –80 | Применяется для запуска ламп ЛД (ЛБ)-18(20) Вт, ЛД (ЛБ)-36(40) Вт в светильниках ЛПО для розжига. 4/22 для 18 Вт, 4/65 для 36 Вт. Аналоги: 18Вт- Philips S-2, Osram ST-151; 36Вт- Philips S-10, Osram ST-111.. |
| Стартер к люминисцентным светильникам 2/65 | штука | Туруханск – 100 П. Тунгуска - 100 | Применяется для запуска ламп ЛД (ЛБ)-18(20) Вт, ЛД (ЛБ)-36(40) Вт в светильниках ЛПО для розжига. 4/22 для 18 Вт, 4/65 для 36 Вт. Аналоги: 18Вт- Philips S-2, Osram ST-151; 36Вт- Philips S-10, Osram ST-111. |
| Когти монтерские | штука | Мотыгино – 1 | Когти монтерские №2, подъема на опоры с раствором 213 мм. |
| Каска защитная | штука | Мотыгино – 2 | Обеспечивает безопасность электротехнического персонала при работе в электроустановках. |
| Пояс монтерский | штука | П. Тунгуска – 2 | Для комфортной работы в подпоре. Необходимые стропы подбираются отдельно, исходя из специфики задач. Два крепежных кольца по бокам на поясе. |
| Мегаомметр ЭСО 202/2Г | штука | Туруханск – 1 Мотыгино – 1 | Для проведения замеров целостности изоляции электрооборудования. Прибор ЭСО2020/2Г не нуждается в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение прибора ЭС0202/2Г - пылебрызгозащитное. Защищен от помех переменного тока частотой 50, 60 Hz. |
| Измеритель сопротивления заземления СА 64115 | штука | П. Тунгуска - 1 | Измерение сопротивления заземления с использованием электродов-штырей. Измерители сопротивления заземления дают возможность производить точные измерения сопротивления заземления в диапазоне от 0,1 до 1200 Ом. |
| Прибор комбинированный М266 | штука | Туруханск – 1 Мотыгино – 1 | Токовые клещи M266 позволяют производить измерения переменного тока (200 - 1000 А), сопротивления (2 - 20 кОм), постоянного (1000 В) и переменного (750 В) напряжения. Большой 3 1/2 ЖК дисплей (15 х 47 мм). Питание от батареи 1 х 9В или 1 х "Крона". Звуковой пробник. Проверка диодов. Раскрыв клещей 50 мм. |
| Прибор комбинированный MY 6243 | штука | Туруханск – 2 Мотыгино – 1 | Компактный измеритель индуктивности и емкости MY-6243 предназначен для измерения индуктивности и емкости с отображением на 3,5 разрядном ЖКИ дисплее 6 диапазонов от 2 нФ до 200 мкФ и 4 диапазона от 2 мкГн до 2 Гн. |
| Прожектор для металлогалогенной лампы ГО 01/250 | штука | П. Тунгуска – 2 | Сеть питания: 220 В, 50 Гц. Светотехническая схема – с двумя плоскостями симметрии; угол рассеяния в горизонтальной плоскости 2a не менее 50 градусов; угол рассеяния в вертикальной плоскости 2a не менее 90 градусов. Степень защиты IP-54. |
| Прожектор для металлогалогенной лампы ГО 01/150 | штука | П. Тунгуска – 2 | Сеть питания: 220 В, 50 Гц. Светотехническая схема – с двумя плоскостями симметрии; угол рассеяния в горизонтальной плоскости 2a не менее 50 градусов; угол рассеяния в вертикальной плоскости 2a не менее 90 градусов. Степень защиты IP-54. |
| Прожектор ПКН-1000 Вт | штука | П. Тунгуска – 2 | Прожектор ПКН-1000А Максимальная сила света не менее 80000 кд, углы рассеяния до 0.1 от номинальной силы света, КПД не менее 45% лампа КГ220-1000-5. Лампа устанавливается в патроне типа ЛКИ-220-Т. Для обслуживания прожектора и замены лампы рама с защитным стеклом открывается при помощи откидных болтов. Прожектор ПКН 1000А имеет рифленый отражатель из оксидированного алюминия. |
| Прожектор UMS-400S | штука | Туруханск – 6 | Используется с лампой ДНаТ-400 Вт., цоколь Е-40, для освещения перрона, мест стоянки ВС, Устанавливается на мачтах освещения. Тип установки – на скобу. |
| Пускатели э/магнитные 1 вел. ПМ12-010-100 закрытые | штука | С. Енисейск – 2 | Номинальный ток контактов головной цепи: 10 А. Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц. Контактная группа: 1 “з”. Степень защиты: IP 00. Крепление: на DIN-рейку или винт. Габаритные размеры: 39.5х56х72 мм. |
| Пускатели э/магнитные 4 вел. ПМ12-063-261 | штука | С. Енисейск – 2 | Пускатель ПМ 12-063-261 кат. 220В, Коммутационные аппараты, предназначенные для пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. |
| Счетчик однофазный Меркурий 201.5 5-50А | штука | С. Енисейск – 2 | Диапазон температур от -40 до +55°С, класс точности 1,0, номинальная частота и напряжение тока сети 50 Гц, 220 В, номинальный и максимальный ток 5 (50) А, передаточное число 3200 об / кВт * ч, порог чувствительности 5,5 (2,75) А, потребляемая мощность не более 0,5 Вт. Габаритные размеры, мм 105*105*65 |
| Счетчик трехфазный Меркурий 230АМ-03 5А/380В | штука | С. Енисейск – 1 | Счетчик предназначен для коммерческого и технического учета электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока, работает как автономно, так и в составе АСКУЭ. Счетчик Меркурий 230AR(T) обеспечивает : класс точности 0,5S и 1,0S, измерение активно-реактивной энергии и мощности в двух направлениях, фиксацию максимальной мощности нагрузки на расчетном интервале времени, запись и хранение измеренных данных в энергонезависимой памяти |
| Автоматические выключатели ВА47-100-16А 1 фаз | штука | Туруханск – 10 | ВА 47-100 16А - однополюсный автоматический выключатель для применения в однофазных цепях: номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 230В переменного тока частотой 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 000 А. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты IP20. Соответствует стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-25А 1 фаз | штука | Туруханск – 10 | ВА 47-100 25А - однополюсный автоматический выключатель для применения в однофазных цепях: номинальный ток 25 А, номинальное напряжение 230 В переменного тока частотой 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 000 А. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты IP20. Соответствует стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-32А 1 фаз | штука | Туруханск – 10 | ВА 47-100 32А - однополюсный автоматический выключатель для применения в однофазных цепях: номинальный ток 32 А, номинальное напряжение 230 В переменного тока частотой 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 000 А. Условия эксплуатации УХЛ4. Степень защиты IP20. Соответствует стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-100А 3 фаз | штука | Туруханск – 5 | Автоматический выключатель ВА 47-100 100А 3п (C) предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Трехполюсный автоматический выключатель ВА47-100 100А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что значительно повышает степень надежности распределительных и групповых цепей. Индикатор положения контактов – позволяет получить точную информацию о положении контактов (замкнуто/разомкнуто). Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 100 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Число полюсов - 3 полюса. Максимальное сечение соединяемых проводов до 25 мм2. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-63А 3 фаз | штука | Туруханск – 5 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА47-100 63А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что значительно повышает степень надежности распределительных и групповых цепей. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 63А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Максимальное сечение соединяемых проводов до 25 мм². Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-25А 3 фаз | штука | Туруханск – 5 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА47-100-25А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что значительно повышает степень надежности распределительных и групповых цепей. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 25 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Максимальное сечение соединяемых проводов до 25 мм². Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА47-100-32А 3 фаз | штука | Туруханск – 5 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА47-100-32А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что значительно повышает степень надежности распределительных и групповых цепей. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 32 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Максимальное сечение соединяемых проводов до 25 мм². Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА69-29-1 16А 1 полюсной | штука | С. Енисейск – 5 | Автоматический выключатель ВА69-29-1 16А с одним полюсом. Номинальный ток 16А. Отключающая способность 4500А. Кривая отключения C. |
| Автоматические выключатели ВА47-29-3Р 63А 3 полюсной | штука | С. Енисейск – 4 | Автоматический выключатель ВА47-29-3Р 63А 3 полюсной предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Номинальный ток – 63 А. Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение. Маркировка аппарата выполнена в соответствии с правилами ГОСТ и не подвержена стиранию |
| Автоматические выключатели ВА47-29-3Р 25А 3 полюсной | штука | С. Енисейск – 8 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Три полюса. Номинальный ток – 25 А. Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение. Маркировка аппарата выполнена в соответствии с правилами ГОСТ и не подвержена стиранию. |
| Автоматические выключатели АЕ2066 – 160 А 3 полюсной | штука | С. Енисейск – 8 | Автоматический выключатель массового применения с тремя полюсами. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях. АЕ 2063 имеет только электромагнитный расцепитель. Номинальный ток – 160 А. |
| Автоматические выключатели АЕ2066 – 80 А 3 полюсной | штука | С. Енисейск – 5 | Автоматический выключатель массового применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях. АЕ 2063 имеет только электромагнитный расцепитель, номинальный ток – 80 А. |
| Автоматические выключатели ВА47-29-16А 1 фаз | штука | Мотыгино – 5 | Автоматический выключатель ВА 47-29 16А предназначен для защиты распределительных и групповых цепей (двигатели с небольшими пусковыми токами), имеющую характеристику срабатывания электромагнитного расцепителя класса С. Выключатель рекомендуется к применению в вводно-распределительных устройствах для общественных и жилых зданий. Однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 16А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что значительно повышает степень надежности распределительных и групповых цепей. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 16 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Число полюсов - 1 полюс. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА47-29-25А 1 фаз | штука | Мотыгино – 10 | Автоматический выключатель ВА47-29-25А предназначен для защиты распределительных и групповых цепей (двигатели с небольшими пусковыми токами), имеющую характеристику срабатывания электромагнитного расцепителя класса С. Применяется в вводно-распределительных устройствах для общественных и жилых зданий. Однополюсный автоматический выключатель ВА47-29-25А имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Имеющиеся на контактных зажимах насечки, увеличивают механическую устойчивость соединения и снижают тепловые потери. Обмотка катушки электромагнитного расцепителя изготовлена из высококачественной меди. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 25 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Число полюсов - 1 полюс. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Автоматические выключатели ВА47-29-25А 3 фаз | штука | Мотыгино – 5 | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Применяется в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Номинальное напряжение сети - 230 В. Номинальный ток - 25 А. Напряжение постоянного тока - 48 В/полюс. Номинальная отключающая способность - 4500 А. Число полюсов – 3 полюс. Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С. |
| Двухполюсный автомат типа С 16А | штука | П. Тунгуска – 5 | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор)– выключатели с характеристикой C. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В: 230/400 Номинальный ток In, А : 16 Номинальная отключающая способность, А: 4 500 Степень защиты выключателя IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2: 25 Диапазон рабочих температур, °С: -40 ÷+50 |
| Двухполюсный автомат типа С 25А | штука | П. Тунгуска – 5 | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор)– выключатели с характеристикой C. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В: 230/400 Номинальный ток In, А : 25 Номинальная отключающая способность, А: 4 500 Степень защиты выключателя IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2: 25 Диапазон рабочих температур, °С: -40 ÷+50 |
| Двухполюсный автомат типа С 32А | штука | П. Тунгуска – 5 | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор)– выключатели с характеристикой C. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В: 230/400 Номинальный ток In, А : 32 Номинальная отключающая способность, А: 4 500 Степень защиты выключателя IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2: 25 Диапазон рабочих температур, °С: -40 ÷+50 |
| Двухполюсный автомат типа С 40А | штука | П. Тунгуска – 5 | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор)– выключатели с характеристикой C. Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В: 230/400 Номинальный ток In, А : 40 Номинальная отключающая способность, А: 4 500 Степень защиты выключателя IP 20. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2: 25 Диапазон рабочих температур, °С: -40 ÷+50 |
| Дифференциальные автоматы АД12 16 А | штука | П. Тунгуска – 5 | Дифференциальный автоматический выключатель АД12 16А/30мА представляет собой двухполюсный аппарат, сочетающий в себе комбинацию автоматического выключателя и электронного защитного устройства УЗО типа АС. В случае короткого замыкания (тока перегрузки) или утечки тока на землю дифференциальный автомат автоматически выбирает способ отключения (автомат или УЗО) защищаемой им сети. Дифавтомат производится в двухполюсном исполнении, номинальным током 16 А. Корпус произведен из ударопрочной негорючей пластмассы. Комбинированные зажимы для проводов дифференциального выключателя изготовлены из меди с покрытием серебра и анодированного алюминия скругленной формы с насечками. Двухполюсный автомат позволяет подключать провода с сечением 1 - 16 мм2. Контакты изделия выполнены из бескислородной меди. Диффавтомат имеет индикатор состояния контактов. Номинальное фазное напряжение составляет 220-240 В. Коммутационная способность устройства - 4,5 кА. Номинальный ток выключателя - 16 А. Мощность рассеивания - 2,5 Вт. При номинальном отключающем дифференциальном токе 30 мА время отключения составляет не более 0,04 секунд. Расположение нейтрали находится с левой стороны дифавтомата. Коммутационная и механическая износостойкость устройства равняется соответственно 3000 и 10000 циклов. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. |
| Дифференциальные автоматы АД12 25 А | штука | П. Тунгуска – 5 | Дифференциальный автоматический выключатель АД12 25 А представляет собой двухполюсный аппарат, сочетающий в себе комбинацию автоматического выключателя и электронного защитного устройства УЗО типа АС. В случае короткого замыкания (тока перегрузки) или утечки тока на землю дифференциальный автомат автоматически выбирает способ отключения (автомат или УЗО) защищаемой им сети. Дифавтомат производится в двухполюсном исполнении, номинальным током 25 А. Корпус произведен из ударопрочной негорючей пластмассы. Комбинированные зажимы для проводов дифференциального выключателя изготовлены из меди с покрытием серебра и анодированного алюминия скругленной формы с насечками. Двухполюсный автомат позволяет подключать провода с сечением 1 - 25 мм². Контакты изделия выполнены из бескислородной меди. Диффавтомат имеет индикатор состояния контактов. Номинальное фазное напряжение составляет 220-240 В. Коммутационная способность устройства - 4,5 кА. Номинальный ток выключателя – 25 А. Мощность рассеивания - 4,5 Вт. При номинальном отключающем дифференциальном токе 30 мА время отключения составляет не более 0,04 секунд. Расположение нейтрали находится с левой стороны дифавтомата. Коммутационная и механическая износостойкость устройства равняется соответственно 3000 и 10000 циклов. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. |
| Дифференциальные автоматы АД12 32 А | штука | П. Тунгуска – 5 | Дифференциальный автоматический выключатель АД12 32А/30мА представляет собой двухполюсный аппарат, сочетающий в себе комбинацию автоматического выключателя и электронного защитного устройства УЗО типа АС. Двухполюсный автомат позволяет подключать провода с сечением 1 - 25 мм². Контакты изделия выполнены из бескислородной меди. Диффавтомат имеет индикатор состояния контактов. Отличие дифференциального выключателя заключается в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения и возвратной кнопки для индикации срабатывания от утечки тока. Номинальное фазное напряжение составляет 220-240 В, а линейное напряжение соответственно 400-415 В. Коммутационная способность устройства - 4,5 кА. Номинальный ток выключателя - 32 А. Мощность рассеивания - 6 Вт. При номинальном отключающем дифференциальном токе 30 мА время отключения составляет не более 0,04 секунд. Расположение нейтрали находится с левой стороны дифавтомата. Коммутационная и механическая износостойкость устройства равняется 10000 циклов. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. Размеры - 56х94х75 мм. Вес - 375 грамм. |
| Дифференциальные автоматы АД14 – 2р 16 А | штука | П. Тунгуска – 3 | Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Дифавтомат АД14 обеспечивают три вида защиты: защиту человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Номинальный ток – 16 А. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. |
| Дифференциальные автоматы АД14 – 2р 25 А | штука | П. Тунгуска – 2 | Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Номинальный ток – 25 А. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. |
| Дифференциальные автоматы АД14 – 2р 32 А | штука | П. Тунгуска – 5 | Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Номинальный ток – 32 А. Диапазон номинальных рабочих температур составляет от -25 С до +50 С. |
| Фотореле ФР602 | штука | Туруханск - 8 | Сумеречное реле, дающее автоматическое включение и отключение линий освещения в зависимости от освещенности. |
| Индикатор ПИН-90 | штука | Туруханск - 3 | Средство защиты электротехнического персонала для определения отсутствия напряжения. Диапазон рабочего напряжения, В 50-1000. Напряжение индикации 50В. Ток, протекающий через индикатор 10мА. Длина соединительного провода не менее 1,0м. |
| Электровилка «Евро» В16-001 | штука | Кодинск – 10 С. Енисейск – 10 | Электровилка штепсельная В16-001 предназначена для подключения различных электроприборов и бытовой техники к питающей электросети с номинальным током 16А и напряжением 220-250В. Конструктивно разборная электрическая угловая вилка В16-001 состоит из двух токоведущих контактов, заземляющего контакта и корпуса из негорючего пластика белого цвета. Климатическое исполнение УХЛ 4. Степень защиты - IP20. Размеры - 57х44х46,5 мм. |
| Разъем силовой ШР-РШ4/30А | штука | П. Тунгуска – 11 | Универсальный силовой разъем ШР-РШ4/30А .Соединители используются при работе в электрических цепях с частотой до 2МГц. Разъем ШР выдерживает воздействие радиации, морского тумана и пыли. Сопротивление изоляции между любыми контактными парами не менее 1000 Мом. |
| Разъем силовой ШР-РШ4/63А | штука | П. Тунгуска – 10 | Универсальный силовой разъем ШР-РШ4/63А. Соединители используются при работе в электрических цепях с частотой до 2МГц. Разъем ШР выдерживает воздействие радиации, морского тумана и пыли. Сопротивление изоляции между любыми контактными парами не менее 1000 Мом. |
| Розетка РА 10-403 (о/п, без ЗАЗ, 1 мест) | штука | Туруханск – 20 С. Енисейск - 20 | Одноместная электрическая розетка открытой установки RA10-403 предназначена для быстрого подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 10А. Степень защиты - IP20. |
| Розетка РА 16-757 (о/п, с ЗАЗ, 2 мест) | штука | Туруханск – 20 Мотыгино – 70 С. Енисейск – 20 Кодинск – 10 П. Тунгуска - 20 | Двухместная электрическая розетка открытой установки RA16-757 предназначена для быстрого подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Конструктивно механизм электророзетки состоит из термостойкого электротехнического композитного материала, электрических контактов для электровилки выполненных из высокоупругой фосфористой бронзы и клемм для фиксации токопроводящего провода. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 10А. Степень защиты - IP20. |
| Розетка РА16-411 (с/п с ЗАЗ, 2 мест) | штука | Туруханск - 20 | Двухместная электрическая розетка с заземляющим контактом открытой установки RA16-411 предназначена для быстрого подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Для защиты от детей розетка имеет защитные шторки. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 16А. Степень защиты - IP20. |
| ## Розетка РА 16-411М-с (о/п, с ЗАЗ 4 мест) | штука | П. Тунгуска - 20 | Четырехместная электрическая розетка с заземляющим контактом открытой установки RA16-411 М-с предназначена для быстрого подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Для защиты от детей розетка имеет защитные шторки. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 16А. Габаритные размеры: 238х82х43 мм. Вес: 400 г. Степень защиты - IP20. |
| Выключатель А16-046 (о/п,1 клавишный) | штука | П. Тунгуска – 20 С. Енисейск – 10 Мотыгино – 20 Кодинск – 5 Туруханск – 20 | Одноклавишный выключатель с индикацией открытой установки A16-046 предназначен для управления освещением световых приборов (люстры, бра, споты и прочие светильники) путем включения-выключения питающего провода. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 6А. Габаритные размеры:65х71х32 мм. Вес:65 г. Степень защиты - IP20. |
| Выключатель А56-007 (о/п, 2 клавиш.) | штука | П. Тунгуска – 10 С. Енисейск – 5 Кодинск – 5 Туруханск – 20 | Двухклавишный выключатель с индикацией открытой установки A56-007 предназначен для управления освещением световых приборов (люстры, бра, споты и прочие светильники) путем включения-выключения питающего провода. Рабочее напряжение электросети составляет 220-230 В с номинальной током не более 6А. Габаритные размеры: 65х71х32 мм. Вес: 65 г. Степень защиты - IP20. |
| Din -рейка 200 мм | штука | Туруханск – 20 | Монтажная DIN-рейка на 10 автоматов (200мм) предназначена для крепления в электрических щитах модульной аппаратуры и различного электротехнического оборудования стандарта DIN. Перфорированная DIN-рейка применяется для крепления дифавтоматов, УЗО, автоматических выключателей, нулевых шин, коммутационных клемм, контакторов и т.п. Изготовлена из оцинкованной стали, имеют ширину 35мм и длину 200мм. |
| Din -рейка 1000 мм | штука | П. Тунгуска – 6 | Монтажная DIN-рейка 1000м предназначена для крепления в электрических щитах модульной аппаратуры и различного электротехнического оборудования стандарта DIN. Перфорированная DIN-рейка применяется для крепления дифавтоматов, УЗО, автоматических выключателей, нулевых шин, коммутационных клемм, контакторов и т.п. Изготовлена из оцинкованной стали, имеют ширину 35мм, толщину 0,8 и длину 1000мм. |
| Нулевая рейка для электрощитка | штука | П. Тунгуска – 20 | Шина нулевая в изоляционной оболочке. Предназначена для присоединения защитных проводов. Произведена из электротехнической высококачественной бронзы. Максимальный ток 100 А. Диаметр отверстия - 5 мм. |
| Кабель ВВГнг 3х1,5 мм² | мп | Туруханск – 300 С. Енисейск – 100 Кодинск - 50 | Кабель с цельными медными жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 мм² | мп | Мотыгино – 250 С. Енисейск – 100 | Кабель с цельными медными жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель ВВГнг 2х1,5 мм² | мп | Туруханск – 250 | Кабель с цельными медными жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель ВВГнг 2х2,5 мм² | мп | Туруханск – 300 | Кабель с цельными медными жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель АВВГ 2х2,5 мм² | мп | Мотыгино – 300 | Кабель с алюминиевыми жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель АВВГ 4х2,5 мм² | мп | Мотыгино – 200 | Кабель с алюминиевыми жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель АВВГ 4х25 мм² | мп | Туруханск - 350 | Кабель с алюминиевыми жилами, двойная негорючая изоляция. Предназначен для выполнения электропроводки. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель ПВС 3х1,5 мм² | мп | Туруханск - 50 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - ПВХ. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель ПВС 2х2,5 мм² | мп | Туруханск - 100 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - ПВХ. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель КГ 4х4 мм² | мп | С. Енисейск - 50 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - резина. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель КГ 4х6 мм² | мп | С. Енисейск – 50 Туруханск – 200 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - резина. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель КГ 3х1,5 мм² | мп | С. Енисейск - 50 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - резина. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель КГ 4х25 мм² | мп | Туруханск - 100 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - резина. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Кабель КГ 3х16+1х10 мм² | мп | Кодинск - 50 | Кабель с медными многопроволочными жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - резина. Предназначен для присоединения передвижных электроприемников. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Провод СИП 4х25 мм² | мп | Туруханск - 760 | Провод с алюминиевыми изолированными жилами без общей изоляции. Предназначен для прокладки воздушным способом с креплением к арматуре опор. Для подключения удаленных электроприемников. Исключает КЗ при перехлесте жил. В отличии от провода АС без изоляции. |
| Кабель АВБбШв 4х35 мм² | мп | Туруханск - 350 | Кабель с алюминиевыми жилами, двойная негорючая изоляция, внешняя изоляция - ПВХ. Бронированный. Предназначен для присоединения отдельно расположенных электроприемников, для прокладки в земле, по конструкциям. Первая цифра в наименовании – количество жил в общей изоляции, вторая – сечение жилы в мм². |
| Провод А-35 | мп | Туруханск - 500 | Провод алюминиевый без изоляции. Предназначен для прокладки по арматуре опор. Используется на напряжение до и свыше 1000 В. |
| Провод АПВ 1х4 мм² | мп | Туруханск - 100 | Алюминиевый провод в одинарной изоляции, одножильный, используется для коммутации оборудования, присоединения нагрузки. |
| Щит ЩРН-8 | штука | Туруханск - 5 | Щит распределительный навесной ЩРН-8 предназначен для сборки осветительной и силовой модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В, токов перегрузки и короткого замыкания. Щит ЩРН-8 имеет DIN-рейки позволяющие разместить до 8 модулей линейных электроаппаратов. Металлокорпус изготовлен из листового металла толщиной 0,8 мм - 1,0 мм и имеет эпоксидно-полиэфирное покрытие. Конструкция ЩРН-12 предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам. Степень защиты - IP-31. |
| Щит ЩРН-12 | штука | Туруханск – 10 П. Тунгуска – 4 | Щит распределительный навесной ЩРН-12 предназначен для сборки осветительной и силовой модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В, токов перегрузки и короткого замыкания. Щит ЩРН-12 имеет DIN-рейки позволяющие разместить до 12 модулей линейных электроаппаратов. Металлокорпус изготовлен из листового металла толщиной 0,8 мм - 1,0 мм и имеет эпоксидно-полиэфирное покрытие. Конструкция ЩРН-12 предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам. Степень защиты - IP-31. Размеры - 265 х 310 х 120 мм. |
| Рубильник ЯБПВУ-100 У3 | штука | П. Тунгуска – 2 | Ящик силовой с рубильником-выключателем и предохранителями ЯРВП-100 предназначен для использования в цепях распределения электрической энергии с нечастыми включениями и отключениями с номинальным напряжением до 660В трехфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты электрических цепей от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Тип ящика – ЯРВП-100-У3 Номинальное напряжение переменного тока 660 В частотой 50 Гц Номинальный ток – 100А Степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 – 96 |
| ВРУ 1-13-20 | штука | П. Тунгуска – 2 | Устройства вводно-распределительные серии ВРУ 1предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Содержит следующие элементы: предохранители ПН2-400, счетчики (учет общ.нагр.), автоматические выключатели, переключатели 400А, лампы накаливания, трансформаторы тока 200/5…400/5. |
| Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10зп УЗ | штука | П. Тунгуска – 5 | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10зп - с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу или сверху выключателя Предназначен для работы в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных трансформаторных подстанциях внутренней установки на класс напряжения до 10 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц для системы с заземленной и изолированной нейтралью. ВН - выключатель нагрузки Р - с ручным приводом п - c полурамой с посадочными местами под предохранители типа ПКТ 10 - номинальное напряжение, кВ 400 - номинальный ток, А 10 - номинальная периодическая составляющая сквозного тока, кА з - с ножами заземления снизу или сверху рамы выключателя. зп - заземляющие ножи расположены за предохранителями на полураме, сверху или снизу выключателя; У- климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69. Срок эксплуатации не менее 25 лет. |
| Щит ЯОУ 09602-3472 | штука | П. Тунгуска – 2 | Щитки осветительные групповые предназначены для распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей переменного тока напряжением 380/220В с глухо заземленной нейтралью, частоты 50 и 60 Гц и для нечастых включений и отключений электрических цепей. |
| Щит ОЩВ ЯУО-2 | штука | П. Тунгуска – 2 | Предназначены для распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых (не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей в трехфазных сетях напряжением 380/220В частотой до 60Гц. Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение щитка - вертикальное. Степень защиты IР30 по ГОСТ 14254-80. |
| Щит ЩРНП-4, модульный, пластик | штука | С. Енисейск – 3 | Корпус модульный пластиковый ЩРН-П на 4 модуля навесной (200х112х95) ИЭК используется для установки модульных устройств:- УЗО, автоматических выключателей, диффавтоматов, устройств управления освещением, таймеров. Корпус ЩРВ-П-4 - это современная, прочная и надежная конструкция, удобные крепежные приспособления гарантируют изделию безопастность эксплуатации и длительный срок службы. Вертикальное расположение корпуса обеспечивает удобство монтажа и дополнительную циркуляцию воздуха. Корпус ЩРВ-П-4 имеет ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Преимущества корпуса: для введения кабелеи предварительно делается выштампованные вводы, имеется специальная планка для крепления нулевой шины. |
| Щит ЩРНП-8, модульный, пластик | штука | С. Енисейск – 2 | Корпус модульный пластиковый ЩРН-П на 8 модулеи навесной (200х184х95) ИЭК используется для установки модульных устройств:- УЗО, автоматических выключателей, диффавтоматов, устройств управления освещением, таймеров. Вертикальное расположение корпуса обеспечивает удобство монтажа и дополнительную циркуляцию воздуха. Корпус ЩРВ-П-8 имеет ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Преимущества корпуса: для введения кабелеи предварительно делается выштампованные вводы, имеется специальная планка для крепления нулевой шины. |
| Ковер диэлектрический | штука | Туруханск – 6 | Ковер диэлектрический предназначен в качестве дополнительной защиты от действий электрического тока при работе на закрытых и на открытых электроустановках (при отсутствии осадков), при напряжении свыше 1000 Ватт и при температуре от -30 С до +50°С. Материал: резина. |
| Боты диэлектрические | пара | П. Тунгуска – 1 | Боты диэлектрические (ГОСТ 13385-78) предназначены в качестве дополнительной защиты от действий электрического тока при работе на закрытых и на открытых электроустановках (при отсутствии осадков), при напряжении свыше 1000 Ватт и при температуре от -30С до +50°С. Материал: резина. |
| Бирка маркировочные для кабельных линий | штука | П. Тунгуска – 40 | Бирка круглого, треугольно или квадратного формата, пластиковая. Предназначена для написания диспетчерского наименования кабельных линий с креплением к кабелю в месте присоединения в электроустановке. Носит информационный характер. |
| Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» | штука | П. Тунгуска – 30 | Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» наклейка (300мм) изготавливается на основе самоклеющаяся пленка ПВХ. Используется для маркировки различных объектов, находящихся под напряжением. |
| Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» | штука | П. Тунгуска – 20 | Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» наклейка (100мм) изготавливается на основе самоклеющаяся пленка ПВХ. Используется для маркировки различных объектов, находящихся под напряжением. |
| Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» | штука | П. Тунгуска – 30 | Знак «Осторожно. Электрическое напряжение» наклейка (50мм) изготавливается на основе самоклеющаяся пленка ПВХ. Используется для маркировки различных объектов, находящихся под напряжением. |
| Знак «Не влезай, убьет» | штука | П. Тунгуска – 30 | Знак «Не влезай, убьет» наклейка, изготавливается на основе самоклеющаяся пленка ПВХ. Используется для маркировки различных объектов, находящихся под напряжением. |
| Кабель-канал 20х10 мм | мп | Мотыгино – 500 Туруханск – 500 | Кабель-канал пластиковый 20х10мм изготовлен из самозатухающего ПВХ пластиката. Он обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию, а так же обеспечивает более эстетичный вид электрическим и информационным сетям, проложенным открытым способом. Цвет - белый. Степень защиты - IP40. Ударопрочность - 6 Дж. |
| Кабель-канал 25х25 мм | мп | Туруханск – 500 | Кабель-канал пластиковый 25х25мм изготовлен из самозатухающего ПВХ пластиката. Он обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию, а так же обеспечивает более эстетичный вид электрическим и информационным сетям, проложенным открытым способом. Цвет - белый. Степень защиты - IP40. Ударопрочность - 6 Дж. |
| Кабель-канал 25х16 мм | мп | С. Енисейск - 100 | Кабель-канал пластиковый 25х16 мм изготовлен из самозатухающего ПВХ пластиката. Он обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию, а так же обеспечивает более эстетичный вид электрическим и информационным сетям, проложенным открытым способом. Цвет - белый. Степень защиты - IP40. Ударопрочность - 6 Дж. |
| Кабель-канал 16х16 мм | мп | П. Тунгуска - 200 | Кабель-канал пластиковый 16х16мм изготовлен из самозатухающего ПВХ пластиката. Он обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию, а так же обеспечивает более эстетичный вид электрическим и информационным сетям, проложенным открытым способом. Цвет - белый. Степень защиты - IP40. Ударопрочность - 6 Дж. |
| Распределительная коробка с уплотнительными сальниками 120х80х50 мм | штука | Туруханск – 20 | Коробка распределительная 120х80х50мм с контактной группой предназначена для установки внутри помещений. Коробка БРК 120х80х50 мм снабжена контактной группой для коммутации проводов с силой тока до 30 А. Коробка изготовлена из высококачественного АБС-пластика |
| Распределительная коробка с уплотнительными сальниками 100х100х50 мм | штука | Туруханск – 50 | Коробка распределительная 100х100х50мм с контактной группой предназначена для установки внутри помещений. Коробка БРК 100х100х50 мм снабжена контактной группой для коммутации проводов с силой тока до 30 А. Коробка изготовлена из высококачественного АБС-пластика |
| Распределительная коробка с уплотнительными сальниками 85х85х42 мм | штука | Туруханск – 20 С. Енисейск – 20 | Коробка распределительная 85х85х42мм с контактной группой предназначена для установки внутри помещений. Коробка БРК 85х85х42 мм снабжена контактной группой для коммутации проводов с силой тока до 30 А. Коробка изготовлена из высококачественного АБС-пластика |
| Зажимы клеммные 12х4 мм | штука | Туруханск – 20 П.Тунгуска – 3 | Применяются для соединения и коммутации нескольких проводов, в цепях на 50-60 Гц переменного тока при номинальном напряжении до 440 В. Зажимы обеспечивает коммутацию до 12 соединений. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +120°С, оптимальный диапазон температур от –25°С до +50°С. Клеммные зажимы устойчивы к воздействию агрессивной среды: растворителям, морской воде, соли, смазки и т.п. Размеры: 12х4 мм. |
| Зажимы клеммные 12х6 мм | штука | Туруханск – 50 П.Тунгуска – 3 | Применяются для соединения и коммутации нескольких проводов, в цепях на 50-60 Гц переменного тока при номинальном напряжении до 440 В. Зажимы обеспечивает коммутацию до 12 соединений. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +120°С, оптимальный диапазон температур от –25°С до +50°С. Клеммные зажимы устойчивы к воздействию агрессивной среды: растворителям, морской воде, соли, смазки и т.п. Размеры: 12х6 мм. |
| Зажимы клеммные 12х10 мм | штука | П.Тунгуска – 3 | Применяются для соединения и коммутации нескольких проводов, в цепях на 50-60 Гц переменного тока при номинальном напряжении до 440 В. Зажимы обеспечивает коммутацию до 12 соединений. Диапазон рабочих температур: от –40°С до +120°С, оптимальный диапазон температур от –25°С до +50°С. Клеммные зажимы устойчивы к воздействию агрессивной среды: растворителям, морской воде, соли, смазки и т.п. Размеры: 12х10 мм. |
| Металлорукав d-50 мм | мп | Туруханск – 75 | Гибкий металлический рукав предназначен для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов от механических повреждений и обеспечения требований пожаробезопасности, а также для вентиляционных систем и транспортирования сыпучих веществ. Рабочая температура не более +100 °C. Рабочее давление - до 1,4 мПа. Номинальный диаметр прохода - 50 мм, наибольший наружный диаметр - 58,7 мм, наименьший внутренний диаметр - 47,5 мм |
| Металлорукав d-40 мм | мп | П.Тунгуска – 25 | Гибкий металлический рукав предназначен для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов от механических повреждений. Рабочая температура не более +100 °C. Рабочее давление - до 1,4 мПа. Номинальный диаметр прохода – 40 мм. |
| Металлорукав d-30 мм | мп | П.Тунгуска – 25 | Гибкий металлический рукав предназначен для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов от механических повреждений. Рабочая температура не более +100 °C. Рабочее давление - до 1,4 мПа. Номинальный диаметр прохода – 30 мм. |
| Металлорукав d-20 мм | мп | П.Тунгуска – 100 | Гибкий металлический рукав предназначен для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов от механических повреждений. Рабочая температура не более +100 °C. Рабочее давление - до 1,4 мПа. Номинальный диаметр прохода – 20 мм. |
| Гофрированная труба из самозатухающего полипропилена с зондом (гофротруба) d-16 мм | мп | С. Енисейск – 200 | Гофротруба ПНД-16 мм с зондом легкого типа предназначена для защиты линий связи, электрических проводов и кабелей от различных механических повреждений, а также обеспечивает дополнительную изоляцию и защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД). Прочность материала - свыше 350 Н на 5 см при температуре 20 °C. Сопротивление изоляции в течении 1 минуты - более 100 МОм (500 В). Диэлектрическая прочность - 2000 В. Температура монтажа - от -25°С до +90°С. Степень защиты - IP55. Внешний диаметр - 16 мм. |
| Гофрированная труба из самозатухающего полипропилена с зондом (гофротруба) d-20 мм | мп | П.Тунгуска – 200 | Гофротруба ПНД-20 мм с зондом легкого типа предназначена для защиты линий связи, электрических проводов и кабелей от различных механических повреждений, а также обеспечивает дополнительную изоляцию и защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД). Прочность материала - свыше 350 Н на 5 см при температуре 20 °C. Сопротивление изоляции в течении 1 минуты - более 100 МОм (500 В). Диэлектрическая прочность - 2000 В. Температура монтажа - от -25°С до +90°С. Степень защиты - IP55. Внешний диаметр - 20 мм. |
| Гофрированная труба из самозатухающего полипропилена с зондом (гофротруба) d-30 мм | мп | П.Тунгуска – 200 Туруханск – 250 | Гофротруба ПНД-30 мм с зондом предназначена для защиты линий связи, электрических проводов и кабелей от различных механических повреждений, а также обеспечивает дополнительную изоляцию и защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД). Прочность материала - свыше 350 Н на 5 см при температуре 20 °C. Сопротивление изоляции в течении 1 минуты - более 100 МОм (500 В). Диэлектрическая прочность - 2000 В. Температура монтажа - от -25°С до +90°С. Степень защиты - IP55. Внешний диаметр – 30 мм. |
| Трубка ПВХ d-10 мм | мп | С. Енисейск – 15 | Трубки электротехнического назначения, изоляционные из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 19034-82, предназначены для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств работающих при напряжении 1000 В постоянного и переменного тока 50 Гц, в интервале температур от -60 до +70 градусов Цельсия. Диаметр – 10 мм. |
| Трубка ПВХ d-20 мм | мп | С. Енисейск – 15 | Трубки электротехнического назначения, изоляционные из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 19034-82, предназначены для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств работающих при напряжении 1000 В постоянного и переменного тока 50 Гц, в интервале температур от -60 до +70 градусов Цельсия. Диаметр – 20 мм. |
| Хомут-стяжка (капрон) L-100 мм | штука | Туруханск – 100 | Кабельный хомут (стяжка нейлоновая) предназначен для укладки в пучок электрических проводов и кабелей. При монтаже электропроводников, ремешок кабельного хомута самофиксируется и блокируется механизмом. Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -40°С до +85°С. Размеры: ширина - 2,5 мм, длина (L) - 100 мм. |
| Хомут-стяжка (капрон) L-200 мм | штука | Туруханск – 100 | Кабельный хомут (стяжка нейлоновая) предназначен для укладки в пучок электрических проводов и кабелей. При монтаже электропроводников ремешок кабельного хомута самофиксируется и блокируется механизмом. Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -40°С до +85°С. Размеры: ширина - 2,5 мм, длина (L) - 200 мм. |
| Трубка ТУТ 10/2 мм | мп | П.Тунгуска – 10 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) предназначена для электроизоляции электрических соединений проводников, а также для цветовой маркировки различных изделий. Уплотнение перед разрывом не менее 200%. Радиальная усадка более 50%. Температура усадки составляет 125°С - 200°С. Электрическая прочность составляет не менее 20кВ/мм. Прочность на растяжение трубки не менее 10 МПа. Рабочее напряжение не более 1 кВ. Длина трубки 100 мм. Диаметр трубки до усадки - 10 мм и после усадки – 2 мм. |
| Трубка ТУТ 33/18 мм | мп | П.Тунгуска – 50 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) предназначена для электроизоляции электрических соединений проводников, а также для цветовой маркировки различных изделий. Уплотнение перед разрывом не менее 200%. Радиальная усадка более 50%. Температура усадки составляет 125°С - 200°С. Электрическая прочность составляет не менее 20кВ/мм. Прочность на растяжение трубки не менее 10 МПа. Рабочее напряжение не более 1 кВ. Длина трубки 100 мм. Диаметр трубки до усадки - 33 мм и после усадки – 18 мм. |
| Трубка ТУТ 75/22 мм | мп | П.Тунгуска – 50 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) предназначена для электроизоляции электрических соединений проводников, а также для цветовой маркировки различных изделий. Уплотнение перед разрывом не менее 200%. Радиальная усадка более 50%. Температура усадки составляет 125°С - 200°С. Электрическая прочность составляет не менее 20кВ/мм. Прочность на растяжение трубки не менее 10 МПа. Рабочее напряжение не более 1 кВ. Длина трубки 100 мм. Диаметр трубки до усадки - 75 мм и после усадки – 22 мм. |
| Лента изоляционная самовулканизируящаяся | рулон | П.Тунгуска – 10 | Электроизоляционная лента ПВХ (изолента) предназначена для обмотки (изоляции) электрических кабелей и проводов, различных деталей и соединений находящихся под напряжением, а также при сращивании электрических проводников с статическими неметаллическими оболочками. Прочность ленты при растяжении - 17,94 Мпа. Относительное растяжение при разрыве - 228 %. Рабочая температура изоленты составляет от -50°С до +80°С. Липкость ленты - 480 секунд. Электропрочность (напряжение пробоя) - 7кВ / 43 кВ/мм. |
| Скоба для крепления гофры d-20 мм | штука | П.Тунгуска – 600 | Крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Надёжно защищены от коррозии. Жестко и стабильно закрепляются при различных температурах. Диаметр – 20 мм. |
| Скоба для крепления гофры d-30 мм | штука | П.Тунгуска – 600 | Крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Надёжно защищены от коррозии. Жестко и стабильно закрепляются при различных температурах. Диаметр – 30 мм. |
| Гильза алюминий d-35мм | штука | П.Тунгуска – 20 | Гильзы алюминиевые предназначены для соединения медного проводника с алюминиевым различных сечений. Гильзы со стороны алюминия снабжены колпачком, который защищает внутреннюю часть гильзы от образования оксидной пленки, негативно влияющей на проводимость места соединения гильзы и кабеля. Диаметр – 35 мм. |
| Гильза алюминий d-25мм | штука | П.Тунгуска – 20 | Гильзы алюминиевые предназначены для соединения медного проводника с алюминиевым различных сечений. Гильзы со стороны алюминия снабжены колпачком, который защищает внутреннюю часть гильзы от образования оксидной пленки, негативно влияющей на проводимость места соединения гильзы и кабеля. Диаметр – 25 мм. |
| Гильза медная d - 6 мм | штука | П.Тунгуска – 50 Туруханск – 60 | Гильзы кабельные медные ГМ/ГМЛ закрепляются опрессовкой. Предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-4 мм | штука | Туруханск - 100 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 4 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-6 мм | штука | Туруханск - 100 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальиным сечением 6 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-10 мм | штука | П.Тунгуска – 50 Туруханск - 100 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 10 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-25 мм | штука | П.Тунгуска – 50 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 25 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-35 мм | штука | П.Тунгуска – 50 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 35 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-70 мм | штука | Туруханск - 100 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 70 мм². |
| Наконечник алюминиевый d-95 мм | штука | П.Тунгуска – 20 | Кабельный наконечник алюминиевый, закрепляемый опрессовкой, Предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с алюминиевыми жилами номинальным сечением 95 мм². |
| Наконечник латунный d-1,5 мм | штука | П.Тунгуска – 15 | Для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, рекомендуемых производителем. Материал: латунь луженная. Материал изоляции: ПВХ. Диаметр – 1,5 мм. |
| Наконечник латунный d-2 мм | штука | П.Тунгуска – 15 | Для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, рекомендуемых производителем. Материал: латунь луженная. Материал изоляции: ПВХ. Диаметр – 2 мм. |
| Наконечник латунный d-3 мм | штука | П.Тунгуска – 15 | Для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, рекомендуемых производителем. Материал: латунь луженная. Материал изоляции: ПВХ. Диаметр – 3 мм. |
| Наконечник латунный d-4 мм | штука | П.Тунгуска – 15 | Для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, рекомендуемых производителем. Материал: латунь луженная. Материал изоляции: ПВХ. Диаметр – 4 мм. |
| Ломкая муфта | штука | Туруханск- 20 | Соединительная ломкая муфта огня является элементом крепления стойки огня КО-А (огонь кругового обзора ассиметричный) в составе светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы «Свеча-МВЛ», к основанию и предназначена для обеспечения безопасной ломкости конструкции огня. Момент излома составляет 600±100Нм. (при наезде техники и т.д. обеспечивает слом муфты и сохраняет огонь от полного повреждения). Расходный материал. |
| Линза полу/ассиметричная (п/а) | штука | Туруханск- 10 | Один из элементов, конструктивно составляющих устройство, называемое огнем: КО-А (огонь кругового обзора ассиметричный). Линза п/а предназначена для передачи светового потока, цвета светового сигнала, дальности сигнала в соответствии с местом установки в составе светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы «Свеча-МВЛ» и функциональной нагрузки (световой горизонт, входные и ограничительные огни, боковые огни и т.п.). Расходный материал. |
| Сетевой фильтр 5 мест/10 м | штука | П.Тунгуска – 4 | Сетевой фильтр-удлинитель на 5 мест предназначен для защиты видео-аудио аппаратуры, компьютерной техники, другой бытовой и офисной техники от высокочастотных помех и импульсных перенаприжений. Номинальное напряжение - 220 В. Максимальная мощность нагрузки фильтра - 2,2 кВт. Автоматический выключатель (термобиметаллический предохранитель) - 10 А. Максимальный ток нагрузки - 10 А. Максимальный импульсный ток помехи - 9 кА. Максимальная рассеиваемая энергия - 440 Дж. Максимальное ослабление ВЧ-помех - 60 Дб. Длина шнура - 10 м. |
| Сетевой фильтр 5 мест/5 м | штука | П.Тунгуска –2 | Сетевой фильтр-удлинитель на 5 мест предназначен для защиты видео-аудио аппаратуры, компьютерной техники, другой бытовой и офисной техники от высокочастотных помех и импульсных перенаприжений. Номинальное напряжение - 220 В. Максимальная мощность нагрузки фильтра - 2,2 кВт. Автоматический выключатель (термобиметаллический предохранитель) - 10 А. Максимальный ток нагрузки - 10 А. Максимальный импульсный ток помехи - 9 кА. Максимальная рассеиваемая энергия - 440 Дж. Максимальное ослабление ВЧ-помех - 60 Дб. Длина шнура - 5 м. |
| Сетевой фильтр 3 мест/3 м | штука | П.Тунгуска –7 | Сетевой фильтр-удлинитель на 3 места предназначен для защиты видео-аудио аппаратуры, компьютерной техники, другой бытовой и офисной техники от высокочастотных помех и импульсных перенаприжений. Номинальное напряжение - 220 В. Максимальная мощность нагрузки фильтра - 2,2 кВт. Автоматический выключатель (термобиметаллический предохранитель) - 10 А. Максимальный ток нагрузки - 10 А. Максимальный импульсный ток помехи - 9 кА. Максимальная рассеиваемая энергия - 440 Дж. Максимальное ослабление ВЧ-помех - 60 Дб. Длина шнура - 3 м. |
| Удлинитель «Электромастер» УС1-4В-50/3,5 | штука | П.Тунгуска – 3 Туруханск – 1 ЦАМ – 1 | Удлинитель универсальный силовой на катушке УС1-4В-50/3,5. Суммарная мощность нагрузки 3500Вт. Максимальный ток 16А. Количество сетевых розеток 4. Длина шнура 50м. |
| Удлинитель «Электромастер»УС1-4В-25/2,5 | штука | Мотыгино - 2 | Удлинитель универсальный силовой на катушке УС1-4В-25/2,5. Суммарная мощность нагрузки 3500Вт. Максимальный ток 16А. Количество сетевых розеток 4. Длина шнура 25 м. |
| # Светильник переносной # НРБ 01-60-123 | штука | С. Енисейск – 2 П. Тунгуска - 2 | Переносной светильник влагозащищенный НРП-01-60 предназначен для подсветки труднодоступных и затемнённых участков удаленных от источника света. Длина провода ПВС (2х0,75) с армированной литой вилкой составляет 10 метров. Переноска работает от электрической сети с напряжением 220 В. Светильник НРП работает от лампы ЛОН мощностью до 60 Вт, цоколь - E27, степень защиты - IP54. |
| Фонарь аккумуляторный | комплект | Туруханск – 1 Мотыгино – 3 С. Енисейск – 2 Кодинск - 5 | Аккумуляторный фонарь работает от галогенной лампы с максимальной мощностью 10 Вт, номинальное напряжение - 12 В, освещенность не менее 18000 Люкс, дальность светового луча - 250 м. |
| Фонарь налобный | штука | Туруханск –4 | Фонарь налобный идеально подходит при выполнении различного рода работ, когда необходимо освободить руки. Фонарь имеет пластиковый корпус цвета металлик. Фиксация налобного фонаря на голове осуществляется при помощи эластичной ленты. Тип источника света - 9 светодиодов. Срок службы светодиодов составляет до 30 тысяч часов. Для работы LED-фонаря используются 3 батарейки типа ААА. Дальность светового пучка может составлять до 20 метров. Размеры: длина - 93 мм, диаметр - 42,5 мм. |
| Светильник настольный | штука | Туруханск– 1 П. Тунгуска –9 Кодинск – 1 | Светильник настольный предназначен для дополнительного локального освещения зоны рабочего стола в офисе или дома. Светильник работает с люминесцентной лампой типа PL, максимальная мощность лампы 11 Вт, цоколь - G23, номинальное напряжение от электросети 220-240 В, частота 50-60 Гц, степень защиты - IP20. |
| Светильник бытовой потолочный | штука | П. Тунгуска – 2 | Светильник бытовой потолочный Стиль: Классический Цоколь: E27 Количество ламп: 3 шт Мощность ламп: 60 Вт Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: не имеет значения Материал плафона: стекло Цвет плафона: не имеет значения Способ крепления: На крючок Высота: 700 мм Диаметр: 300 мм |

Указанный объём товара является ориентировочной потребностью филиалов и администрации на 2014 год и может быть изменен в меньшую сторону.

Техническое задание разработала и представила:

Заместитель начальника ОМТС ФКП «Аэропорты Красноярья» _______________ Новикова Л.В.

Приложение № 2 к документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году

г. Красноярск                                                                                                ___  __________2013 года

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________________________ с одной стороны, и Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Железникова Олега Николаевича, действующего на основании Приказа № 45/т от 19.08.2013, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку электротехнические материалы для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее - Товар). Требования, предъявляемые к качеству, функциональным характеристикам, необходимому количеству Товара, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

  - Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

  - Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика.

  - Риск случайной гибели товара переходит к Заказчику от Поставщика с момента надлежащей приемки товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей, в том числе ____________НДС/без НДС.

Цена Договора указана с учетом всех  расходов Поставщика, в том числе расходов по погрузке и отгрузке, доставке товара в место доставки, согласно пункту 3.2 настоящего договора, стоимости работ по предпродажной подготовке товара, в том числе на уплату налогов, сборов, транспортных расходов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товара и иных условий его исполнения.

2.3. Оплата производится со дня получения по факту Заказчиком Товара, на основании счета, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной) (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием и проектом договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 90 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: Товар должен быть поставлен со дня получения Поставщиком заявки (заявок) на поставку от Заказчика в течение 5 календарных дней.

3.2.  Поставка  товара осуществляется по следующим адресам:

-Филиал «Аэропорт «Кодинск»: 663491, Российская Федерация, Красноярский край,  Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт;

- Филиал «Аэропорт «Северо-Енисейск»: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, 23;

- Филиал «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»:   663246,  Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28.;

- Филиал  «Аэропорт  «Туруханск»:  663231,   Российская  Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1;

- Филиал  «Аэропорт «Мотыгино»:   663400,   Российская   Федерация, Красноярский край, пос. Мотыгино, ул. Привокзальная, 2А;

- ЦАМ: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 и/или г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 7 (по выбору Заказчика).

3.3. Сдача-приемка Товара производится в конечном пункте поставки Товара.

При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности и требованиям технического задания (приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре.

3.4. Приемка Товара по количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 81 (далее Инструкция П-6).

3.5. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).

3.6. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную (2 экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1).

3.7. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной.

3.8. Товар ненадлежащего качества (не соответствующий техническому заданию) не считается поставленным.

3.9. При установлении несоответствия поступивших Товаров по ассортименту, количеству, качеству либо иным условиям технического задания, Договора оформляет документ «Акт о приемке материалов» (форма М-7) в 2 –экз. Приемный «Акт о приемки материалов» служит основанием для предъявления претензий и исков к Поставщику. Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора.

3.10. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

3.11. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

3.12. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели (случайного повреждения) Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1.  Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, безопасности, требованиям, установленным обязательными правилами, стандартами, нормативной, технической и иной документацией.

Поставщик гарантирует упаковку товара, которая должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с требованиями технической документации.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, иметь сертификаты качества, иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации на поставляемый товар.

Поставщик  обязан  одновременно  с  передачей  товара предоставить  Заказчику  соответствующие  документы, подтверждающие  гарантийные  обязательства  производителя  товара.

Гарантийный срок не менее 1 года с момента предоставления товара Заказчику.

Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставленного товара не должен превышать 3-х недель (21 день) с момента предоставления товара Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;

- за 3 дня уведомить Заказчика в письменном виде о дне начала отгрузки Товара;

- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

- представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара  и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов и иных документов предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1.1. Предоставить до заключения настоящего договора документы, подтверждающие  количество выполненных договоров поставки товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в количестве_________ штук, согласно количеству, указанному в заявке.

В случае заключения договора с единственным исполнителем по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, либо допущена единственная заявка, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

5.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный по настоящему Договору Товар при условии его соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку исполнения обязательств по поставке товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.3. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора  в полной сумме сверх неустойки.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате поставляемого товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.5.  Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Поставщика по договору.

6.7. Окончание срока действия договора  не освобождает Поставщика  от ответственности за его нарушение.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2014 года и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, но не позднее 29.12.2014.

8.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, по решению суда  либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3.  К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| «Заказчик»: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» Исполняющий обязанности генерального директора _______________________/ О.Н. Железников | «Поставщик»: |
| --- | --- |

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по настоящему запросу предложений)

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на право заключить договор на поставку электротехнических материалов для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году

__________________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны поставить электротехнические материалы для филиалов и ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ: а) количество выполненных договоров аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (указывается количество договоров в штуках) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе предложений:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике закупки

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

ФОРМА 4

Приложение 3

к заявке на участие

в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения о качестве товаров, работ, оказания услуг

Участник закупки представляет описание подлежащих поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ оказанию услуг.

| Наименование закупки | Сведения участника закупки |
| --- | --- |

Гарантии качества товара: ______________________________________________________

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП