Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»; Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 Тел: 8 (391) 2638835 Факс: 8 (391) 2638837 адрес электронной почты: lagavia@mail.ru. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2638835 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» (далее – Товар) Наименование товара; Кол-во (ед.). Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»; 4 единицы. |  |  |  |  |
| 4. |  | Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» в количестве 4 штук должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба изделиям (далее – товар). Требования к качеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1 к документации. Поставляемый товар полностью должен соответствовать техническим, функциональным характеристикам, указанным в спецификации (приложение 1). Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и иным действующим законодательным актам. Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой. В объем поставки должна входить следующий комплект документов: - Разрешительная документация в т.ч.: - Сертификат соответствия продукции. - Эксплуатационная документация (паспорт, инструкция по эксплуатации). Поставщик, если в процессе эксплуатации потребуется другая документация, должен дополнить комплект необходимыми документами. Перечни и формы выше перечисленной документации необходимо согласовать с Заказчиком. Договор заключается только после согласования крупной сделки уполномоченным органом - Росавиацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 5.2.2. правомочность участника закупки заключать договор; 5.2.3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии запросного производства; 5.2.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5.2.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5.2.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.2.7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.8. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 5.2.9. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья», Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования. Заказчик устанавливает дополнительные требования к наличию (подтвержденные документально): 1) опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров (оригиналы договоров и актов выполненных работ Заказчик имеет право запросить дополнительно в процессе оценки заявок для сличения (сравнения) с представленными копиями документов); 2) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате). 5.2.10. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 5.2.1 – 5.2.9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Наименование товара; Место поставки. Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица; Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1.. Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица; Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска», 663246, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28.. Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица; Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Кодинск», 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт. Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица; Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Северо-Енисейск», 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, д. 23.. |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Поставка товара с доставкой и сборкой должна быть выполнена в течение 5 календарных дней со дня получения Поставщиком заявки от Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по выбору Заказчика: - безвозмездное устранение недостатков и дефектов в поставленном товаре, доставке и сборке (монтаже) в разумный срок установленный Заказчиком с момента уведомления Заказчиком Поставщика о выявленных недостатках, дефектах; - соответствующее уменьшение установленной цены; - безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение установленного Заказчиком срока, возврат некачественного товара и замена некачественного товара на товар надлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика; - возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации: - гарантийный срок товара соответствует сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 3 лет. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика, считается дата подписания акта. в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: - срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг устанавливается в количестве полных лет. - гарантия качества товара соответствует сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 3 лет; - в период срока гарантии на товар осуществляется безвозмездная гарантийная замена деталей, комплектующих, вышедших из строя при отсутствии вины Заказчика в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Поставщика о выявленных недостатках; В случае замены или исправления дефектного товара или его комплектующих изделий в рамках гарантии, гарантийный срок на данный товар начинает течь заново (в случае замены) или продлевается на период простоя в связи с ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и сборки (монтажа) товара на основании счета, накладной, счета-фактуры, акта о приеме-передаче товара в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): Наименование техники; Кол-во (единицы); Начальная цена. Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»; За 4 единицы; 6 000 000,00 рублей. Цена за 1 единицу товара составляет 1 500 000,00 рублей. |  |  |  |  |
| Цена договора, заключаемого по итогам закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник закупки указывает общую стоимость поставки товара с учетом всех расходов Поставщика, в том числе на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, доставки, погрузки, отгрузки, стоимости строительных материалов и оборудования, стоимости пусконаладочных работ и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать: - «Заявка на участие в запросе предложений ФКП «Аэропорты Красноярья»; - номер извещения о проведении запроса предложений; - номер и наименование лота запроса предложений; - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются. Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого лота. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. Заявка предоставляется на каждый лот отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | С 14.05.2014 г. по 20.05.2014г., в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | Не позднее 20.05.2014, 11:00 часов, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Порядок предоставления документации |  | На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с Приложением № 3 документации о запросе предложений, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к форме заявки, о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. Заявка оформляется (форма заявки и приложения к ней) в соответствии с Приложением к настоящей документации. Заявка предоставляется на каждый лот отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (если для участника процедуры закупки заключаемый договор не будет являться крупной сделкой, то участник закупки предоставляет об этом сведения в виде справки, подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки). 2) документы или копии документов, сведения подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе: а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - правомочность участника закупки заключать договор; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии запросного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе, в случае, если в документации о проведении запроса содержится указание на требование обеспечения такой заявки; - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящей документации о проведении запроса. Кроме того, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья», Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования. Заказчик устанавливает дополнительные требования к наличию (подтвержденные документально): 1) опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров; 2) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате). 5.2.10. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 5.2.1 – 5.2.9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение дня следующего за днем предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | - Дата и время рассмотрения предложений (заявок): - согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке, 21.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | Не установлен |  |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | Не установлен |  |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. Договор заключается только после согласования крупной сделки уполномоченным органом - Росавиацией. Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. |  |  |  |  |  |
| Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 17 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Договор заключается только после согласования крупной сделки уполномоченным органом - Росавиацией. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор». В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В договор включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения договора, а именно: - Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. - Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если экспертиза проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - Цена договора – 20% 2) Качество услуг – значимость критерия 70 %, а именно: а) наличие опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров; б) наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате). - 3) Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг – 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: Оценка заявок на участие в запросе предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора» Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на поставку товара, оказание услуг»; Kfi - значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; Kgi - значимость критерия «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»; Khi - значимость критерия «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг». Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации. Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, Amax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника запроса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) наличие опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров (оригиналы договоров и актов выполненных работ Заказчик имеет право запросить дополнительно в процессе оценки заявок для сличения (сравнения) с представленными копиями документов); б) наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате). Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: - а) наличие опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров (оригиналы договоров и актов выполненных работ Заказчик имеет право запросить дополнительно в процессе оценки заявок для сличения (сравнения) с представленными копиями документов) - от 0 до 60 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества реализованных договоров: 1-4 договоров – 0 баллов, 5-9 договоров – 30 баллов, 10 договоров и более – 60 баллов. б) наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате) от 0 до 40 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества кадров (сотрудников, работников): 1-3 договоров – 0 баллов, 4-6 кадров – 20 баллов, 7 кадров и более – 40 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов запросной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле: Rci = C1i + C2i + ...ki + C , где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов запросной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами запросной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в документации в соответствии с пунктом 32 настоящего Приложения; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Приложения рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора (договора) с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в настоящей документации, и/или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям, в том числе в заявке». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Антидемпинговые меры при проведении закупок: 21.1. Если при проведении закупок участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 21.2. Если при проведении закупок начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) и информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 21.3. Обеспечение, указанное в подпункте 21.1 и 21.2 настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

генерального директора                                                                                              О.Н. Железников

Приложение № 1 к

документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»

Поставка с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» (далее – Товар)

| Наименование товара | Кол-во (ед.) |
| --- | --- |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» | 4 единицы |

Поставка с доставкой и сборкой (монтажом) легковозводимого блок-модуля  КПП филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья» должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба изделиям (далее – товар).

Поставляемый товар полностью должен соответствовать техническим, функциональным характеристикам, указанным в спецификации (в настоящем приложении 1).

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и иным действующим законодательным актам.

Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.

В объем поставки должна входить следующий комплект документов:

- Разрешительная документация в т.ч.:

- Сертификат соответствия продукции.

- Эксплуатационная документация (паспорт, инструкция по эксплуатации).

Поставщик, если в процессе эксплуатации потребуется другая документация, должен дополнить комплект необходимыми документами. Перечни и формы выше перечисленной документации необходимо согласовать с Заказчиком.

Общие данные

Настоящее  техническое  задание  распространяется  на  приобретение  усиленных (цельносварных) блочно-контейнерных  автоматизированных дизельных  электростанций, основной мощности 60 кВт, напряжением  400 В, частотой 50 Гц  на  базе  ДЭС  по  3-ой  степени  автоматизации (по ГОСТ 50783, 14228-80) с системой ДУ электростанцией.

БК(м)АДЭС  предназначена  в  качестве автономного резервного  источника электроснабжения.

Количество: -  4 шт.

Требуемые мощности:

60 кВт — 4 шт.  (в усиленном цельносварном контейнере)

- Технические  характеристики  ДЭС

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 60/75 |
| Максимальная мощность в течение 60 мин. | кВт/кВА | 66/82,5 |
| Род тока |  | переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности |  | 0,8 |
| Номинальный ток | А | 108 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт.ч | 230 |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0. |
| Заправочные емкости | топливный бак | 320 л |
| Степень автоматизации | 3 (я) по ГОСТ 50783, 14228-80 |  |
| Дистанционное управление станцией и пульт оператора | Должно предусматриваться: Программное обеспечение контроля и сбора данных SCADA, установленное на персональном компьютере. Обмен данными с удаленным компьютером по протоколу MODBUS (RS485, Ethernet) |  |
|  | система охлаждения | 36 л |
|  | система смазки | 340л |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 1800 |
| Габаритные размеры | длина | 2145 мм |
|  | ширина | 1140 мм |
|  | высота | 1520 мм |

- Двигатель  ДЭС

С рядным расположением цилиндров, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением и электронным регулятором частоты вращения коленчатого вала

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование двигателя | ЯМЗ-236М2 |  |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| Число цилиндров |  | 6 |
| Расположение цилиндров |  | V – образный, угол развала 90о |
| Порядок работы цилиндров |  | 1-4-2-5-3-6 |
| Диаметр цилиндра | мм | 130 |
| Ход поршня | мм | 140 |
| Рабочий объём | л | 11,15 |
| Степень сжатия |  | 16,5 |
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Частота вращения коленчатого вала при номианльной мощности | мин-1 | 2100 |
| Частота вращения холостого хода |  |  |
| - максимальная | мин-1 | 2275 |
| - минимальная | мин-1 | 550-650 |
| Удельный расход топлива |  |  |
| - при номинальной мощности | г/(кВт ч) | 212 |
| Относительный расход масла угар, % от расхода топлива | % | 0,5 |
| Заправочные ёмкости |  |  |
| - система смазки двигателя | л | 21 |
| - система охлаждения | л | 17 |
| Масса незаправленного двигателя | кг | 890 |
| Габаритные размеры | мм | 1020х1040х1220 |
| Масляные фильтры | полнопоточный со сменным фильтрующим элементом; центробежный с реактивным приводом (тонкой очистки); |  |
| Топливный насос | типа 80.1111005-30, высокого давления восьмиплунжерный, золотникового типа |  |
| Топливные фильтры: |  |  |
| - грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами |  |
| - тонкой очистки | со сменными бумажными фильтрующими элементами |  |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |  |
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |  |
| Вентилятор | шестилопастный, с шестеренчатым приводом |  |
| Пусковое устройство | электрический стартер постоянного тока, мощностью 8,2 кВт |  |
| Аварийная система гидравлического запуска двигателя: | Должна применяться при выходе из строя основной системы запуска и экстренного включения дизель-генераторной установки. Должна включать в себя: Резервуар; Ручной насос с фильтром высокого давления; Гидроаккумулятор; Ручной клапан стартера; Клапан мягкого сцепления; Мотор стартера |  |
| Прочие условия | - Гарантийный срок – не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию. - Гарантийная наработка– не менее 3000 часов. Ресурс двигателя до капитального ремонта – не менее 15 000 часов, заявленный заводом изготовителем двигателя. - Степень защиты - соответствует ГОСТ 14254-96. В комплект поставки входят документы: - гарантия Поставщика; - гарантия Производителя; - инструкции пользователя на русском языке; - сертификат соответствия на товар. |  |

- Синхронный генератор  ДЭС

Лерой Сомер (Leroy Somer), производство Франция, генератор должен иметь сертификат происхождения.

Трехфазный, синхронный, бесщеточный, 4-полюсный, одноопорное исполнение с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения.

Обмотка возбуждения должна быть выполнена с применением влажной намотки, залита эпоксидной смолой и выдерживает работу в разнос при скоростях не менее 125% от номинальных.

Генератор должен быть оборудован  пластиковой крыльчаткой охлаждения.

| Технические характеристики генератора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование генератора | LSA44.2VS3 или аналог российского производства |  |  |  |
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |  |  |
| Мощность | кВт | 72 |  |  |
| Напряжение | В | 400 |  |  |
| Частота тока | Гц | 50 |  |  |
| Ток | А | 130 |  |  |
| КПД | % | 91,4 |  |  |
| Частота вращения | r.p.m. | 1500 |  |  |
| cos ф |  | 0,8 |  |  |
| Длина корпуса | мм | 685 |  |  |
| Масса | кг | 385 |  |  |
| Система возбуждения |  | AREP |  |  |

- Панель переключения нагрузки и пульт управления ДЭС:

Шкаф управления построен на базе программируемого микропроцессорного контроллера Bernini BE-142 (Италия) с функцией резервирования внешней сети; язык информационного дисплея контроллера — кириллица; подзарядное устройство блока пусковых аккумуляторных батарей; подогреватель охлаждающей жидкости первичного двигателя 220 В; управление приводами воздушных клапанов рабочей вентиляции 24/220 В; сухой контакт для подключения пожарной сигнализации, с функцией останова станции по пожару.

Сертификат происхождения на контроллер

### Выполняются следующие операции:

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями, частотой вращения (нагружением) и реверсированием при его наличии;

- автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача сигнала о готовности к приему нагрузки;

- автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому приему нагрузки;

- автоматизированный экстренный пуск и (или) останов;

- исполнительная сигнализация.

- Требования к системе дозаправки:

Трубопровод забора топлива должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от нижней поверхности бака. Подсоединение трубопровода произвести на нижней поверхности в месте максимально удаленном от отверстия слива. Трубопровод возврата топлива вмонтировать в верхнюю часть бака.

На трубопроводах забора топлива, слива отстоя и пополнения расходного бака установить запорную арматуру, находящуюся внутри контейнера в месте, удобном для обслуживания.

- Технические  требования конструкции блок-контейнера  (БК)

При проектировании блок контейнера соблюсти габариты: ДШВ 3500х2350х2500 вес не более 6000.

- В блок-контейнере установить автоматические средства  аэрозольного  пожаротушения.

- БК должен обеспечивать работу электростанции в рабочем диапазоне внешних температур от - 60 до + 50°С. В корпусе БК предусмотреть люк для ввода/вывода силовых кабелей. Конструкция стен, пола и потолка БК должна обеспечивать теплоизоляцию и исключает сквозное промерзание. Удельные потери тепла не должны превышать 1,6 Вт/м2. Габаритные размеры БК  учесть с транспортировкой автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия специальных мер. Корпус БК контейнера оборудовать грузоподъемными петлями. БК(м)АДЭС  должны  иметь  климатическое  исполнение – УХЛ, категорию  размещения - 1.

В  составе  БК(м)АДЭС  необходимо  предусмотреть   следующие  конструктивные  элементы:

- каркас БК выполнить из сваренных из швеллеров №10 16, и №8. Каркас должен иметь вертикальные стойки из уголков металлических 125х80х10 и горизонтальные прогоны.  Все элементы каркаса выполнить  с антикоррозийным покрытием. Все блок-контейнеры утеплить утеплителем толщиной 150 мм., гидроизоляцию выполнить из пергамина или полиэтиленовой пленки.

- Пол  БК выполнить: нижний слой лист 2,5 мм, сваренный внахлест и покрытый защитным слоем грунтовой эмали; гидроизоляция из пергамина или полиэтиленовой пленки; утеплить негорючим утеплителем 150 мм; верхний слой – лист рифленый. 4мм

- Стены наружные БК выполнить следующим образом:
металлический П-образный лист толщиной 2,5 мм, средний слой из утеплителя толщиной 150 мм; 
внутренняя обшивка – профилированный оцинкованный лист.

- Дверь с  наружной стороны обшить гладким металлическим листом толщиной 3 мм. С внутренней стороны дверь обшить оцинкованным гладким листом. Дверь оборудовать усиленным антивандальным врезным замком, ручкой и щеколдой с ушками для пломбирования.

- Конструкция  пола  должна  исключать  возможность  затекания  ГСМ  при  разливе  под  внутреннюю  обшивку (включая  лотки  слива  жидкости); фундаменты,  опорные  конструкции,  крепёжные  и  установочные  элементы  для  крепления  оборудования,  сборочных  единиц  и  узлов  ДЭС.

- Технологический  проём  предусмотреть в  боковой  стенке  контейнера (модуля)  для  кабельного  ввода; эластичные  уплотнения  двери  и  крышек  люков  для  уменьшения  тепловых  потерь  и  повышения  пыле- и  влагонепроницаемости.

- Петли  для  пломбирования  на  двери  и  люках.

- Конструкцию  крыши,  предусматривающую  сток  воды.

- Покраска  контейнера  цвет синий RAL 5002

- Газовыхлопной  трубопровод  ДЭС  должен  быть  изолирован  материалом  с  температурой  применения  не  менее 500°С (асбестовая ткань).

- Состав  поставляемого  оборудования.

-  Панель  управления  с  выводом  информации  на  дисплей на базе контроллера (на русском языке);

-  статическое  зарядное  устройство  аккумулятора (АКБ);

-  встроенный  подогреватель  охлаждающей  жидкости от сети (~ 220 В);

-  дизельный двигатель;

-  электронный регулятор оборотов коленчатого вала дизеля;

-  одно-опорный синхронный генератор;

-  промышленный  глушитель;

-  сильфонный  компенсатор  газовыхлопного  трубопровода;

-  газовыхлопной  трубопровод;

-  панель  переключения  нагрузки;

-  щит  собственных  нужд;

-  унифицированный  воздушный  клапан  с  электроприводом и подогревом;

-  система  освещения (основное - ~ 220В,  аварийное - = 12 В);

-  огнетушитель;

-  аккумуляторные  батареи;

-  автоматическая  система  аэрозольного или порошкового  пожаротушения  и  пожарной  сигнализации;

-  система  охранной  сигнализации;

-  настенные  электроконвекторы (~ 220 В);

-  заправочные ёмкости обеспечивающие работу ДЭС 24 часа;

-  комплект  эксплуатационной  документации;

-  комплект  инструмента  для  обслуживания  ДЭС;

-  комплект  ЗИП  для проведения ТО на 3 000 моточасов.

8.   Требования к сертификации и предоставлению документации

Предлагаемые поставщиком товары должны иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р

- Поставщик вместе с товаром должен предоставить необходимые сертификаты соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на поставляемое оборудование.

- Сертификат соответствия технологическому регламенту таможенного союза о безопасности машин и оборудования,

- Сертификат (декларация) ТСТР об электромагнитной совместимости

- Все поставляемое программное обеспечение должно быть лицензировано.

- Расходы, связанные со страхованием и обеспечением безопасности Оборудования при его транспортировке, а также транспортные расходы по доставке Оборудования Заказчику несет Поставщик.

- Товар должен содержать техническое описание и паспорт, написанный на русском языке, выпущенные производителем.

- Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

9.     Требования к гарантийному обслуживанию и сервису

- На все предлагаемое к поставке Оборудование должна предоставляться гарантия качества сроком не менее 3-х лет.

- Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика в срок установленный Заказчиком, при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

- Обязательное условие наличия лицензированных сервисных центров, сервисных служб производителя оборудования, в регионе эксплуатации оборудования.

- Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого товара.

10.    Требования по составу работ и услуг

- При выполнении работ должно быть обеспечено максимально возможное использование существующих внутренних регламентов, организационных документов и информационных систем.

- Поставка должна осуществляться до места установки оборудования. Поставщик должен нести все расходы, связанные с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами, страховыми услугами, работами по распаковке и тестированию поставляемого оборудования на площадке Заказчика, запуску оборудованию, инсталляции программного обеспечения и иными пуско-наладочными работами.

- Поставщик обязан предоставить методику тестирования работоспособности предлагаемого оборудования

- Вся документация оформляется в соответствии с ГОСТ 34.603-92

- Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

Срок гарантии: не менее 36 месяцев (3 лет) со дня ввода в эксплуатацию.

Поставщик имеет возможность на месте ознакомится с местом монтажа поставляемого оборудования.

| Наименование товара | Место поставки |
| --- | --- |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1. |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска», 663246, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28. |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Кодинск», 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизель генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Северо-Енисейск», 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, д. 23. |

Тех. задание составил и проверил:

Начальник ОМТС______________________________________________________

Зам. Начальника ОМТС_______________________________________________

Начальник АС_____________________________________________

Приложение № 2 к документации

Проект Договора №____

на поставку с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья»,

нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»

г. Красноярск                                                                                                                   ______2014 год

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  исполняющего  обязанности  генерального директора   Олега Николаевича Железникова, действующего на основании Приказа №45/т от 19.08.2013, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании _____________ от « ____» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является  поставка с доставкой и сборкой (монтажом) резервных дизельных генераторов в количестве 4 штук для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска (далее – Товар).

1.2. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку с доставкой и сборкой (монтажом) резервных дизельных генераторов в количестве 4 штук для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», новых, не бывших в использовании, 2014 года выпуска, а Заказчик принять и оплатить товар по условиям настоящего договора в номенклатуре, количестве, указанным в спецификации (техническое задание - приложение 1), которая является неотъемлемой частью договора.

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и иным действующим законодательным актам.

Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, технической документацией и другими документами, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.

1.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

1.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи (монтажа) товара.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет Поставщик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества, составляющего предмет настоящего договора, до полной приемки этого объекта заказчиком несет Поставщик (ст. 705, ст. 741 Гражданский кодекс Российской Федерации).

1.7. Этапы по поставке и монтажу по настоящему договору не выделяются.

1.8. Договор заключается только после согласования крупной сделки уполномоченным органом - Росавиацией.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Цена Договора составляет __________________________________________ рублей, в том числе НДС 18%, или  (без НДС).

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и монтажа товара на основании счета, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счета-фактуры, акта о приеме-передаче выполненных работ по монтажу и акта о приеме и возможности ввода в эксплуатацию в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4.Поставщик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания товарной накладной,  акта о приеме-передаче выполненных работ по монтажу и акта о приеме.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Поставщика на поставку, доставку и монтаж товара, в том числе уплату налогов и сборов, командировочных расходов, погрузку, разгрузку, транспортных и других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.  Поставка товара с доставкой и монтажом должна быть выполнена в течение 5 дней со дня получения Поставщиком заявки от Заказчика.

3.2. Место поставки – по месту нахождения филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», а именно:

| Наименование товара | Место поставки |
| --- | --- |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1. |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска», 663246, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28. |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Кодинск», 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт |
| Поставка с доставкой и монтажом (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» – 1 единица | Доставка товара Поставщиком осуществляется до филиала «Аэропорт «Северо-Енисейск», 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, д. 23. |

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1. Поставщик гарантирует качество товара и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы товара.

4.2. Срок предоставления гарантии качества на товар и работы по монтажу составляет ______ года со дня подписания сторонами документов о приемке товара и ввода его в эксплуатацию.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика, считается дата подписания необходимых документов.

4.3. В период эксплуатации объекта и действия срока, предоставленных Поставщиком гарантий качества товара, Поставщик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

4.5. Объем предоставления по выбору Заказчика гарантии качества товара, работ, услуг выражается как:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов  в поставленном товаре, доставке и монтаже в разумный срок установленный Заказчиком с момента уведомления Заказчиком Поставщика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующее уменьшение установленной цены;

- безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение установленного Заказчиком срока, возврат некачественного товара и замена некачественного товара на товар надлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Поставщика производит предварительный осмотр объекта.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

В период срока гарантии на товар осуществляется безвозмездная гарантийная замена деталей, комплектующих, вышедших из строя при отсутствии вины Заказчика в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Поставщика о выявленных недостатках;

В случае замены или исправления дефектного товара или его комплектующих изделий в рамках гарантии, гарантийный срок на данный товар начинает течь заново (в случае замены) или продлевается на период простоя в связи с ремонтом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;

- за 3 дня уведомить Заказчика в письменном виде о дне начала отгрузки Товара;

- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

- представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара  и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов и иных документов предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.2. Поставщик предоставляет до заключения настоящего договора следующие копии документов:

а) копии договоров по  реализованным контрактам (договорам), в количестве _____ штук поставленных (изготовленных, смонтированных) изделий в виде товара  аналогичного предмету закупки для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров, согласно количеству, указанному в заявке.

б) копии документов на кадры (сотрудников, работников), специалистов, состоящих в штате Поставщика в количестве _____ штук, согласно количеству, указанному в заявке.

Поставщик по запросу Заказчика обязан предоставить в случае потребности Заказчика для сравнения, сличения оригиналы указанных документов настоящего пункта по настоящему договору.

В случае заключения договора с единственным исполнителем, поставщиком по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, либо допущена к участию в закупке единственная заявка, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

Поставщик по запросу Заказчика обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса Заказчика по любым видам связи до заключения настоящего договора предоставить в случае потребности Заказчика для сравнения, сличения оригиналы указанных документов по подпункту а) и подпункту б) настоящего пункта по настоящему договору.

В случае непредоставления оригиналов указанных документов по подпункту а) и подпункту б) настоящего пункта по настоящему договору Заказчик вправе отказаться от заключения договора (контракта) с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3. Заказчик обязан:

- принять поставленный по настоящему Договору Товар при условии его соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку исполнения обязательств по выполнению Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных Товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщик обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного Товара, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки.

6.5. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

6.6. Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.8. Исполнение обязательства Поставщик по договору по перечислению неустойки в доход бюджета города Красноярска возложено на Заказчика.

6.9. Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, а также причиненный по вине работников Поставщика.

6.10. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору, Поставщик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством».

8.2. Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда:

8.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.1.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

8.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении Поставщиком срока поставки Товара более чем на 7 дней;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества Товара, предусмотренных настоящим договором, в результате нарушения Поставщиком условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки Товара.

8.1.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять Товар, фактически поставленный Поставщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

- в течение пяти рабочих дней после получения от Поставщика товарной накладной, счета и счет - фактуры;

- в течение 180 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически поставленные Поставщиком Товары.

8.3. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

8.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет Товарау настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время поставки Товара станет очевидным, что товар не будет поставлен надлежащим образом и при неисполнении Поставщиком в назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков.

Кроме того, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата поставки товара отказаться от исполнения договора, уплатив Поставщику  часть установленной цены пропорционально части поставленного Товара, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

8.2.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.2.1.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

8.2.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщику, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2.1.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

8.2.1.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика».

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Поставщика по договору.

9.3. Окончание срока действия договора не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

11.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме или по каналам электронной почты либо факсимильной связи с обязательным одновременным направлением оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным.

12. СТАНДАРТЫ

12.1. Поставка Товара, выполняемая в рамках настоящего Договора, должна соответствовать требованиям, содержащимся в актах технического нормирования (технические регламенты, СНиП и СП) и стандартам, установленным и действующим на территории Российской Федерации на момент поставки Товара.

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в связи с настоящим Договором, и не допускать ее разглашения.

13.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся другой Стороны или Сторон, содержания Договора, хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.

13.3. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего Договора и сохраняют свою силу после его прекращения.

13.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВЩИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Подписав настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что:

14.1.1. Он ознакомлен и согласен с Техническим заданием, с видами и объемами Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору).

14.1.2. Он изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Товара. Поставщик подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Заказчиком к порядку производства Товара, устранения недостатков и предоставления первичных документов.

- АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

15.1.1. Если при проведении закупок участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

15.1.2. Если при проведении закупок начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) и информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

15.1.3. Обеспечение, указанное в подпункте 15.1.1 и 15.1.2 настоящего договора, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора».

- Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | Поставщик: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Исполняющий обязанности генерального директора ФКП «Аэропорты Красноярья» | Поставщик: |
| --- | --- |

_______________О.Н. Железников                                   __________________

МП                                                                                            МП

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу предложений)

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений на поставку с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска»

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на поставку с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора в количестве 4 штук для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 годавыпуска»______________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны поставить с доставкой и монтажом  (сборкой) резервного дизельного генератора в количестве 4 штук для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2014 года выпуска» на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ: а) наличие опыта поставки товара, связанного с предметом договора (Наличие у участника закупки аналогичного опыта работ, выражающееся в количестве поставленного (изготовленного) товара аналогичных предмету закупки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании за последние 3 года товаров (указывается количество договоров в штуках); б) наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (Наличие у участника закупки кадровых ресурсов, необходимых для осуществления поставки и сборки товара и необходимых работ по количеству специалистов, находящихся в штате) (указывается количество кадров, специалистов в единицах). |  |
| 3. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (указывается в количестве полных лет) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  конкурсной документации:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом открытого конкурса, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в открытом конкурсе;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- в отношении нас отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- в отношении нас отсутствует у участника закупки - физического лица________________ либо у руководителя_____________________, членов коллегиального исполнительного органа _____________________или главного бухгалтера _______________________юридического лица - участника закупки ______________________судимости за преступления в сфере экономики, а также отсутствует в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить поставку товара, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса предложений

наименование участника закупки

Сведения о качестве товаров, оказания услуг

Участник закупки представляет описание подлежащих поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

| Наименование закупки | Сведения участника закупки (описание подлежащих поставки товаров) |
| --- | --- |

Гарантии качества товара: ______________________________________________________

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению Товара, оказанию услуг.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП