Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по

выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» от 23.04.2012 (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка; Почтовый адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160 телефон: 8-902-923-45-21; адрес электронной почты: krasfkp@mail.ru; |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Начальник юридического отдела: - Логачева Юлия Леонидовна тел.: 8 (391) 2854483 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение строительно-монтажных работ по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, согласно Приложению №4, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки; 5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Здание аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» расположенное по адресу: 663491, Красноярский Край, Кежемский район, г Кодинск, аэропорт. Район строительства характеризуется отсутствием круглогодичных автомобильных дорог и железных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Максимальный срок выполнения работ 160 дней, с даты заключения договора. Минимальный срок выполнения работ 110 дней, с даты заключения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Требования к сроку и объему гарантий на результат работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. |  | Требования указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В течение 10 дней с даты начала выполнения работ, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % стоимости работ по настоящему Договору. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499817, 50 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот семнадцать рублей пятьдесят копеек) с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на приобретение, транспортировку, хранение материалов, оборудования и приспособлений, необходимых для выполнения работ, налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать: - «Заявка на участие в запросе предложений ФКП «Аэропорты Красноярья»»; - номер извещения о проведении запроса предложений; - наименование запроса предложений; - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются. Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4, офис № 160 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | с 19.06.2012 г. по 27.06.2012, в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | не позднее 27.06.2012 г. , 18-00 часов |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений не должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 2) документы или копии документов, сведения подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: а) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке: - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о проведении запроса предложений установлены квалификационные требования к участникам закупки. 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) копии документов (сведения), подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2 настоящей документации о проведении запроса предложений. 6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 7) заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение для следующего со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4, офис № 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Дата и время рассмотрения предложений (заявок): 28.06.2012, с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - цена договора – 70%; - срок выполнения работ – 10%; - срок гарантии на результат работ – 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: - Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100, где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за работы). Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Оценка по критерию "срок выполнения работ" Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок выполнения работ» устанавливается единица измерения срока в днях. - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле где: Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. - Оценка по критерию "срок гарантии на результат работ" Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливается единица измерения срока в количестве лет (годах). - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Rсi Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке; Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в Единой документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. - Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                                                                                М.А. Андраханов

Приложение № 1 к

документации по запросу предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Предмет запроса предложений | Выполнение строительно-монтажных по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» Вид строительно-монтажных работ (далее – СМР) по выборочному капитальному ремонту: работы по текущему ремонту. Виды и объёмы выполняемых работ предусмотрены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. |
| 2. Характеристика места расположения объекта. | Здание аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» расположенное по адресу: 663491, Красноярский Край, Кежемский район, г Кодинск, аэропорт. Район строительства характеризуется отсутствием круглогодичных автомобильных дорог и железных дорог. |
| 3.Требования к срокам выполнения работ | Сроки выполнения работ определяются календарным графиком производства работ СМР, представляемым Подрядчиком по форме, согласно Приложению №3 к настоящему техническому заданию. В графике производства работ СМР должна быть указана Подрядчиком потребность в кадровых ресурсах, количество машин и механизмов, необходимых для выполнения СМР. Максимальный срок выполнения работ 160 дней, с даты заключения договора. Минимальный срок выполнения работ 110 дней, с даты заключения договора. |
| 4.Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ | Подрядчик выполняет СМР в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области строительства, проектно-сметной документацией: рабочим проектом СМР, локально-сметным расчетом, графиком производства работ СМР, проектом организации производства СМР, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Вышеуказанные документы разрабатываются Подрядчиком и предоставляются Заказчику после заключения договора, а исполнительная документация предоставляется ежемесячно. Технология и качество выполнения работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам и ПОС. Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе выполнения работ. Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику карту операционного контроля качества СМР. Подрядчик должен передать Заказчику всю документацию (акт рабочей комиссии о приемке работ, акты освидетельствования срытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование). |
| ## 5.Требования к организации строительно-монтажных работ | СМР должны быть организованы в соответствии с Проектом организации производства СМР. Допуск Подрядчика на строительную площадку по Акту – допуску на проведение СМР на территории действующего предприятия осуществляет руководство филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья». |
| ## 6.Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком ежемесячно, вместе с актами приемки выполненных работ КС-2. Исполнительная документация должна соответствовать следующим основным требованиям: 1) Исполнительная документация оформляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов с использованием установленных форм. 2) К исполнительной документации прилагаются следующие копии документов, при отсутствии оригинала, заверенные надлежащим образом: а) Сертификаты, паспорта качества на оборудование и материалы – с печатью завода изготовителя продукции. б) Свидетельства, удостоверения, аттестаты, технологии сварочного производства, специалистов, оборудования, его проверки, в том числе при производстве геодезических работ – «с оригиналом сверил, копия верна», подписью, Ф.И.О. ответственного лица и печатью генерального подрядчика. 3) Исполнительная документация предоставляется Заказчику в оригинальном исполнении в трех экземплярах. Первый экземпляр передается по завершении отчетного периода ежемесячно, второй перед сдачей объекта до начала работы приемочной комиссии, третьей остается у Подрядчика. 4) Все подписи ответственных лиц должны проставляться чернилами синего цвета, с указанием фамилии и инициалов. Для исполнительной документации должна использоваться белая бумага соответствующих форматов. 5) Документация брошюруется в папки. 6) Реестр составляется на всю документацию в табличном виде, с указанием номеров папок. 7) Каждая папка должна иметь свой порядковый номер, титульный лист, оглавление, сквозную нумерацию страниц. Надписи должны соответствовать надписям рабочего проекта, без произвольной или иной трактовки. 8) Настоящие требования являются базовыми, и могут быть изменены – дополнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов. Ответственность за полноту, правильность исполнения и комплектность документации возлагается на Подрядчика. |
| 7.Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обеспечивает безопасность: - действий на объекте СМР и прилегающей территории; - для сотрудников аэропорта и посетителей; - природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.). Подрядчик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников СМР. Подрядчик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте СМР за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил. Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 8.Требования к результатам работ | СМР выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, локально-сметным расчетом, техническим заданием, строительными нормами и правилами, графиком производства работ СМР и положениями документации по запросу предложений. Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении определенным по форме КС-2. В процессе исполнения договора Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006, № 1128. Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить выявленные недостатки. ## Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и освидетельствованию, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения Подрядчиком. |
| 9. Обеспечение материалами и изделиями для производства работ | Подрядчик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе строительно-монтажных работ. Все поставляемые на объект материалы и оборудование должны иметь сертификаты, заводские паспорта, инструкции и другие обязательные приложения. Все поставляемые на объект материалы и оборудование должны проходить входной контроль с записью в специальном журнале входного контроля, находящемся на объекте. |
| 10. Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно действующему экологическому законодательству РФ. |
| 11.Особые условия | Перед началом СМР Подрядчик представляет для утверждения Заказчиком ППР, список ИТР и рабочих, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, паспортных данных и согласовывает с Заказчиком для допуска на территорию аэропорта. Сотрудники Подрядчика должны иметь все необходимые документы и разрешения для работы. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ и материальных ресурсов:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1134 11,34/100 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,549 54,9/100 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 5 |  |
| 4 | Демонтаж наружных дверных коробок | 100 коробок | 1 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 5 | Установка дверей с тепловой изоляцией | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 1 |  |
| 6 | Двери стальные наружные | шт. | 1 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,549 54,9/100 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,625 162,5/100 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 1,625 162,5/100 |  |
| 10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,549 54,9/100 |  |
| 11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,625 162,5/100 |  |
| 12 | Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах | 100 коробок или колод | 4 |  |
| 13 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0798 7,98/100 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битумно-полимерной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,549 54,9/100 |  |
| 15 | Пароизоляция применяемая в качестве паробарьера для защиты от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов | шт | 2 |  |
| 16 | Мастика битумно-полимерная МБП (холодного применения), 30л. | шт | 7 |  |
| 17 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 0,549 54,9/100 |  |
| 18 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,098 54,9*2/100 |  |
| 19 | Фанера березовая: Сорт 2-4, размер (1,525х1,525) | шт | 48 |  |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,549 54,9/100 |  |
| 21 | Линолеум коммерческий, Класс применения 34-43, Показатели пожарной безопасности Г1; В2; РП1; Д2; Т2 | м2 | 60 |  |
| 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1,03 103/100 |  |
| 23 | Плинтус для полов пластиковый с кабельканалом | шт | 42 |  |
| 24 | Установка полотен внутренних межкомнатных | 100 полотен | 0,05 5/100 |  |
| 25 | Полотна дверные межкомнатные | шт | 5 |  |
| Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 26 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,4 |  |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 т | 2,4 |  |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 200 км; нормативное время пробега 9,172 час; класс груза 2 | 1 т | 2,7 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки свыше 200 км на каждый 1 км добавлять; нормативное время пробега 0,041 час, класс груза 2 | 1 т | 2,7 |  |

Приложение № 2 к техническому заданию

Приложение № 3 к техническому заданию

Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса предложений.

1. Работы должны вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Участник размещения заказа обязан:

а) Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

- ответственных лиц по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), прошедших ежегодную аттестацию;

- сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- мастеров-сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- монтажников и стропальщиков, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. N 16), имеющих допуск.

2. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

4. При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

5. Подрядная организация при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, предварительно согласованных с Заказчиком.

6. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. Все применяемые материалы и оборудование должны на дату приемки объекта в эксплуатацию иметь необходимые сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7. Условия выполнения работ:

Подрядная организация должна обеспечить объект капитального ремонта всеми видами материально-технических и людских ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные графиком производства работ СМР. Участник размещения заказа в случае победы в запросе предложений должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных в документации  по запросу предложений и технической части.

8. Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

9. Подрядчик предоставляет свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03,  свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

10. Требования к технике безопасности и охране труда:

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства СМР должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

11. Требования к качеству выполнения работ:

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

12. Контроль качества работ:

Высокое качество строительно-монтажных работ должно обеспечиваться строительной организацией путем осуществления эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества СМР включает входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операции в соответствии с нормативными документами части III СНиП, приемный контроль строительно-монтажных работ. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004). Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с участием представителя проектной организации и составлением акта промежуточной приемки этих конструкций (СНиП 12-01-2004).

13. Срок предоставления гарантии на результат работ (качество работ):

Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

Минимальный срок предоставления гарантии  на результат работ (качество работ) с момента ввода объекта в эксплуатацию составляет 2 года.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика является дата подписания акта ввода в эксплуатацию законченного объекта капитального ремонта. В период эксплуатации объекта капитального ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий на результат работ (качества) выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик в течение 10 дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

Составил:                                                            Инженер ОЭНС

Попова Н.В.

Проверил:                                                       Заместитель генерального  директора по капитальному строительству и энс

Хлебников Ю.В.

Приложение № 4 к техническому заданию

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Сумма по договору | Физический объем |  | Необходимое количество рабочих | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |
|  | План освоения средств в руб. по месяцам (кварталам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                  		_______________

Приложение № 5 к техническому заданию

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ

на результат работ (качество работ)

по объекту ____________________________________________

| № | Срок гарантии на результат работ (качество работ) | объем предоставления гарантии на результат работ (качество работ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порядок предоставления гарантии на результат работ (качество работ) | Методы реализации гарантийного обслуживания |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                       		_______________

Приложение № 2 к документации

Проект Договора №____

выполнение строительно-монтажных работ по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья»

г. Красноярск                                                                                             ___  __________2012 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Андраханова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании Протокола от « ____» ________ 2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья», находящегося по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, аэропорт (далее  –  Объект).

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно  Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых актов в области строительства, локально-сметным расчетом,  проектно-сметной документацией, графиком производства работ СМР, проектом организации и производства СМР разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, после заключения сторонами договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локально-сметным расчетом, проектно-сметной документацией, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, которая является неотъемлемой частью  Договора  и  составляет: ____________ (___________________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18% ___________ (______________________________________) руб._____ копеек.

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	В течение 10 дней с даты начала выполнения работ, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % стоимости работ по настоящему Договору.

2.4. 	Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), выставленного счета.

2.5. Погашение аванса производится в размере 30% от фактической стоимости выполненных и принятых этапов работ.

2.6. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

2.7. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на выполнение работ, в том числе уплату налогов и сборов, других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.      Начало выполнения работ: с даты заключения договора  в течение______дней.

- 3.3. 	Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются сторонами в соответствии с графиком производства работ СМР, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (Приложение № 2),  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- 3.4.  	Указанные сроки могут быть изменены по письменному соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

3.5. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1.  	Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

4.2. Срок предоставления гарантии  на результат работ (качество работ) с момента ввода объекта в эксплуатацию составляет ____________года.

4.3. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика является дата подписания акта ввода в эксплуатацию законченного объекта капитального ремонта. В период эксплуатации объекта капитального ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий качества выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. 	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. 	Подрядчик в течение 10 дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

4.7. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием.

5.1.2. 	Осуществляет контроль за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3. 	В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. 	Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. 	Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

5.2.2. 	Производит работы в полном соответствии с нормативно-правовыми актами в области строительства, техническим заданием Заказчика, проектно-сметной документацией, графиком производства работ СМР, проектом организации и производства СМР.

5.2.3. 	Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. 	При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. 	Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте, согласно графику производства строительно-монтажных работ.

5.2.6. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

- исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3, согласно условиям, указанным в п. 2.4 настоящего договора.

При предъявлении фактически выполненных работ, Подрядчик представляет формы КС-3, КС-2 и пакет исполнительной документации на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

5.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, строительными нормами и правилам, государственными стандартами и ПОС.

5.2.8. Представляет Заказчику в процессе выполнения работ документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.9. Разрабатывает и представляет на согласование Заказчику программу контроля качества СМР, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и испытаний, используемые для контроля качества СМР.

5.2.10. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.11. Передает Заказчику всю документацию (исполнительные схемы, акт рабочей комиссии о приемке работ, акты освидетельствования срытых работ,  паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Гарантии Заказчика: предоплата в размере 30-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти дней, с даты начала выполнения работ по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Подрядчик несет ответственность за:

7.1.1.  Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

7.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

7.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Подрядчиком  срока выполнения работ по настоящему договору более чем на 5 дней;

- при систематическом не менее двух раз снижении качества работ Подрядчиком, предусмотренных условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

9.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Подрядчика по договору.

10.3. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

11.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

11.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.5.  К настоящему Договору прилагаются следующие документы:

- техническое задание (приложение № 1);

- график производства работ (приложение № 2);

- срок гарантии на результат работ (качество работ) (приложение № 3), являющиеся его неотъемлемой частью.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» Юридический адрес: 663021 Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка» Почтовый адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160. Платежные реквизиты: Расчетный счет 40502810213002125689 в Филиале «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске, кор. счет 30101810300000000704, БИК 040407704, ОГРН 1122411000392, контактный телефон 8-902-9234521, 8-913-5610926. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

_______________М.А. Андраханов                                   __________________

МП                                                                                            МП

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу предложений)

Приложение № 2 к договору от _____№____

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Сумма по договору | Физический объем |  | Необходимое количество рабочих | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |
|  | План освоения средств в руб. по месяцам (кварталам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                  		_______________

Приложение № 3 к договору

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ

на результат работ (качество работ)

по объекту ____________________________________________

| № | Срок гарантии на результат работ (качество работ) | объем предоставления гарантии на результат работ (качество работ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порядок предоставления гарантии на результат работ (качество работ) | Методы реализации гарантийного обслуживания |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                       		_______________

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ выполнение строительно-монтажных работ по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны выполнить выполнение строительно-монтажных работ по выборочному текущему ремонту здания аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП   «Аэропорты Красноярья»   на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| Цена договора, всего (руб.), с учетом НДС |  |
| Срок выполнения работ (в днях) |  |
| Срок гарантии на результат работ (в годах) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе предложений:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2011 год) (выбрать нужное).

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 4

к документации  о запросе предложений

Участник закупки представляет описание подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупки,  и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупки.

| Наименование участника закупки | Описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки |
| --- | --- |

Примечание:

Участник закупки в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупки.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП