Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации
ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году.

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»; Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 Тел: 8 (391) 2638835 Факс: 8 (391) 2638837 адрес электронной почты: lagavia@mail.ru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2638835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Право заключения договора на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, безопасности, требованиям, установленным обязательными правилами, стандартами, нормативной, технической и иной документацией. Товар должен быть пригодным для использования по целевому назначению. Поставщик гарантирует упаковку товара, которая должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с требованиями технической документации. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, удостоверяться сертификатом качества, паспортом изделия на русском языке, санитарно-эпидемиологическим заключением и соответствовать спецификации, быть новым (не бывшим в употреблении). Требования к качеству, количеству, функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1 к документации. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю. Требования к гарантийному сроку и гарантий качества товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, иметь сертификаты качества, иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации на поставляемый товар. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Заказчику соответствующие документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя товара. Гарантийный срок не менее 1 года с момента предоставления товара Заказчику. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставленного товара не должен превышать 3-х недель (21 день) с момента предоставления товара Заказчиком. Указанный объём товара является ориентировочной потребностью филиалов и администрации на 2014 год и может быть изменен в меньшую сторону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки; 5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Место и сроки поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара. Поставка товара осуществляется по следующим адресам: - Филиал «Аэропорт «Кодинск»: 663491, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт; - Филиал «Аэропорт «Северо-Енисейск»: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, 23; - Филиал «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»: 663246, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28.; - Филиал «Аэропорт «Туруханск»: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1; - Филиал «Аэропорт" Мотыгино»: 663400, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Мотыгино, ул. Привокзальная, 2А; - Администрация: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 и/или г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 7 (по выбору Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Сроки поставки товара: Товар должен быть поставлен со дня получения Поставщиком заявки (заявок) на поставку от Заказчика в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата производится со дня получения по факту Заказчиком Товара, на основании счета, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной) (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием и проектом договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 90 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): 1 422 634,00 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора, заключаемого по итогам закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник закупки указывает общую стоимость товара с учетом всех расходов Поставщика, в том числе расходов по отгрузке, доставке товара в место доставки, согласно пункту 6.1 настоящей документации, стоимости работ по предпродажной подготовке товара, в том числе на уплату налогов, сборов, транспортных расходов и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать: - «Заявка на участие в запросе предложений на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году»; - номер извещения о проведении запроса предложений; - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются. Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. Заявка предоставляется на каждый лот отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | С 17.12.2013 по 24.12.2013, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | Не позднее 24.12.2013, 12-00 часов, согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Порядок предоставления документации |  | На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до _-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с Приложением № 3 документации о запросе предложений, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к форме заявки, о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. Заявка оформляется (форма заявки и приложения к ней) в соответствии с Приложением к настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (если для участника процедуры закупки заключаемый договор не будет являться крупной сделкой, то участник закупки предоставляет об этом сведения в виде справки, подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки). 2) документы или копии документов, сведения подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и/или цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящей документации о проведении запроса предложений. 6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 7) заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение дня следующего за днем предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | - Дата и время рассмотрения предложений (заявок): - согласно размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru извещению о закупке, 25.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 5% начальной цены договора, что составляет: 71 131,70 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для участия в запросе предложений участник размещения заказа обязан перечислить по следующим реквизитам денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья» ИНН/КПП 2411022406 /241101001 # Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Красноярске; р/счет № 40502810713010125689 # Корсчет 30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, # БИК 040407371. ОГРН 2137711013911 В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается наименование закупки: «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений «Поставка противопожарного оборудования для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году». В случае отсутствия наименования закупки либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, считается не предоставленным. Денежные средства должны быть перечислены до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Вместе с заявкой на участие в закупке участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения). В случае оформления платежного поручения не в соответствии с требованиями данного пункта, комиссия вправе отклонить и не рассматривать такие заявки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок возврата обеспечения заявки: Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня: 1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер; 8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки; 9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику; 11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику; 12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона; 13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 10% начальной цены договора, что составляет: 142 263,40 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации. Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 17 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Размер и порядок обеспечения исполнения договора. Обеспечение предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с Заказчиком договора залога по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья» ИНН/КПП 2411022406 /241101001 # Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Красноярске; р/счет № 40502810713010125689 # Корсчет 30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, # БИК 040407371. ОГРН 2137711013911 в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 142 263,40 рублей в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Способ обеспечения исполнения договора участником закупки, с которым заключается договор, определяется самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок действия договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В назначении платежного поручения указывается наименование закупки: «Поставка противопожарного оборудования для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья». Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации. Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор. В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя. На усмотрение заказчика, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику, уполномоченному органу обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после предоставления обеспечения. Требования к обеспечению исполнения договора путем предоставления банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России. Банковская гарантия должна быть выдана банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России. Банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый контракт путем указания на стороны контракта, предмет открытого конкурса, ссылки на основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель закупки. Обеспечение исполнения договора банковской гарантией, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. Требования к обеспечению исполнения договора путем передачи в залог денежных средств: При обеспечении исполнения договора путем передачи в залог денежных средств между заказчиком и победителем закупки заключается договор залога, в котором в обязательном порядке указывается сумма залога, номер счета, на который зачисляется залоговая сумма, срок возврата залоговой суммы, ответственность победителя закупки при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора, случаи невозвращения залоговой суммы. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, а также заключением договора залога и передачей одного экземпляра договора залога с копией платежного поручения заказчику. В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: «Поставка противопожарного оборудования для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья». Денежные средства возвращаются органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора, при условии надлежащего исполнения победителем своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в договоре залога, по письменному заявлению заказчика. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта денежные средства, переданные заказчику в залог исполнения договора, не возвращаются Исполнителю. Обеспечение исполнения договора путем предоставления в залог денежных средств, не соответствующее настоящему разделу, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - Цена договора – 40% 2) Качество услуг – значимость критерия 60 %, а именно: а) количество выполненных договоров на поставку товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: Оценка заявок на участие в запросе предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора» Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; Kfi - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг"; Kgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"; Khi - значимость критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг". Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации. Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, Amax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: - а) количество выполненных договоров на поставку товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - от 0 до 100 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества реализованных договоров, заключенных на поставку товара аналогичных предмету закупки в течение последних 3 лет в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 0-20 договоров – 0 баллов, 21 - 30 договоров – 50 баллов, 31 и более договоров – 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле: Rci = C1i + C2i + ...ki + C , где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполняющий обязанности генерального директора | О.Н. Железников |
| --- | --- |

Приложение № 1 к

документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья»

| Наименование | Количество / Филиал | Ед. изм. | Сведения о технических характеристиках товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Противогаз УЗС-ВК320 | Администрация - 80 | шт | ТУ 8027-344-05795731-2007 Назначение. Противогаз УЗС ВК предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица спасателей в составе комплексов средств индивидуальной защиты, участников формирований МЧС России, а также населения и промышленного персонала в условиях чрезвычайной ситуации, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф. Начальное сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин на вдохе, Па, не более 206 Коэффициент проницаемости фильтров ВК по стандартному масляному туману, %, не более 0,001 Масса противогаза (без сумки и фляги для приема воды), г, не более 900 Масса фильтра, г, не более 380 Гарантийный срок хранения противогазов в упаковке завода-изготовителя, лет, не менее 10 Гарантийный срок хранения фильтров в упаковке завода-изготовителя, лет, не менее 10,5 Состав. Комплект противогаза УЗС ВК состоит из лицевой части (маска МГП), фильтрующе-поглощающей системы (ФПС): комбинированного фильтра ВК 320 марки А1В1Е1К1Р3 в металлическом корпусе, сумки для хранения и ношения противогаза. Дата изготовления не позднее январь 2014года |
| Баллон со сжатым воздухом | Туруханск - 3 | шт | Обозначение баллона - БК 4-300 С Материал баллона - композит. (сталь). Давление, кг/кв.см - 300. Вместимость, л - 4. Масса баллона с вентилем, кг - 3,9. Соединение баллона с вентилем - W 19,2. Время защитного действия при лег.вент. 30дм3/мин., минут - 36. |
| Ведро пожарное | Туруханск - 6 П. Тунгуска - 15 | шт | Конусное. Исполнение из тонколистового металла. Объём: 7л. Габаритные размеры: 365х173х173мм. Масса не более: 1,1кг |
| Карабин пожарный | Туруханск - 2 П. Тунгуска - 5 | шт | Пожарный карабин предназначен для торможения спасательной веревки при спасании и самоспасании, а также для закрепления за ступени пожарных лестниц или элементов конструкций зданий при работе в его верхних этажах. Карабин изготовлен из стали и состоит из крюка, откидного замка-затвора со стопорным устройством, шарнира, сочленяющего затвор с ушком, и пружины. Габаритные размеры карабина 160х92х12 мм. Масса карабина не более 350 г. Затвор со стопорным устройством карабина автоматически замыкается при любом из возможных углов его открывания без задержек и заеданий. |
| Краги пожарного | Туруханск - 4 П. Тунгуска - 6 | Пара | Перчатки (краги) пожарного из брезента с утеплителем. Назначение - защита рук от воздействия открытого пламени и теплового потока при тушении очагов возгорания и при проведении аварийно-спасательных работ. Может применяться для защиты от воды, ПАВ, ГСМ и других вредных факторов. Уровень защиты - 2 Масса, кг - 0,4 Материалы: спилк с водоотталкивающей пропиткой, брезент с огнеупорной пропиткой. |
| Лом пожарный | Туруханск - 4 П. Тунгуска - 20 Кодинск - 14 | шт | Материал: металлический пруток: 22мм. Габаритные размеры: 365х173х173мм. Масса не более: 1,1кг. |
| Лестница-палка | Туруханск - 1 | шт | ТУ 4854-033- 00323890-99 Габаритные размеры в рабочем положении - 3116х346 мм Габаритные размеры в транспортном положении - 3400х105 мм Грузоподъемность - 1,2 кН Количество ступеней - 9 Расстояние между ступенями - 340 мм Масса - не более 10,5 кг |
| Лестница-штурмовка | Туруханск - 1 | шт | Предназначена для подъема на верхние этажи здания путем постепенного перехода по наружной стене с этажа на этаж, от окна к окну. Лестница состоит из двух металлических тетив, соединенных тринадцатью ступенями, и стального крюка с зубьями. Ступеньки закреплены в отверстиях тетив путем развальцовки. Стальной крюк укреплен на трех верхних ступенях. На нижней стороне крюка расположены зубья, предотвращающие его скольжение по опорной поверхности. Для облегчения веса крюк имеет шесть просверленных отверстий, а для жесткости - ребра, приваренные перпендикулярно к плоскости крюка. Нижние концы тетив имеют башмаки для предотвращения скольжения по опорной поверхности. Габариты лестницы, мм: длина .............................................. 4100 ширина ............................................. 300 вылет крюка ................................... 590 Расстояние между тетивами ...... 250 Шаг между ступенями .................. 340 Количество ступеней ..,................. 13 Масса, кг .......................................... 9,3 |
| Огнетушитель ОУ 2 | Туруханск - 17 П. Тунгуска - 38 | шт | Огнетушитель углекислотный Огнетушащее вещество - СО2; Вместимость корпуса - 3 л; Масса заряда - до 2,1 кг; Полная масса - не более 7,6 кг;Длина струи огнетушащего вещества - 2,5 м; Время подачи огнетушащего вещества - 10 сек; Габариты - 528х110х314 |
| Огнетушитель ОУ 5 | Туруханск - 19 П. Тунгуска - 5 | шт | Огнетушитель углекислотный Огнетушащее вещество - СО2; Вместимость корпуса - 7,5 л; Масса заряда - 5 кг; Полная масса - не более кг; Длина струи огнетушащего вещества - 3 м; Время подачи огнетушащего вещества - 10 сек; |
| Огнетушитель ОУ 8 | Туруханск - 6 Мотыгино - 6 | шт | Предназначен для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Предназначен для тушения жидких и газоообразных веществ (класс В, С), тушения электроустановок с напряжением до 1000В. Огнетушащее вещество - двуокись углерода. Вместимость 8л Масса заряда 5,6 кг Рабочее давление в корпусе 5.7 Мпа Рабочая температура -20° +50°C Время выхода огнетуш. состава не менее 10 с Класс пожара и размер модельного очага 55В Габаритные размеры 790 см*162см Масса с зарядом не более 18,3 кг |
| Огнетушитель ОУ 25 ВСЕ (ОУ-40) | Туруханск - 10 С. Енисейск - 10 | шт | Область применения - очаги воспламенения класса В и Е, а также пожары, которые могут протекать только при наличии воздуха. Может использоваться для ликвидации возгораний электрооборудования и проводки, находящихся под напряжением до 1000В, в их начальных стадиях. Тип Передвижной Огнетушащее вещество CO2 Вместимость корпуса 40 л Масса заряда 25 кг Огнетушащая способность 70В Время выхода огнетушащего вещества 15 с Масса огнетушителя не более 160 кг Габаритные размеры, мм 1550*400*700 Диапазон температур эксплуатации -40… +50 °С |
| Огнетушитель ОП 5 | Туруханск - 9 С. Енисейск - 17 | шт | Огнетушитель порошковый ОП-5 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких, и газообразных веществ класса А,В,С, а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. Вместимость корпуса, л., -5,9+0,3 Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара класса В, не менее 55В Продолжительность подачи ОТВ при температуре 20 градусов, не менее, сек 10 Масса заряженного огнетушителя кг, не более 8,2 Габаритные размеры, мм 450х300 Диапазон температур эксплуатации, градусов по Цельсию -40…+50 |
| Огнетушитель ОП10 | Туруханск - 6 | шт | Порошковый закачной огнетушитель – средство для тушения пожаров класса А (твердые вещества), В (жидкие вещества) и С (газообразные вещества). Тип Переносной Масса заряда, 8 кг Рабочее давление в корпусе огнетушителя 1,18-1,57 (12-16) МПа (кг/см) Время выхода огнетушащего вещества не менее 15 с Масса огнетушителя не более 12 кг Габаритные размеры 576*190*176 мм Диапазон температур эксплуатации -40 ... +50 °С |
| Асбестовое полотно кошма | Туруханск - 1 П. Тунгуска - 17 Козинск - 7 | шт | Противопожарное полотно (кошма) огнеупорное ПП-600, изготавливается из брезента или стеклоткани обладающих огнеупорным свойством .Использование:- в начальной стадии пожара- для тушения огня на одежде- при проведении работ с огнем для защиты оборудования и элементов конструкций- тушение горючих материалов путем прекращения доступа к ним кислородаРазмер полотна: 1,5 м*2,0 м |
| Асбестовое полотно | Туруханск - 4 | шт | Полотно противопожарное ПП-300 . Используется в качестве первичного средства тушения небольших очагов возгорания при пожарах классов: "А" ( твердые горючие вещества), "В" ( жидкие горючие вещества), "Е" ( электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В) как в производственных, так и в бытовых условиях. Полотно выполнено в виде прямоугольного отрезка из стеклоткани. Размер полотна: 1,5м*2,0м |
| Пенообразователь | Туруханск - 800 П. Тунгуска - 600 С. Енисейск - 1500 Кодинск - 1000 | кг | ПО-6РЗА обладает повышенной устойчивостью пены. Основное предназначение - тушение пожаров класса А и В (твердые и жидкие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, масла и т.д.), с применением пены низкой, средней и высокой кратности при помощи стандартных пеногенераторов, мобильных и стационарных установок пенного пожаротушения, а также для приготовления растворов смачивателя. Внешний вид: однородная жидкость без осадка и расслоения; плотность при 200С, кг/м3 1000-1200; кинематическая вязкость при 200С мм2 с-1, не более 200; водородный показатель (рН) при 200С в пределах 6,5-10,0; температура застывания, 0С, не выше минус 5; кратность пены водных растворов: - низкая, не более 20 - средняя, не менее 80 - высокая, не менее 200; устойчивость пены средней кратности, с, не менее: - снижение на 20% высоты слоя пены на бетонной поверхности - 2880 - разрушение 50%-ного объёма пены в 200 дм 3 - 2100 - выделение 50% объёма жидкости, полученной на стендовой установке - 600; время тушения н-гептана (бензина АИ-80) пеной средней кратности при интенсивности подачи (0,140±0,002) дм3/м2•с, с, не более 60; показатель смачивающей способности 2% раствора, с, не более 9; гарантийный срок хранения в таре изготовителя, месяцы, не менее 48. Сертифицирован по требованиям Федерального агентства воздушного транспорта России (СТ СПАСОП ГА №01-99). Рекомендован к применению на воздушных судах, наземных объектах и аэропортах. |
| Пожарный рукав | Туруханск - 2 П. Тунгуска - 5 Кодинск - 4 | шт | Напорный пожарный рукав для комплектации подвижных мотопомп, а так же передвижной пожарной техники. в сборе с головками. Служит для подачи водорастворимых тушащих растворов под давлением до 1,6 МПа. Диаметр 51 мм. Рабочее давление до 1,6 МПа. Предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -55 градусов по Цельсию. Внутренний диаметр (мм) 51+2 Масса 1 м рукава (кг), не более 0,2 Рабочее давление (МПа), не более 1 Температура хрупкости покрытия ( oС), не выше - 40 Длина скатки 20 м |
| Топор пожарный | Туруханск - 14 П. Тунгуска - 17 Кодинск - 14 | шт | Топор с деревянной ручкой. Используется при передвижении по крутым скатам крыши, вскрытии различных частей горящих зданий, а также для открывания крышек колодцев и гидрантов. Габаритные размеры 21*200*360 мм Масса не более 1,2 кг |
| Аптечка | П. Тунгуска - 4 | шт | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ по приказу МЧС №70 н Предназначен для обеспечения личного состава формирований и населения при выполнении ими мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи и первой помощи пострадавшим, выполняющим задачи в районах возможных ЧС. |
| Багор пожарный БМП | П. Тунгуска - 19 | шт | Пожарные багры предназначены для разборки при тушении пожаров кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, для сваливания труб и печей, а также для растаскивания горящих материалов. БПМ состоит из стального крюка с копьем, посаженного на отрезок газовой трубы (диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм), и кольца-рукоятки, изготовленной из стального прутка диаметром 20 мм, расположенного на другом конце отрезка трубы. Крюк и кольцо-рукоятка приварены к трубе. Длина багра БПМ - 2000 ± 10 мм, масса не более 5 кг. |
| Веревка спасательная | П. Тунгуска - 2 | шт | Веревка спасательная ВПС 30. Разрывная нагрузка веревки ВПС составляет не менее 10 кН. Показатель жесткости веревки ВПС не более 0,25 м. Относительное удлинение шнура веревки пожарной спасательной находится в диапазоне от 11 % до 45 %. Длина веревки ВПС-30 составляет не менее 30 м, ВПС-50 составляет не менее 50 м. Диаметр шнура веревки ВПС составляет (11 ± 1) мм. Масса веревки: ВПС-30 не более 2,7 кг; ВПС-50 не более 4,5 кг. Статическая разрывная нагрузка веревки ВПС не менее 7,5 кН после воздействия на нее: а) температуры окружающей среды (450 ± 10) °С в течение не менее 10 с; б) металлического стержня, нагретого до температуры (450 ± 10) °С, в течение не менее 30 с; в) открытого пламени в течение не менее 30 с. Статическая разрывная нагрузка веревки ВПС не менее 10 кН при температурах минус (40 ± 1) °С, (40 ± 1) °С. Веревка выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой (100 ± 5) кг с высоты (2,00 ± 0,05) м. Веревка ВПС сохраняет прочностные свойства и внешний вид при воздействии на нее воды и растворов поверхностно-активных веществ (5 %-ного водного раствора натрия хлористого по ГОСТ 4233). Каждая веревка ВПС уложена в чехол. Конструкция чехла имеет карман для размещения паспорта (формуляра) и ремень для переноски с регулировкой по длине. Концы веревки ВПС оплавлены или замаркированы и заделаны в коуши. Линейные размеры коушей соответствовуют ГОСТ 19030. В обязательный комплект поставки веревки спасательной пожарной входят: веревка — 1 шт.; чехол — 1 шт.; паспорт-инструкция (формуляр) по ГОСТ 2.601 — 1 шт. |
| Диск аварийно-спасательный | П. Тунгуска - 2 | шт | Диск аварийно-спасательный, с алмазными напайками (для PARTNER K 700). Диаметр 400 мм. |
| Жилет спасательный | П. Тунгуска - 1 Кодинск - 3 | шт | Универсальный спасательный жилет для судовых работ специальных служб на воде. Жилет изготовлен в соответствии с Европейским стандартом EN 395, имеет положительную плавучесть 100 N. Имеет два поясных и нагрудный регулируемые ремни, большой боковой карман . Комплектуется свистком для подачи аварийного сигнала и световозвращающими полосами. Размер: 54-56 |
| Зажим для напорных рукавов | П. Тунгуска - 2 | шт | Предназначен для быстрой ликвидации течи воды из отверствий и свищей в напорных пожарных рукавах без прекращения подачи воды на пожаротушение. Состоит из трехсегментной обоймы, изготовленной из прутковой стали и стальной ленты , один конец которой закреплен на оси обоймы, а другой является двухступенчатой скобой. Условный диаметр рукавов для установки зажима 51 мм; Длина повреждения рукава, защищаемая зажимом 30 мм; Масса зажима не более 0,6 кг |
| Компас | П. Тунгуска - 2 | шт | Жидкостный компас в прочном металлическом корпусе, шнурок с карабином для крепления. Диаметр: 50 мм. Вес: 85 грамм. |
| Маска ПМ-2000 | П. Тунгуска - 3 | шт | Панорамная маска ПМ-2000 герметична при разряжении до 1кПа. Падение давления не превышает 100 Па в минуту. За счет подпружиненного клапана выдоха, при использовании защитного дыхательного аппарата на сжатом воздухе, под маской поддерживается избыточное постоянное давление в пределах 300±100 Па. Эффективная площадь поля зрения не меньше 70 % от поля зрения человека без маски. Для присоединения легочного автомата аппарата на сжатом воздухе, создающего избыточное давление под маской, панорамная маска ПМ-2000 снабжается резьбовым гнездом с круглой резьбой 45х3 (исполнение 1) в соответствии с EN 148-3 или гнездом для байонетного (безрезьбового) соединения в соответствии с EN 137-2002 (исполнение 2). Для передачи речевых сообщений панорамная маска ПМ-2000 снабжена переговорным устройством, основу которого составляет металлизированная мембрана. Крепление оголовья к маске предусмотрено при помощи металлических пряжек, которые позволяют регулировать силу натяжения ремней после одевания маски в соответствии с морфологией лица, и снимать маску с лица после использования, путем распускания ремней оголовья. Выпускается панорамная маска ПМ-2000 с тремя размерами подмасочника (в зависимости от морфологической высоты лица): М – малый, С – средний, Б – большой. Масса маски не превышает 0,7 кг. |
| Лом пожарный | П. Тунгуска - 2 | шт | Лом универсальный ЛПУ Изготавливается из металлического прутка Габаритные размеры 650 мм Масса не более 3 кг |
| Лом пожарный | П. Тунгуска - 2 | шт | Лом тяжелый ЛПТ. Применяется при расчистке мест пожара, вскрытия кровель, обрешетки, обшивки и других подобных работах. Лом представляет собой круглый стержень, верхний конец которого отогнут под углом 45° и заострен на четыре грани так, что образуется плоское лезвие шириной 10 мм. Длина заточки 60 мм. Нижний конец лома также четырехгранный. На расстоянии 200 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине. |
| Нож | П. Тунгуска - 5 Кодинск - 1 | шт | Длина лезвия не менее -10 см. Материал: сталь Чехол с креплением на ремень, Сертификат соответствия |
| Спички | П. Тунгуска - 10 | упаковка | Ветро-влагозащитные спички. Предназначены для разведения костра в тяжелых погодных условиях. Количество: 20 шт. Длина спички: 50 мм Высота контейнера: 56 мм Диаметр контейнера: 30 мм Вес: 16 г. |
| Лопата штыковая | П. Тунгуска - 15 | шт | Лопата штыковая применяется для комплектования пожарных щитов и стендов. Длина 1,6 метра, масса 1,5 кг. Цвет черенка красный |
| Лопата совковая | П. Тунгуска - 6 Кодинск - 7 | шт | Габаритные размеры: 1450х215х50мм. Масса не более: 1,9кг. Цвет черенка красный |
| Огнетушитель ОУ 20 | П. Тунгуска - 9 | шт | Огнетушитель углекислотный Огнетушащее вещество - СО2; Вместимость корпуса - 2х10 л; Масса заряда - до 14 кг; Полная масса - не более 60 кг; Длина струи огнетушащего вещества - 4 м; Время подачи огнетушащего вещества - 15 сек Огнетушитель углекислотный Огнетушащее вещество - СО2; Вместимость корпуса - 2х10 л; Масса заряда - до 14 кг; Полная масса - не более 60 кг; Длина струи огнетушащего вещества - 4 м; Время подачи огнетушащего вещества - 15 сек |
| Огнетушитель ОП 50 | П. Тунгуска - 3 | шт | Огнетушитель ОП-35 (ОП-50) предназначен для оснащения подразделений пожарной охраны, защиты объектов народного хозяйства, транспортных средств в качестве первичного средства тушения пожаров класса А (твердых веществ), С (газообразных веществ), В (жидких веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Тушению огнетушителями не подлежат вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха. 233 B – горение 233 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющим форму круга; 1 А – горение модельного очага в виде деревянных брусков, уложенных в куб объемом 1/8 куб. метров; 2 А – объем куба в два раза больше и т. д. Вместимость – 50 л. Масса заряда – 45 кг. Длинна выброса – 6 м. Время выброса – 20 с. Огнетушащая способность – 10A; 233В. Габариты – 850*400*520 мм. Масса с зарядом - 62 кг. |
| Пожарный рукав | П. Тунгуска - 5 |  | Напорный пожарный рукав для комплектации подвижных мотопомп, а так же передвижной пожарной техники. в сборе с головками. Служит для подачи водорастворимых тушащих растворов под давлением до 1,6 МПа. Диаметр 66 мм. Рабочее давление до 1,6 МПа. Предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -55 градусов по Цельсию. Внутренний диаметр (мм) 51+2 Масса 1 м рукава (кг), не более 0,2 Рабочее давление (МПа), не более 1 Температура хрупкости покрытия ( oС), не выше - 40 Длина скатки 20 м |
| Пожарный рукав | П. Тунгуска - 5 |  | Напорный пожарный рукав для комплектации подвижных мотопомп, а так же передвижной пожарной техники. в сборе с головками. Служит для подачи водорастворимых тушащих растворов под давлением до 1,6 МПа. Диаметр 71 мм. Рабочее давление до 1,6 МПа. Предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -55 градусов по Цельсию. Внутренний диаметр (мм) 51+2 Масса 1 м рукава (кг), не более 0,2 Рабочее давление (МПа), не более 1 Температура хрупкости покрытия ( oС), не выше - 40 Длина скатки 20 м |
| Пожарный рукав | П. Тунгуска - 4 |  | Напорный пожарный рукав для комплектации подвижных мотопомп, а так же передвижной пожарной техники. в сборе с головками. Служит для подачи водорастворимых тушащих растворов под давлением до 1,6 МПа. Диаметр 125 мм. Рабочее давление до 1,6 МПа. Предназначены для передвижной пожарной техники и мотопомп. Устойчивы к низким температурам до -55 градусов по Цельсию. Внутренний диаметр (мм) 51+2 Масса 1 м рукава (кг), не более 0,2 Рабочее давление (МПа), не более 1 Температура хрупкости покрытия ( oС), не выше - 40 Длина скатки 20 м |
| Проволока | П. Тунгуска - 100 | кг | Проволока предназначена для крепления рукавов к соединительным головкам Мягкая оцинкованная проволока, диаметром 2 мм |
| Переходник | П. Тунгуска - 4 | шт | Переходник с 66 на 51 (алюминий) Используется для соединения между собой пожарных головок или рукавов. Диаметр внутр., мм 57х42 Давление рабочее, МПа 1,2 Диаметр по клыкам, мм 125 Длина, мм 155 |
| Пояс пожарного | П. Тунгуска - 4 Кодинск - 3 | шт | Пояс пожарный спасательный из хлопчатобумажной ленты состоит из поясной ленты, пряжки, полукольца для подвески карабина и хомутика для вкладывания конца пояса. Лента пояса изготовлена из хлопчатобумажного четырехслойного ремня, окрашена водостойкой краской в коричневый или черный цвет и облицована кожей. Все металлические детали пояса оцинкованы. Состоит из: лента; пряжка; полукольцо для присоединения карабина; отверстие, облицованное металлической накладкой (блочком); шпилька пряжки; заклепка; ремешок для крепления карабина в походном положении; хомутик для заправки конца пояса. Размер : 3 |
| Ствол | П. Турнгуска - 2 | шт | Ручной Ствол Комбинированный (РСК — 50) Масса: 1,9 кг. Расход воды (сплошная струя): 2,7 л/с. Дальность сплошной водяной струи: 30 м. Размер упаковки: 360 X 140 X 60 мм. |
| Рукавные задержки | П. Тунгуска - 2 | шт | Назначение: Предназначена для закрепления вертикальных рукавных линий за конструкции здания. Рукавная задержка изготовлена из полосовой стали сечением 25х4 мм. Длина крюка 165 мм, ширина 85 мм. Верхний конец задержки имеет заточку на два конца, а нижний-заканчивается ушком для навязывания трехпрядной веревки диаметром 14-17 мм и длиной 0,65 мм. Другой конец веревки заканчивается петлей длиной 500 мм. Масса задержки 0,3 кг. |
| Трос буксировочный штатный | П. Тунгуска - 1 | шт | Буксировочный трос является специальным приспособлением для буксировки различной техники. Разрывная нагрузка 84,2 т. Длина троса 10,0 м. Диаметр троса 72 мм. Петли по краям, по 0,5м. |
| Топор пожарный | П. Тунгуска - 4 | шт | Топор пожарный поясной в цельнометаллическом исполнении предназначен для перерубания и разборки элементов деревянных конструкций зданий. Кирка топора дает возможность закрепиться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли. Кобура предназначена для размещения поясного пожарного топора и подвески его на поясе пожарном спасательном. Состоит из: полотно топора; резиновое покрытие металлической рукоятки; кобура для пожарного поясного топора; лезвие полотна; кирка полотна. |
| Чехол для баллона со сжатым воздухом | П. Тунгуска - 3 | шт | Чехол для баллона БК 4-300С, материал брезент |
| Ящик для песка | П. Тунгуска - 13 | шт | Применяется для размещения песка, для ликвидации пожара или загорания, в случае утечки нефтепродуктов, например бензина или мазута, и других веществ, склонных к самовозгоранию. Ящик из песка изготавливается из листа металла и имеют толщину от 1 до 1,2 мм. Окрашен стойкими к атмосферным воздействиям эпоксидно-полиэфирными порошковыми красками красного цвета. |
| Флажки | П. Тунгуска - 8 Кодинск - 8 | компл | Предназначены для обозначения посадочной площадки вертолета. Комплект состоит из двух флажков: 1 красный + 1 белый. Размер: 20*20*20 см |
| Щит противопожарный | П. Тунгуска - 3 | компл | Щит настенный пожарный открытого типа, сборно-разборный, металлический для размещения интсрументов пожаротушения. Цвет – красный. Комплект: (лом, багор, лопата штык., лопата совк., 2 ведра). Габариты: 1250 х 1050 х 19(48) мм |
| Огнетушитель ОУ 40 | Мотыгино - 5 | шт | Огнетушитель углекислотный ОУ–40 представляет собой баллон, укрепленный на тележке с двумя колесами у горловины и одного колеса у башмака баллона. В горловину баллона ввернуто запорно-пусковое устройство рычажного типа, к которому прикреплен шланг с раструбом на другом конце. Огнетушитель предназначен для тушения загорания различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85 Нормативный документ ТУ 4854-143-21352393-94 Вместимость корпуса 40 л Огнетушащая способность (по классу В) не менее 3,16 М2 Масса заряда огнетушащего вещества 28,0 кг Огнетушащая способность 89В Максимальное рабочее давление 15 МПа Продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 12 с Длина струи огнетушащего вещества 4,0 м Диапазон рабочих температур - 40 ... +50 ° C Полная масса не более 160,5 кг Габаритные размеры1650мм * 400мм *700мм |
| Огнетушитель ОВП 4 | Кодинск - 20 | шт | Огнетушитель воздушно-пенный Масса заряда - 4 кг. Длинна выброса - 3 м. Огнетушащая способность - 1А,34В, (1,10). Габариты 590*260*170. Масса с зарядом - 7,4 кг. |
| Рукав пожарный | Кодинск - 1 | шт | Пожарный рукав напорный "Всасывающий" Представляет собой гибкий гофрированный прорезиненный водопровод, выполненный из резинотканевого каркаса с металлическими спиралями внутри, для усиления прочности. Предназначен для всасывания воды и водных растворов насосами пожарных машин и мотопомпами. Внутренний диаметр каркаса мм 51 Длина рукава в метрах 4 Минимальный радиус изгиба 51мм 300 Масса 1 пог. м. рукава, кг 2,1 |
| Рукав пожарный | Кодинск - 1 | шт | Пожарный рукав напорный "Всасывающий" Представляет собой гибкий гофрированный прорезиненный водопровод, выполненный из резинотканевого каркаса с металлическими спиралями внутри, для усиления прочности. Предназначен для всасывания воды и водных растворов насосами пожарных машин и мотопомпами. Внутренний диаметр каркаса 75мм Длина рукава в метрах 4 Минимальный радиус изгиба 400 Масса 1 пог. м. рукава, кг 3,1 |
| Рукав пожарный | Кодинск - 1 | шт | Пожарный рукав напорный "Всасывающий" Представляет собой гибкий гофрированный прорезиненный водопровод, выполненный из резинотканевого каркаса с металлическими спиралями внутри, для усиления прочности. Предназначен для всасывания воды и водных растворов насосами пожарных машин и мотопомпами. Внутренний диаметр каркаса 100 мм Длина рукава в метрах 4 Минимальный радиус изгиба 500 Масса 1 пог. м. рукава, 4,5 |
| Рукав пожарный | Кодинск -1 | шт | Пожарный рукав напорный "Всасывающий" Представляет собой гибкий гофрированный прорезиненный водопровод, выполненный из резинотканевого каркаса с металлическими спиралями внутри, для усиления прочности. Предназначен для всасывания воды и водных растворов насосами пожарных машин и мотопомпами. Внутренний диаметр каркаса 125 мм Длина рукава в метрах 4 Минимальный радиус изгиба 125мм 600 Масса 1 пог. м. рукава, диаметра 125мм 6,3 |
| Бензопила для резки металла | Кодинск - 1 | шт | Привод бензиновый. Мощность 5800 Вт. Мощность 7.9 л.с. Объем двигателя 118.8 куб.см.Объем топливного бака 1.25 л. Max глубина резания 145 мм. Диаметр диска 400 мм.Диаметр режущих дисков 350/400 мм. Диаметр посадочного отверстия 25.4 мм. Число оборотов холостого хода 2700 об/мин Вес 14.4 кг. Производитель: Husqvarna Сертификат ЦС СПАСОП ГА |
| Трос аварийный/ специальный | Кодинск - 60 | шт | Трос аварийный специальный, Диаметр 30 мм, длина 60 м., с двумя крюками |
| Баллон со сжатым воздухом АБ-350 | Кодинск - 5 | шт | Баллон кислородный 40 л стальной. Предназначение: перевозка и хранение кислорода. Объем, л - 40 Рабочее давление, Атм - 150 Габаритные размеры: Диаметр, мм - 219 Высота, мм - 1400 Материал - Сталь 45, Д Масса баллона, кг - 65 Тип запорного устройства - вентиль ГОСТ 9909-81. |
| Наземные осветительные средства | Кодинск - 1 | комплект | Огни ограничения препятствий, цвет красный |
| Фал капроновый | Кодинск -320 | мп | Материал Капрон Диаметр 12 мм |
| Лыжы с палками | Кодинск - 1 | компл | Лыжи промысловые применяются в зимнее время для передвижения по снегу. Изготовлены из лиственных пород деревьев (береза, осина) согласно ГОСТ 17043-90, покрыты нитроэмалью. В комплекте с креплениями и палками. В носке просверлена дырка для использования лыж в качестве "волокуши". Материал: деревопластик. Рост: не менее 180см Ширина не менее 15см |
| Спальный мешок | Кодинск - 5 | шт | Спальник-одеяло с подголовником. Нижняя температура комфорта 15 °С Экстремальная температура 5 °С Компрессионный мешок Материалы Материал внешней ткани Полиэстер (190Т) Материал внутренней ткани Полиэстер 65%, Хлопок 35% Наполнитель Hollowfiber Размеры (ДхШ) 230 х 70 см Вес 1.9 кг |
| Металлический трос | Кодинск - 1 | шт | Диаметр не менее 8мм,длина не менее 50м, с двумя металлическими крюками. |

Указанный объём товара является ориентировочной потребностью филиалов и администрации на 2014 год и может быть изменен в меньшую сторону.

Техническое задание разработала и представила:

Заместитель начальника ОМТС ФКП «Аэропорты Красноярья» _______________ Новикова Л.В.

Приложение № 2 к документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году

г. Красноярск                                                                                                ___  __________201_ года

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________________________ с одной стороны, и Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Железникова Олега Николаевича, действующего на основании Приказа № 45/т от 19.08.2013, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее - Товар). Требования, предъявляемые к качеству, функциональным характеристикам, необходимому количеству Товара, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

  - Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

  - Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика.

  - Риск случайной гибели товара переходит к Заказчику от Поставщика с момента надлежащей передачи товара Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей, в том числе ____________НДС/без НДС.

Цена Договора указана с учетом всех  расходов Поставщика, в том числе расходов по отгрузке, доставке товара в место доставки, согласно пункту 3.2 настоящего договора, стоимости работ по предпродажной подготовке товара, в том числе на уплату налогов, сборов, транспортных расходов и других обязательных платежей.

Цена договора  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товара и иных условий его исполнения.

2.3. Оплата производится со дня получения по факту Заказчиком Товара, на основании счета, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной) (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием и проектом договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 90 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: Товар должен быть поставлен со дня получения Поставщиком заявки (заявок) на поставку от Заказчика в течение 5 календарных дней.

3.2.  Поставка  товара осуществляется по следующим адресам:

-Филиал «Аэропорт «Кодинск»: 663491, Российская Федерация, Красноярский край,  Кежемский район, г. Кодинск, аэропорт;

- Филиал «Аэропорт «Северо-Енисейск»: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, раб. пос. Северо-Енисейск, ул. Гастелло, 23;

- Филиал «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»:   663246,  Российская Федерация, Красноярский край, пос. Бор, ул. Кирова, д. 28.;

- Филиал  «Аэропорт  «Туруханск»:  663231,   Российская  Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1;

- Филиал  «Аэропорт «Мотыгино»:   663400,   Российская   Федерация, Красноярский край, пос. Мотыгино, ул. Привокзальная, 2А;

- Администрация: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 и/или г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 7 (по выбору Заказчика).

3.3. Сдача-приемка Товара производится в конечном пункте поставки Товара.

При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности и требованиям технического задания (приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре.

3.4. Приемка Товара по количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 81 (далее Инструкция П-6).

3.5. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).

3.6. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную (2 экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1).

3.7. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной.

3.8. Товар ненадлежащего качества (не соответствующий техническому заданию) не считается поставленным.

3.9. При установлении несоответствия поступивших Товаров по ассортименту, количеству, качеству либо иным условиям технического задания, Договора оформляет документ «Акт о приемке материалов» (форма М-7) в 2 –экз. Приемный «Акт о приемки материалов» служит основанием для предъявления претензий и исков к Поставщику. Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора.

3.10. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

3.11. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

3.12. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели (случайного повреждения) Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1.  Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, безопасности, требованиям, установленным обязательными правилами, стандартами, нормативной, технической и иной документацией.

Поставщик гарантирует упаковку товара, которая должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с требованиями технической документации.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, иметь сертификаты качества, иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации на поставляемый товар.

Поставщик  обязан  одновременно  с  передачей  товара предоставить  Заказчику  соответствующие  документы, подтверждающие  гарантийные  обязательства  производителя  товара.

Гарантийный срок не менее 1 года с момента предоставления товара Заказчику.

Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставленного товара не должен превышать 3-х недель (21 день) с момента предоставления товара Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;

- за 3 дня уведомить Заказчика в письменном виде о дне начала отгрузки Товара;

- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

- представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара  и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов и иных документов предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1.1. Предоставить до заключения настоящего договора документы, подтверждающие  количество выполненных договоров поставки товара аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в количестве_________ штук, согласно количеству, указанному в заявке.

В случае заключения договора с единственным исполнителем по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, либо допущена единственная заявка, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

5.2. Заказчик обязан:

- принять поставленный по настоящему Договору Товар при условии его соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку исполнения обязательств по поставке товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.3. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора  в полной сумме сверх неустойки.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате поставляемого товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.5.  Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Поставщика по договору.

6.7. Окончание срока действия договора  не освобождает Поставщика  от ответственности за его нарушение.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2014 года и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, но не позднее 29.12.2014.

8.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, по решению суда  либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3.  К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| «Заказчик»: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» Исполняющий обязанности генерального директора _______________________/ О.Н. Железников | «Поставщик»: |
| --- | --- |

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по настоящему запросу предложений)

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на право заключить договор на поставку противопожарного оборудования и материалов для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году

__________________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны поставить противопожарное оборудование и материалы для филиалов и администрации ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ: а) количество выполненных договоров аналогичных предмету закупки за последние 3 года в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (указывается количество договоров в штуках) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе предложений:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике закупки

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

ФОРМА 4

Приложение 3

к заявке на участие

в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения о качестве товаров, работ, оказания услуг

Участник закупки представляет описание подлежащих поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ оказанию услуг.

| Наименование закупки | Сведения участника закупки |
| --- | --- |

Гарантии качества товара: ______________________________________________________

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП