Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Участник размещения заказа, изъявивший желание участвовать в процедуре электронной закупки обязан получить аккредитацию на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»; Почтовый адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4., офис № 160 Тел: 8 (391) 2707787, добавочный 112 Факс: 8 (391) 2707787, добавочный 113 адрес электронной почты: lagavia@mail.ru; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Наименование и адрес электронной площадки, на которой будет проводиться запрос предложений в электронной форме |  |  | Наименование электронной площадки и адрес эл. площадки указан в извещении о проведении настоящей закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2707787, добавочный 112 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба помещениям нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, в объеме согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия. Договор на право заключения договора на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24» подписывается после согласования "крупной сделки" с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке, имеющее свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с видами работ согласно перечню видов работ из Технического задания по Приложению № 1 к настоящей документации в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ, если виды работ применимы к предмету закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки; 5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд»; 5.2.7. соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом настоящего запроса предложений, а именно: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с видами работ согласно перечню видов работ из Технического задания по Приложению № 1 к настоящей документации в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ (если виды работ применимы к предмету закупки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Здание нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположено по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Работы должны быть выполнены со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика в течение 20 дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: - безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах; - соответствующее уменьшение установленной цены; - возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц. б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации: - не менее 2 лет со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта. в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: - срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг устанавливается в количестве полных лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 300 996,00 (девять миллионов рублей триста тысяч девятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек) рублей. Цена договора, заключаемого по итогам закупки в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник закупки указывает общую стоимость выполнения работ с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки на участие в закупке в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в закупке в электронной форме. Лицо, желающее участвовать в запросе предложений, представляет через оператора электронной площадки в установленный в извещении о проведении закупки срок электронную заявку на участие в закупке по форме, разработанной Заказчиком. Заявка на участие в закупке в электронной форме подается на электронную площадку оператору электронной площадки (далее также оператор), оператор в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой присваивает заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки по основаниям, указанным также в Регламенте пользования электронной площадкой. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, направив об этом уведомление об отказе оператору электронной площадки. Отзыв заявки регистрируется в электронном журнале приема заявок, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, осуществляется в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Оператор, принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах. Оператор обеспечивает возможность рассмотрения комиссией поступивших документов в закрытой части автоматизированной системы оператора в личном кабинете заказчика. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | На электронную площадку, указанную в извещении о проведении настоящей закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, желающее участвовать в закупке, представляет через оператора электронной площадки в установленный в извещении о проведении закупки срок электронную заявку на участие в закупке по форме, разработанной заказчиком. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением закупок в электронной форме документы и сведения направляются участником, заказчиком, оператором либо размещаются ими на официальном сайте заказчика или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником, заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, заказчика. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором заявителю, заказчику или размещаемые оператором на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора, либо заверены оператором с помощью программных средств. Наличие электронной цифровой подписи участника, заказчика, оператора и заверение электронных документов оператором с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени участника, оператора, заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. Если при проведении закупки в электронной форме заказчиком осуществляется направление документов и сведений заявителю или участником заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку. Документы и сведения, связанные с проведением закупки в электронной форме и полученные или направленные оператором в электронной форме, хранятся оператором в соответствии с условиями функционирования электронной площадки. Время создания, получения и отправки всех электронных документов на электронной площадке фиксируется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение электронной площадки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. Заявка оформляется (форма заявки) в соответствии с Приложением к настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), в случае проведения электронной закупки - копия такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, в случае проведения электронной закупки - копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и/или цене единицы продукции; 3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: а) копии документов и/или сведения, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке; б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в закупочной документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (за исключением случаев проведения электронного запроса предложений). 5) заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. Для участия в электронной закупке заявитель, зарегистрированный на электронной площадке, подает заявку на участие в закупке в форме электронного документа, подписанного с помощью ЭЦП. Заявка на участие в закупке подается путем заполнения ее электронной формы в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой, с приложением электронных документов, предусмотренных настоящей документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Регламентом электронной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | электронная площадка, 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4, офис № 160. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | - Дата и время рассмотрения предложений (заявок): в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае проведения закупки в электронной форме результаты оформляются протоколом, который автоматически формируется оператором и размещается на электронной площадке в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. По каждому лоту оформляется отдельный протокол. В случае проведения закупки в электронной форме оператор направляет уведомления участникам закупки о результатах закупки в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Протокол хранится на электронной площадке в течение срока, установленного Регламентом пользования электронной площадкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 5% начальной цены договора, что составляет 465049,8 рублей Порядок предоставления обеспечения заявки указан в регламенте электронной площадки и осуществляется в соответствии с ним |  |  |  |  |  |
| Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений возвращаются участникам в порядке, предусмотренном Регламентом пользования электронной площадкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 5% начальной цены договора |  |  |  |  |  |
| Размер и порядок обеспечения исполнения договора. Обеспечение предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с Заказчиком договора залога по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья» ИНН/КПП 2411022406 /241101001 Банк получателя: Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске р/счет № 40502810713010125689 кор. счет № 30101810600000000704 БИК 040407704 ОГРН 1027739048204 в том числе в форме вклада (депозита), что составляет: 465049,8 рублей в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и рассмотрения заявок на участие в закупке. Способ обеспечения исполнения договора участником закупки, с которым заключается договор, определяется самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок действия договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В назначении платежного поручения указывается наименование закупки: «Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24». Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации. Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор. В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя. На усмотрение заказчика, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику, уполномоченному органу обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после предоставления обеспечения. Требования к обеспечению исполнения договора путем предоставления банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России. Банковская гарантия должна быть выдана банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России. Банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый контракт путем указания на стороны контракта, предмет открытого конкурса, ссылки на основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель закупки. Обеспечение исполнения договора банковской гарантией, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. Требования к обеспечению исполнения договора путем передачи в залог денежных средств: При обеспечении исполнения договора путем передачи в залог денежных средств между заказчиком и победителем закупки заключается договор залога, в котором в обязательном порядке указывается сумма залога, номер счета, на который зачисляется залоговая сумма, срок возврата залоговой суммы, ответственность победителя закупки при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора, случаи невозвращения залоговой суммы. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, а также заключением договора залога и передачей одного экземпляра договора залога с копией платежного поручения заказчику. В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24». Денежные средства возвращаются органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора, при условии надлежащего исполнения победителем своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в договоре залога, по письменному заявлению заказчика. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта денежные средства, переданные заказчику в залог исполнения договора, не возвращаются Исполнителю. Обеспечение исполнения договора путем предоставления в залог денежных средств, не соответствующее настоящему разделу, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора составляет 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор. В случае если победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола и в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Договор подписывается Заказчиком после согласования "крупной сделки" с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация). Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. |  |  |  |  |  |
| Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 17 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - Цена договора – 30% 2) Качество услуг – значимость критерия 60 %, а именно: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 5 лет. - 3) Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг – 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: Оценка заявок на участие в запросе предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора» Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; Kfi - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг"; Kgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"; Khi - значимость критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг". Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации. Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, Amax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 5 лет. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: - а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 5 лет - от 0 до 100 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества реализованных договоров, заключенных на выполненных работ аналогичных предмету закупки в течение последних 5 лет: 0-10 договоров – 0 баллов, 11-100 договоров – 50 баллов, 101 договор и более – 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле: Rci = C1i + C2i + ...ki + C , где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в документации в соответствии с пунктом 32 настоящего Приложения; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Приложения рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                                                                                М.А. Андраханов

Приложение № 1 к

документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Предмет запроса предложений | Выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24». Виды и объёмы выполняемых работ предусмотрены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. |
| 2. Характеристика места расположения объекта. | Нежилое административное здание ФКП «Аэропорты Красноярья» расположено по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.24. |
| 3.Требования к срокам выполнения работ | Сроки выполнения работ определяются календарным графиком (графиками) производства работ, предоставляемым Подрядчиком по форме, согласно Приложению №2 к настоящему техническому заданию после получения Подрядчиком заявки (заявок) Заказчика. Работы должны быть выполнены с момента получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика в течение 20 дней (срок проведения работ 20 дней). |
| 4.Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ | Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки, локально-сметным расчетом, заявкой (заявками) Заказчика, графиком производства работ, проектом организации производства работ, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком. Заявка Заказчика и график производства работ Подрядчика предоставляются после заключения договора, остальные вышеуказанные документы (локально-сметный расчет, проект организации производства работ) разрабатываются Подрядчиком и предоставляются Заказчику перед заключением договора. Качество выполненных работ должно соответствовать нормативным требованиям. Технология и качество выполнения работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам и ПОС. Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе выполнения работ. Подрядчик должен передать Заказчику всю документацию (акт рабочей комиссии о приемке работ, акты освидетельствования срытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование). Работы должны быть выполнены Подрядчиком, привлечение субподрядчиков Подрядчиком возможно по согласованию с Заказчиком. |
| - 5.Требования к организации работ | Работы должны быть организованы в соответствии с Проектом организации производства работ. |
| - 6.Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком вместе с актами приемки выполненных работ КС-2. Исполнительная документация должна соответствовать следующим основным требованиям: 1) Исполнительная документация оформляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов с соблюдением установленных форм. 2) К исполнительной документации прилагаются следующие копии документов, при отсутствии оригинала, заверенные надлежащим образом: а) Сертификаты, паспорта качества на оборудование и материалы – с печатью завода изготовителя продукции. б) Свидетельства, удостоверения, аттестаты, технологии сварочного производства, специалистов, оборудования, его проверки – «с оригиналом сверил, копия верна», подписью, Ф.И.О. ответственного лица и печатью подрядчика и/или генерального подрядчика. 3) Исполнительная документация предоставляется Заказчику в оригинальном исполнении в трех экземплярах. Первый экземпляр передается по завершении отчетного периода ежемесячно либо в соответствии с графиком исполнения работ, и/или в соответствии с заявкой (заявками) на выполнение работ, второй перед сдачей объекта до начала работы приемочной комиссии, третьей остается у Подрядчика. 4) Все подписи ответственных лиц должны проставляться чернилами синего цвета, с указанием фамилии и инициалов. Для исполнительной документации должна использоваться белая бумага соответствующих форматов. 5) Документация брошюруется в папки. 6) Реестр составляется на всю документацию в табличном виде, с указанием номеров папок. 7) Каждая папка должна иметь свой порядковый номер, титульный лист, оглавление, сквозную нумерацию страниц. Надписи должны соответствовать надписям рабочего проекта, без произвольной или иной трактовки. 8) Настоящие требования являются базовыми, и могут быть изменены – дополнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов. Ответственность за полноту, правильность исполнения и комплектность документации возлагается на Подрядчика. |
| 7.Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обеспечивает безопасность: - действий на объекте и прилегающей территории; - для сотрудников и посетителей; - природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.). Подрядчик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников. Подрядчик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил. Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 8.Требования к результатам работ | Работы выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием, графиком производства работ и положениями документации по запросу предложений. Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении определенным по форме КС-2. В процессе исполнения договора Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006, № 1128 и иным действующим законодательством РФ. Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить выявленные недостатки. - Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и освидетельствованию, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения Подрядчиком. |
| 9. Обеспечение материалами и изделиями для производства работ | Подрядчик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе выполнения работ. Все поставляемые на объект материалы и оборудование должны иметь сертификаты, заводские паспорта, инструкции и другие обязательные приложения. Все поставляемые на объект материалы и оборудование должны проходить входной контроль с записью в специальном журнале входного контроля, находящемся на объекте. |
| 10. Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно действующему экологическому законодательству РФ. |
| 11. Требования к предоставлению свидетельств о допуске к видам работ | Участник запроса предложений обязан представить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса предложений, а именно: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с видами работ согласно перечню видов работ из Технического задания по Приложению № 1 к настоящей документации в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ (если виды работ применимы к предмету закупки). |

Приложение № 1 к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

на выполнение работ по объекту ««ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного

по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24»»

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Внутренняя отделка |  |  |  |  |
| Ремонт плит перекрытия и устройство подвесного потолка |  |  |  |  |
| 1 |  | Затирка трещин внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0012 |
| 2 |  | Раствор цементный М100 | м3 | 0,00084 |
| 3 |  | Заделка выбоин в плитах перекрытия внутри здания цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0006 |
| 4 |  | Раствор цементный М100 | м3 | 0,002 |
| 5 |  | Расчистка поверхностей плит перекрытий на участках с оголенной арматурой | 100 м2 | 0,1355 |
| 6 |  | Очистка поверхности пескоструйным аппаратом гладкой с земли | 100 м2 очищенной поверхности | 0,1355 |
| 7 |  | Огрунтовка металлических поверхностей арматуры за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0274 |
| 8 |  | Штукатурка поверхностей плит перекрытия раствором по бетону улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,118 |
| 9 |  | Состав Mapegrout Thixotropic | кг | 53,1 |
| 10 |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 212) | 100 м2 потолка | 3,694 |
| 11 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 36,94 |
| 12 |  | Плита ISOVER теплоизоляция-100 | м3 | 36,94 |
| 13 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9378 |
| 14 |  | Облицовка балок по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,704 |
| 15 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая балок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,704 |
| 16 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,558 |
| 17 |  | Монтаж натяжных потолков из ПВХ материалов глянцевых | м2 | 222,61 |
| Ремонт стен |  |  |  |  |
| 18 |  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных | 100 м2 проемов | 0,0056 |
| 19 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,007 |
| 20 |  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,1578 |
| 21 |  | Сушка стен ТЭНами перед началом реставрационных работ | 1 м2 | 1,157 |
| 22 |  | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича | 1 м изолируемой стены | 18,4 |
| 23 |  | Состав полимерцементный типа Максграунт Инжекшн | м3 | 0,15 |
| 24 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,15 |
| 25 |  | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,368 |
| 26 |  | Плита ISOVER теплоизоляция-100 | м3 | 13,68 |
| 27 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,6448 |
| 28 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,3726 |
| 29 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,538 |
| 30 |  | Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ | кг | 102,8 |
| 31 |  | Оклейка обоями стен под окраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 5,3726 |
| 32 |  | Оклейка обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,538 |
| 33 |  | Обои под окраску, 1,06х25м бел п/окраску | рул. | 34 |
| 34 |  | Окраска акрилатными составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,3726 |
| 35 |  | Краска Тиккурила ЕВРО-12 латексная краска база А (0,9л) | л | 53,7 |
| 36 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,29 |
| 37 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,269 |
| 38 |  | Подоконник РБК 400 мм | м.п | 26,9 |
| 39 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |
| 40 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0468 |
| 41 |  | Стеклянные перегородки на алюминевом профиле системы Standart, двойное остекление, прозрачное стекло толщиной 6 мм (марки М1), закаленное | м2 | 84,5 |
| 42 |  | Дверь в алюминиевой обвязке стеклянная, с алюминиевой рамой и замком PL | шт | 6 |
| 43 |  | Глухие перегородки системы Standart Map, на алюминевом профиле горизонтальная разбивка панелей из ЛДСП 10 мм фирмы Egger | м2 | 48,97 |
| 44 |  | Двери глухие ламинированные с замком | шт | 2 |
| 45 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,189 |
| 46 |  | Дверь в алюминевой обвязке с алюминевой рамой и замком (в проем) 2,1х0,9 | шт | 10 |
| 47 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0756 |
| 48 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 49 |  | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,339 |
| 50 |  | Дверь из ПВХ 1,2*2,1 | комп | 2 |
| 51 |  | Дверь противопожарная светопрозрачная двупольная в стальной раме, окрашенная методом порошковой окраски, со стеклом многослойным противопожарным, класса EiW 30. Размер 1,2*2,1 | комп | 1 |
| 52 |  | Металлическая противопожарная дверь 1,2х2,1 | шт | 1 |
| 53 |  | Двери релле | шт | 2 |
| 54 |  | Установка и крепление уголков на откосы дверей | 100 м коробок блоков | 1,344 |
| 55 |  | Уголок пластиковый Е20 | шт | 62 |
| 56 |  | Гладкая облицовка колонн керамогранитом 60*60 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,175 |
| 57 |  | Керамогранит 60*60 | м2 | 21,6 |
| 58 |  | Заделка проемов в кирпиных стенах | 100 м3 кладки | 0,044 |
| 59 |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,5 |
| 60 |  | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 0,021 |
| 61 |  | Изменение уровня пола в здании подсыпкой ПГС | 100 м3 грунта | 1,8942 |
| 62 |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,9 |
| 63 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
| 64 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
| 65 |  | Армирование стяжки | 1 т | 0,03 |
| 66 |  | Перекрытие подпольного канала рифленным листом | 1 т конструкций | 0,045 |
| 67 |  | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0,045 |
| 68 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,763 |
| 69 |  | Керамогранит | м2 | 17,63 |
| 70 |  | Грязезащитное покрытие на ступеньки | пм | 4 |
| Раздел 2. Монтаж электроосвещения |  |  |  |  |
| 71 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 72 |  | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
| 73 |  | Светильник аварийного освещения | 100 шт. | 0,04 |
| 74 |  | Светильник встраиваемый для металлогалогеновой лампы | 100 шт. | 0,93 |
| 75 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,1 |
| 76 |  | Светильник потолочный или настенный | 100 шт. | 0,26 |
| 77 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 78 |  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 79 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 80 |  | Провод, количество проводов в гофротрубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 10,7 |
| 81 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 5,75 |
| 82 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,43 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 83 |  | Шкаф ВРУ 200 | шт | 1 |
| 84 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP31 (ИЭК) | шт | 2 |
| 85 |  | Светильник SNS 17ОН металлик 1х70Вт МГЛ GX8.5 (45217002) 1155001010 | шт | 39 |
| 86 |  | Светильник SNS 37ОН металлик 4х70Вт МГЛ GX8.5 (45237002) 1155001420 | шт | 33 |
| 87 |  | Светильник SNS 27ОН металлик 2х70Вт МГЛ GX8.5 (45227002) 1155001220 | шт | 21 |
| 88 |  | ЛВО13 4Х18 - светильник "Армстронг" с белой отражающей решеткой | шт | 10 |
| 89 |  | 1211 FBD11 041 белый/хром Бра У27 60WSOW | шт | 26 |
| 90 |  | Лампа Philips CDM-R 11 70W/942 GX8.5 | шт | 213 |
| 91 |  | Лампа 220-60 Е27 | шт | 26 |
| 92 |  | Лампа люминесцентная 18 Вт Osram | шт | 40 |
| 93 |  | Светильник ЛБА3923а аккумулятор, 3ч. 2х8Вт, Т5/G5 ИЭК | шт | 4 |
| 94 |  | Выключатель с/п 1кл. 6А Прима С16-057-б | шт | 10 |
| 95 |  | Выключатель с/п 2кл. 6А Прима С56-043-б | шт | 10 |
| 96 |  | Выключатель с/п 1кл. 6А Прима неутопленный | шт | 2 |
| 97 |  | Коробка рапр. откр. пр. РЕ 120008 85х85х40 IP51 6 вводов | шт | 20 |
| 98 |  | Кабель Витая пара UTP cat 5e 4 пары | м | 610 |
| 99 |  | Кабель RG 6 | м | 40 |
| 100 |  | Кабельтелефонный двухжильный | м | 420 |
| 101 |  | Труба ПВХ гладкая облегченная жесткая d 20 TPlast (3м) | м | 525 |
| 102 |  | Труба ПВХ d50 гибкая с протяжкой (15 м) TPlast | м | 50 |
| 103 |  | Гофротруба ПВХ Ф20мм | м | 1070 |
| 104 |  | Розетка с/п 2ая 16А Прима РС16-007-б | шт | 43 |
| 105 |  | Рамка 4-ая "Весен59" белый | шт | 23 |
| 106 |  | Рамка 3-ая "Весен59" белый | шт | 3 |
| 107 |  | Рамка 2-ая "Весен59" белый | шт | 6 |
| 108 |  | Рамка 1-ая "Весен59" белый КД-1-18 | шт | 3 |
| Раздел 3. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 109 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,926 |
| 110 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,926 |
| 111 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 112 |  | Установка кранов шаровых диаметром 15 мм | 1 шт. | 18 |
| 113 |  | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 18 |
| 114 |  | Хомуты для крепления труб | шт. | 80 |
| 115 |  | Установка клапанов обратных, кранов на трубопроводы диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6 |
| 116 |  | Клапаны обратные В-В размером 1/2" | шт. | 6 |
| 117 |  | Стоимость подводки 60см | шт | 13 |
| 118 |  | Установка водомерных узлов Д-15мм | 1 узел | 3 |
| 119 |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,95 |
| 120 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 26,52 |
| 121 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,19 |
| Раздел 4. Санузлы |  |  |  |  |
| 122 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 123 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,93 |
| 124 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,4 |
| 125 |  | Стоимостьунитаза с бачком | шт | 4 |
| 126 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,3 |
| 127 |  | Стоимость комплекта "SEREL-ORXIDEЯ " | шт | 3 |
| 128 |  | Установка смесителей для умывальников | 10 шт. | 0,3 |
| 129 |  | Стоимость смесителя мультифунк. "DAMIXA 60877000 GLOVER" | шт | 3 |
| 130 |  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 3 |
| 131 |  | Гарнитура туалетная: зеркало вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт | 3 |
| 132 |  | Установка раковин технических | 10 компл. | 0,1 |
| 133 |  | Установка смесителей для раковины технической | 10 шт. | 0,1 |
| 134 |  | Стоимость смесителя "DAMIXA SPACE" | шт | 1 |
| 135 |  | Установка туалетных полочек | 10 шт. | 0,3 |
| 136 |  | Туалетные полочки | шт | 3 |
| 137 |  | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 10 шт. | 0,1 |
| 138 |  | Полотенце сушитель | шт | 1 |
| 139 |  | Установка водонагревателя накопительного | 10 баков | 0,1 |
| 140 |  | Водонагреватель Electrolux EWH 150 SL, Объем 150 л Тип водонагревателя: накопительный электрический | шт | 1 |
| 141 |  | Установка писсуаров настенных | 10 компл. | 0,1 |
| 142 |  | Писсуар настенный | шт | 1 |
| 143 |  | Прокладка воздуховодов гибких Ф100мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,38 |
| 144 |  | Воздуховод Ф100мм гибкий | м | 12 |
| 145 |  | Установка вентилятора | 1 шт. | 4 |
| 146 |  | Вентилятор осевой | шт | 4 |
| 147 |  | Установка диффузоров Ф100 | 1 воздухораспределитель | 4 |
| 148 |  | Диффузор Ф100мм | шт | 4 |
| 149 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7154 |
| 150 |  | Клеевая смесь белая для плитки LitoPlus K55, по 5 кг | кг | 57,6 |
| 151 |  | Затирочная смесь Litochrom, по 2 кг | кг | 57 |
| 152 |  | Латексная добавка Idrostuk-m, по 2 кг | кг | 17,1 |
| 153 |  | Керамическая плитка Керама Марази Гайд Парк | м2 | 71,98 |
| 154 |  | Сантехнические кабины из компакт пластика 13 мм, с замком Abloy 1000 анодированный алюминиевый профиль (1,5х1,0) с установкой | шт | 4 |
| Раздел 5. Замена кабеля |  |  |  |  |
| 155 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,05 |
| 156 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,5 |
| 157 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 30 |
| 158 |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 159 |  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 160 |  | Кабель ВВГ 4*50 | м | 150 |
| 161 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1,5 |
| 162 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,45 |
| 163 |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 164 |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 165 |  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 150 |
| 166 |  | Демонтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 2 |
| 167 |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 2 |
| 168 |  | Стоимость муфт концевых | шт. | 2 |
| 169 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 200 мм2 | 100 шт. | 4 |
| 170 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,05 |
| 171 |  | Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 172 |  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 3 |
| 173 |  | Трансформатор тока | шт. | 3 |
| 174 |  | Смена счетчика, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 175 |  | Счетчик Меркурий 230АМ-03 | шт. | 1 |
| 176 |  | Обвязка трансформаторов и счетчика проводами ПВ-1х4 сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 177 |  | Смена заземлителя вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 178 |  | Смена проводника заземляющиго открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 179 |  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,55 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 180 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 141 |
| 181 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1 | 1 т | 141 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса предложений.

1. Работы должны вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Участник размещения заказа обязан:

а) Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

- ответственных лиц по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), прошедших ежегодную аттестацию;

- сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- мастеров-сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- монтажников и стропальщиков, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. N 16), имеющих допуск.

2. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3. При организации работ по внутреннему отделочному ремонту необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

4. При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

5. Подрядная организация при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в техническом задании Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, предварительно согласованных с Заказчиком.

6. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. Все применяемые материалы и оборудование должны на дату приемки объекта в эксплуатацию иметь необходимые сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7. Условия выполнения работ:

Подрядная организация должна обеспечить объект ремонта всеми видами материально-технических и людских ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные графиком производства работ. Участник размещения заказа в случае победы в запросе предложений должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных в документации  по запросу предложений и технической части.

8. Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

9. Подрядчик предоставляет свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03,  свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

10. Требования к технике безопасности и охране труда:

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

11. Требования к качеству выполнения работ:

Работы необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

12. Контроль качества работ и прием работ:

Объект после окончания работ по ремонту предъявляются к приемке заказчиком. Комиссии по окончательной приемке работ назначаются руководителем предприятия. При приемке объектов в эксплуатацию комиссии руководствуются действующими нормами и техническими условиями.

Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.

Техническая документация, предъявляемая Подрядчиком при сдаче объекта, должна иметь в своем составе:

а) проектно-сметную документацию (смету);

б) журнал работ;

в) акты промежуточных приемок и освидетельствований;

г) акты приемки скрытых работ;

д) другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ работам, предусмотренным СНиП.

Приемка выполненных работ по ремонту проводится ответственным представителем отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в присутствии представителя Подрядчика и оформляется актом приемки или записью в журнале технической эксплуатации.

13. Срок предоставления гарантии на результат работ (качество работ):

Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

В период эксплуатации объекта ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий на результат работ (качества) выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик в течение 5 дней с момента завершения работ сдает  Объект Заказчику.

Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

Минимальный срок предоставления гарантии  на результат работ (качество работ) с момента приемки объекта Заказчиком составляет 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

Составил техническое задание: Специалист ОЭНС                                                              Семенова Э.А.

Проверил техническое задание:

Заместитель генерального директора                                                                                Хлебников Ю.В.

по капитальному строительству и ЭНС

Приложение № 3 к техническому заданию

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель:

_______________

МП

Приложение № 2 к документации

Проект Договора №____

на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу:

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24»

г. Красноярск                                                                                                       ___  __________2013 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Андраханова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании _____________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24» (далее  –  Объект).

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы по заявке Заказчика на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно  Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями законодательства РФ в области по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом,  графиком производства работ, проектом организации и производства работ, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, после заключения сторонами договора.

1.4. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба помещениям нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24.

1.5. «Заказчик» принимает и оплачивает фактически выполненные работы по условиям настоящего договора.

1.6. Обеспечение договора _____________________________________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локально-сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, который является неотъемлемой частью  Договора.

Стоимость работ  составляет: ____________ (___________________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18%, или  (без НДС).

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры  на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на выполнение работ, в том числе уплату налогов и сборов, командировочных расходов, транспортных и других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.      Работы должны быть выполнены со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика в течение 20 дней.

- 3.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются сторонами в соответствии с заявкой (заявками) Заказчика и графиком производства работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2),  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- 3.4. В заявке Заказчика указываются сроки, объем и виды работ.

- 3.5.  	Сроки, указанные в п. 3.2. договора могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

3.6. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1.  	Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

4.2. Срок предоставления гарантии качества работ составляет ______ года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

4.3. В период эксплуатации объекта ремонта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий качества выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. 	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг выражается в:

- безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующем уменьшении установленной цены;

- возмещении понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

4.7. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

4.8. Предоставить до заключения настоящего договора копии договоров по  реализованным контрактам (договорам), заключенным на оказание аналогичных предмету договора услуг за последние 5 лет в количестве_________ штук, согласно количеству, указанному в заявке.

В случае заключения договора с единственным исполнителем по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием.

5.1.2. 	Осуществляет контроль за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3. 	В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. 	Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. 	Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику, а также обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований законодательства РФ, норм и правил в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего договора;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- производить работы собственными силами и средствами;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в установленный  срок;

- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику.

5.2.2. 	Производит работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки, локально-сметным расчетом, заявкой (заявками) Заказчика,  графиком производства работ, проектом организации производства работ, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком.

Заявка Заказчика и график производства работ Подрядчика предоставляются после заключения договора, остальные вышеуказанные документы (локально-сметный расчет, проект организации производства работ) разрабатываются Подрядчиком и предоставляются Заказчику перед заключением договора.

5.2.3. 	Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. 	При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. 	Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте, согласно графику производства работ.

5.2.6. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

- исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3, согласно условиям, указанным в п. 2.4 настоящего договора.

При предъявлении фактически выполненных работ, Подрядчик представляет формы КС-2, КС-3 и пакет исполнительной документации на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

5.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, строительными нормами и правилам, государственными стандартами и ПОС.

5.2.8. Представляет Заказчику в процессе выполнения работ документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.9. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.10. Передает Заказчику всю документацию (акты освидетельствования срытых работ,  паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор подписывается после согласования "крупной сделки" с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Подрядчик несет ответственность за:

7.1.1.  Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

7.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

7.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Подрядчиком  срока выполнения работ по настоящему договору более чем на 5 дней;

- при систематическом не менее двух раз снижении качества работ Подрядчиком, предусмотренных условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

9.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Подрядчика по договору.

10.3. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

11.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

11.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

_______________М.А. Андраханов                                   __________________

МП                                                                                            МП

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу предложений)

Приложение № 2 к договору от _____№____

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                  		_______________

Приложение № 3 к договору от _____№____

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - " _____ " ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____"___________20______ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на кв 20_____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. всего |  | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк. Маш |  | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на выполнение работ по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24»__________________________________________________,

______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны выполнить работы по объекту «ремонт помещений нежилого административного здания  ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24» на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 5 лет (указывается количество договоров в штуках) |  |
| 3. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (указывается в количестве полных лет) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе предложений:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП