Приложение № 2 к приказу

от ____________ № ___________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по  оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск»

ФКП «Аэропорты Красноярья»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Участник размещения заказа, изъявивший желание участвовать в процедуре электронной закупки обязан получить аккредитацию на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

# Информационная карта: информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях проведения запроса предложений:

| №№ п/п |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика (юридический адрес/почтовый адрес; E-mail; телефон) |  |  | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»; Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»; Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. № 15. Тел: 8 (391) 263-88-35 Факс: 8 (391) 263-88-37 адрес электронной почты: lagavia@mail.ru; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование и адрес электронной площадки, на которой будет проводиться запрос предложений в электронной форме |  |  | Электронная площадка Единая Электронная Торговая Площадка «Росэлторг» Адрес эл. площадки: www.etp.roseltorg.ru |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контактное лицо по приему заявок |  |  | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2638835. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба объектам филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу, указанному в техническом задании к настоящей документации Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика с надлежащим качеством, соответствовать действующим нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, в объеме согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Во время проведения работ должны б ыть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки; 5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд»; 5.2.7. соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом настоящего запроса предложений, а именно: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с видами работ согласно перечню видов работ из Технического задания по Приложению № 1 к настоящей документации в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ, если виды работ применимы к предмету закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Объекты филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья, расположены по адресу: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с момента заключения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: - безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах; - соответствующее уменьшение установленной цены; - возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц. б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации: - не менее года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта. в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: - срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг устанавливается в количестве полных лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 01.07. 2013 производит оплату аванса в размере 30% от стоимости работ по договору. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры на выполненный объем работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Оплата производится в течение 100 (ста) дней после подписания вышеуказанных документов и/или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Сведения о начальной цене договора (Российский рубль): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 113 501,27 рублей (два миллиона сто тринадцать тысяч пятьсот один рубль двадцать семь копеек). Цена договора, заключаемого по итогам закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Порядок формирования цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник закупки указывает общую стоимость выполнения работ с учетом всех расходов Подрядчика, в том числе на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, стоимости устанавливаемого оборудования и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки на участие в закупке в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в закупке в электронной форме. Лицо, желающее участвовать в запросе предложений, представляет через оператора электронной площадки в установленный в извещении о проведении закупки срок электронную заявку на участие в закупке по форме, разработанной Заказчиком. Заявка на участие в закупке в электронной форме подается на электронную площадку оператору электронной площадки (далее также оператор), оператор в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой присваивает заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки по основаниям, указанным также в Регламенте пользования электронной площадкой. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, направив об этом уведомление об отказе оператору электронной площадки. Отзыв заявки регистрируется в электронном журнале приема заявок, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, осуществляется в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Оператор, принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах. Оператор обеспечивает возможность рассмотрения комиссией поступивших документов в закрытой части автоматизированной системы оператора в личном кабинете заказчика. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  | На электронную площадку, расположенную по эл. адресу: www.etp.roseltorg.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений: |  | в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, желающее участвовать в закупке, представляет через оператора электронной площадки в установленный в извещении о проведении закупки срок электронную заявку на участие в закупке по форме, разработанной заказчиком. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота). Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением закупок в электронной форме документы и сведения направляются участником, заказчиком, оператором либо размещаются ими на официальном сайте заказчика или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником, заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, заказчика. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором заявителю, заказчику или размещаемые оператором на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора, либо заверены оператором с помощью программных средств. Наличие электронной цифровой подписи участника, заказчика, оператора и заверение электронных документов оператором с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени участника, оператора, заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. Если при проведении закупки в электронной форме заказчиком осуществляется направление документов и сведений заявителю или участником заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку. Документы и сведения, связанные с проведением закупки в электронной форме и полученные или направленные оператором в электронной форме, хранятся оператором в соответствии с условиями функционирования электронной площадки. Время создания, получения и отправки всех электронных документов на электронной площадке фиксируется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение электронной площадки. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. Заявка оформляется (форма заявки) в соответствии с Приложением к настоящей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), в случае проведения электронной закупки - копия такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, в случае проведения электронной закупки - копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (если для участника процедуры закупки заключаемый договор не будет являться крупной сделкой, то участник закупки предоставляет об этом сведения в виде справки, подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки; 2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и/или цене единицы продукции; 3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: а) копии документов и/или сведения, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке; б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в закупочной документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (за исключением случаев проведения электронного запроса предложений). 5) заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. Для участия в электронной закупке заявитель, зарегистрированный на электронной площадке, подает заявку на участие в закупке в форме электронного документа, подписанного с помощью ЭЦП. Заявка на участие в закупке подается путем заполнения ее электронной формы в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой, с приложением электронных документов, предусмотренных настоящей документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Регламентом электронной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Дата и место рассмотрения предложений (заявок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Место рассмотрения предложений (заявок) | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. №15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | - Дата и время рассмотрения предложений (заявок): - в соответствии с электронным извещением о настоящей закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Порядок определения победителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае проведения закупки в электронной форме результаты оформляются протоколом, который автоматически формируется оператором и размещается на электронной площадке в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. По каждому лоту оформляется отдельный протокол. В случае проведения закупки в электронной форме оператор направляет уведомления участникам закупки о результатах закупки в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. протокол хранится на электронной площадке в течение срока, установленного Регламентом пользования электронной площадкой. В случае проведения закупки в электронной форме по каждому лоту признаются несостоявшимися также в случаях, указанных в Регламенте пользования электронной площадкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | 5% начальной цены договора, что составляет 105 675,06 рублей Порядок предоставления обеспечения заявки указан в регламенте электронной площадки и осуществляется в соответствии с ним |  |  |  |  |  |
| Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений возвращаются участникам в порядке, предусмотренном Регламентом пользования электронной площадкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора |  |  |  |  | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола и в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. |  |  |  |  |  |
| Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 17 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке. Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет: - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу; - соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые: - в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений; - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений; - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки. б) Оценочная стадия: В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: - Цена договора – 30% 2) Качество работ – значимость критерия 60 %, а именно: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года. - 3) Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг – 10%. Всем участникам направляются уведомления о принятых комиссией решениях в соответствии Регламентом пользования электронной площадкой. - Возврат задатка участнику, не допущенному к участию в закупке, осуществляется в соответствии с Регламентом пользования электронной площадкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений: Оценка заявок на участие в запросе предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора» Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; Kfi - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг"; Kgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"; Khi - значимость критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг". Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации. Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Amax - Ai Rai = --------------- x 100, Amax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Для оценки заявок по критерию «качество работ» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: - а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года - от 0 до 100 баллов; Условия оценки в зависимости от общего количества реализованных договоров, заключенных на выполненных работ аналогичных предмету закупки в течение последних 3 лет: 0-3 договоров – 0 баллов, 4 договора и более – 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле: Rci = C1i + C2i + ...ki + C , где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, min услуг, установленный в документации в соответствии с пунктом 32 настоящего Приложения; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, i работ, услуг. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Приложения рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                                                                                М.А. Андраханов

Приложение № 1 к

документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Предмет запроса предложений | Выполнение работ по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья». |
| 2. Характеристика места расположения объекта. | Филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья, расположен по адресу: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, ул. Портовая, д. 1. Район проведения работ характеризуется отсутствием круглогодичных автомобильных и железных дорог. Места установки средств системы телевизионного наблюдения на территории филиала: - проектируемые опоры, деревянные столбы, осветительные вышки; - КПП; - здание аэровокзала; - пост САБ. Аппаратно-технические средства устанавливаемой системы, ее монтаж и размещение в помещениях должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом с учетом специфики помещений, в которых они размещаются. Места установки указаны на планах размещения, которые будут переданы Заказчиком Подрядчику при заключении договора. |
| 3.Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с даты заключения договора. |
| 4.Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, в том числе требованиям ГОСТ Р 50571, СНиП 12-03-2001, Приказу Минмонтажспецстроя СССР от 24.05.1990 «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» и иным актам. Качество работ участника закупки должно соответствовать нормативным требованиям. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки, локально-сметным расчетом, проектной документацией. Локально-сметный расчет разрабатывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику перед заключением договора. Документы, подтверждающие соответствие устанавливаемого оборудования, используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе выполнения работ. Подрядчик должен передать Заказчику всю документацию (акты выполненных работ по установленным формам, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и устанавливаемое оборудование и т.д.). Работы должны быть выполнены Подрядчиком самостоятельно, привлечение субподрядчиков Подрядчиком недопустимо. |
| 5. Требования к исполнительной документации | Акты приемки выполненных работ КС-2, КС-3 предоставляются Подрядчиком в указанный срок. |
| 7. Обеспечение материалами и изделиями для производства работ | Подрядчик принимает на себя обеспечение устанавливаемым оборудованием, материалами и изделиями, применяемыми в процессе выполнения работ. Состав и номенклатура оборудования должны соответствовать оборудованию, указанному в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. |
| 8. Состав и характеристика устанавливаемого телевизионного оснащения | Состав устанавливаемого оборудования: - средства наблюдения (стационарные и купольные камеры) - средства передачи видеосигнала от камер до центрального прибора (пассивные передатчики и аналоговый видеотрансмиттер) - система сбора, обработки, отображения и хранения информации (сетевой видеорегистратор) - сеть, объединяющая видеорегистратор с центральным постом видеонаблюдения в г.Красноярске -система основного и резервного питания. Устанавливаемая система должна обеспечивать: - круглосуточное наблюдение за обстановкой в зонах просмотра; - возможность непрерывной записи информации и ее хранение сроком не менее 30 суток; - выборочный просмотр изображения отдельных камер (текущего изображения и записи) с возможностью изменения набора картинок; - функционирование системы при пропадании электроснабжения – не менее 20 минут; -доступ к просмотру архива и текущей информации с центрального поста видеонаблюдения, расположенном по адресу: г.Красноярск, ул. Аэровокзальная,24, пом. № 15. - наружное оборудование должно обеспечивать работоспособность в диапазоне температур окружающей среды от -500С до + 650С, влажности до 95%, скорости ветра до 25 м/с; - внутреннее оборудование должно обеспечивать работоспособность в диапазоне температур: -150С - + 400С, влажности воздуха от 30% до 70%. Устанавливаемая система относится к III-му классу систем телевизионного наблюдения (Р78.36.008-99). Система должна быть спроектирована в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ Р 51558-2000, Р78.36-002-99, Р 78.36.008-99. Электропитание устанавливаемой системы должно осуществляться от сети электроснабжения переменного тока (198-248) В (49-51) Гц. Устанавливаемое оборудование должно иметь стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. Разводка кабельных линий по помещениям должна проводиться в электротехническом коробе. Прокладка кабеля через стены и перекрытия должна проводиться в отрезках несгораемых труб. Устанавливаемое оборудование должно быть восстанавливаемым и ремонтно-пригодным (ремонт должен осуществляться способом замены вышедших из строя устройств, модулей и блоков на исправные). Управление оборудованием на территории аэропорта осуществляется посредством программного обеспечения, поставляемого в комплекте с видеорегистратором. ПО должно иметь дружественный интерфейс. Технические средства систем, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты, которые передаются Подрядчиком Заказчику при выполнении работ. |
| 9. Требования к результатам работ | Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении, определенным по форме КС-2. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить выявленные недостатки. Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения Подрядчиком. |

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень оборудования и материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ по Договору.

- Материалы

| №№ | Наименование | Характеристики материалов | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный | АИ-95 | т | 0,000016 |
| 2 | Винты с полукруглой головкой длиной | 50 мм | т | 0,00654 |
| 3 | Краска для наружных работ черная, марок | МА-015, ПФ-014 | т | 0,00004 |
| 4 | Лаки бакелитовые | ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00013 |
| 5 | Олифа комбинированная | марки К-2 | т | 0,00004 |
| 6 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром | 6,3-6,5 мм | т | 0,0000107 |
| 7 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром | 1,6 мм | т | 0,00015 |
| 8 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром | 3,0 мм | т | 0,01016 |
| 9 | Проволока светлая диаметром | 1,1 мм | т | 0,0000005 |
| 10 | Роли свинцовые марки С1 толщиной | 1,0 мм | т | 0,0232 |
| 11 | Шурупы с полукруглой головкой | 4x40 мм | т | 0,00015 |
| 12 | Электроды Э42 диаметром | 4 мм | т | 0,00009479 |
| 13 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной | 4-6 мм | т | 0,016 |
| 14 | Лак электроизоляционный 318 | наличие | кг | 0,15 |
| 15 | Лак НЦ-62 | наличие | т | 0,00023 |
| 16 | Рогожа | наличие | м2 | 1,32 |
| 17 | Патроны для пристрелки | Наличие | 10 шт. | 87,34358 |
| 18 | Пакля пропитанная | Наличие | кг | 0,15 |
| 19 | Болты с гайками и шайбами строительные | наличие | т | 0,003142 |
| 20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной | 4-5 мм | т | 0,15548 |
| 21 | Ветошь | Наличие | кг | 0,0248 |
| 22 | Гвозди строительные | Наличие | т | 0,000003 |
| 23 | Клей столярный сухой | Наличие | кг | 0,025 |
| 24 | Электроды Э42А диаметром | 4 мм | кг | 7,68466 |
| 25 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Наличие | т | 0,00019 |
| 26 | Канифоль сосновая | Наличие | кг | 0,03 |
| 27 | Шпагат бумажный | Наличие | кг | 0,01 |
| 28 | Болты с гайками и шайбами строительные | Наличие | кг | 2,18985 |
| 29 | Краски маркировочные МКЭ-4 | Наличие | кг | 0,023 |
| 30 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: | 6 мм | кг | 0,525 |
| 31 | Нитки хлопчатобумажные швейные | №00 | кг | 0,0023 |
| 32 | Нитки суровые | Наличие | кг | 2,049 |
| 33 | Хомутик | Наличие | шт. | 0,3696 |
| 34 | Краска | Наличие | кг | 1,335 |
| 35 | Дюбели пластмассовые с шурупами | 12х70 мм | 10 шт. | 3 |
| 36 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода шириной 20-30 мм, толщиной | 100 мм | м | 1386 |
| 37 | Мешковина джутовая | Наличие | м2 | 0,45 |
| 38 | Нитки швейные | Наличие | кг | 0,01 |
| 39 | Трубки резиновые технические для автомобилей других заводов | Наличие | т | 0,00002 |
| 40 | Лента К226 | Наличие | 100 м | 0,4534 |
| 41 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, | шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,295 |
| 42 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной | 0,8 мм | кг | 0,03696 |
| 43 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной | 0,40 мм | кг | 0,0138 |
| 44 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | Наличие | кг | 0,078 |
| 45 | Флюс ФКДТ | Наличие | кг | 0,1611 |
| 46 | Дюбели для пристрелки стальные | Наличие | 10 шт. | 87,34358 |
| 47 | Дюбели распорные полипропиленовые | Наличие | 100 шт. | 0,3261 |
| 48 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, | III сорта | м3 | 0,00009 |
| 49 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, | III сорта | м3 | 0,0016 |
| 50 | Дрова разделанные длиной сосна, ольха, | 1,5-2 м | м3 | 0,42 |
| 51 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной | 4 мм | м3 | 0,008 |
| 52 | Скрепы 10х2 | Наличие | кг | 0,06 |
| 53 | Бирки маркировочные | Наличие | 100 шт. | 0,4939 |
| 54 | Бирки маркировочные пластмассовые | Наличие | 100 шт. | 1,04 |
| 55 | Грунтовка | ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,001704 |
| 56 | Ксилол нефтяной марки А | Наличие | т | 0,000284 |
| 57 | Клей ХВК-2А | Наличие | кг | 0,0069 |
| 58 | Лак битумный БТ-123 | Наличие | т | 0,002729 |
| 59 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | Наличие | т | 0,01 |
| 60 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | Наличие | т | 0,00007 |
| 61 | Патрубки | Наличие | 10 шт. | 3 |
| 62 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс | В15 (М200) | м3 | 0,00104 |
| 63 | Гипсовые вяжущие, марка | Г3 | т | 0,00165 |
| 64 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | Наличие | т | 0,0000011 |
| 65 | Вода | Наличие | м3 | 0,0430592 |
| 66 | Электроэнергия | Наличие | кВт-ч | 6,4 |
| 67 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением | 4 мм2 | т | 0,00652 |
| 68 | Муфта | Наличие | шт. | 0,042 |
| 69 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром | 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00069 |
| 70 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | Наличие | кг | 0,235 |
| 71 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | Наличие | кг | 1,18 |
| 72 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | Наличие | кг | 14,759 |
| 73 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5 | Наличие | кг | 0,0368 |
| 74 | Припои марки: ПОСК 50-18 | Наличие | кг | 0,0368 |
| 75 | Трубка полихлорвиниловая | Наличие | кг | 0,1035 |
| 76 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром | 6-10 мм | кг | 1,774 |
| 77 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб | 100 мм | 10 шт. | 44,8 |
| 78 | Муфты соединительные | Наличие | шт. | 30 |
| 79 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | Наличие | шт. | 61 |
| 80 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | Наличие | шт. | 82 |
| 81 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | Наличие | шт. | 16 |
| 82 | Кнопки монтажные | Наличие | 1000 шт. | 0,3113 |
| 83 | Перемычки гибкие | Наличие | шт. | 25 |
| 84 | Скобы двухлапковые | Наличие | 10 шт. | 75,6 |
| 85 | Полоски и пряжки для крепления проводов | Наличие | 100 шт. | 0,91 |
| 86 | Серьга | Наличие | шт. | 0,21 |
| 87 | Сжимы соединительные | Наличие | 100 шт. | 0,35 |
| 88 | Втулки изолирующие | Наличие | шт. | 30 |
| 89 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб | 100 мм | шт. | 28 |
| 90 | Уплотнительный состав | Наличие | кг | 0,72 |
| 91 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром | 3-5 мм | т | 0,000165 |
| 92 | Вазелин технический | Наличие | кг | 0,06 |
| 93 | Масса | Наличие | т | 3,02 |
| 94 | Шкаф напольный с аксессуарами черный, 19" | 33 U, 600x800 мм | комплект | 1 |
| 95 | Комплект вертикального заземлителя | Наличие | компл. | 4 |
| 96 | Кабель 5е кат. 4 пары одножильный | Наличие | м | 2335 |
| 97 | Провод установочный медный желто-зеленый ПВ3 1х6 | Наличие | м | 15 |
| 98 | Кабель силовой ВВГнгLS 3х2,5 | Наличие | м | 2400 |
| 99 | Кабель коаксиальный RG-6U | Наличие | м | 206 |
| 100 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации ПВС 3х1,5 | Наличие | м | 130 |
| 101 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КСВВ 2х0,5 | Наличие | м | 12 |
| 102 | Стальной несущий рельс 35х7,5 мм с отверстиями 210-112 | Наличие | м | 0,7 |
| 103 | Кабель-канал 110х50 2 канала | Наличие | м | 46 |
| 104 | Разделитель универсальный | Наличие | м | 46 |
| 105 | Металлорукав РЗЦХ 20 Д= | 20 | м | 300 |
| 106 | Лента сигнальная с надписью "Осторожно кабель" ЛСЭ 450 | Наличие | м | 700 |
| 107 | Труба гибкая 2-х стенная | Наличие | м | 20 |
| 108 | Пруток горячеоцинкованный | 8 мм | м | 40 |
| 109 | Патч-корд 5e 2xRJ45/8P8C Неэкранирован 2,0 | Наличие | шт | 2 |
| 110 | Разъем под коаксиальный кабель RG 6U (обжимной) | Наличие | шт | 22 |
| 111 | Трехуровневая клемма с заземлением/проходная/проходная PE/N/L | Наличие | шт | 4 |
| 112 | Торцевая и промежуточная пластина 2 мм толщиной | Наличие | шт | 1 |
| 113 | Безвинтовой оконечный стопор 6 мм шириной | Наличие | шт | 2 |
| 114 | Клемма двухуровневая | Наличие | шт | 10 |
| 115 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C) кат. 5е экранированная внешняя | Наличие | шт | 1 |
| 116 | Коробка (рамка) двойная | Наличие | шт | 2 |
| 117 | Розетка накладная с заземлением | Наличие | шт | 6 |
| 118 | Перемычка изолированная 2-конт. | Наличие | шт | 3 |
| 119 | Вилка 2К+3 | Наличие | шт | 1 |
| 120 | Коробка для наружного монтажа | Наличие | шт | 1 |
| 121 | Блок розеток 220В 19" 1 U 8 розеток БР10-008 | Наличие | шт | 1 |
| 122 | Угол внутренний/ внешний переменный | Наличие | шт | 5 |
| 123 | Угол плоский | Наличие | шт | 5 |
| 124 | Заглушка торцевая | Наличие | шт | 7 |
| 125 | Накладка на стык | Наличие | шт | 30 |
| 126 | Резьбовой соединитель Д= | 20 | шт | 20 |
| 127 | Резьбовой соединитель Д= | 50 | шт | 20 |
| 128 | Металлическая коробка | RAL 7035 | шт | 9 |
| 129 | Корпус со стенкой без выбивных фланцев и непрозрачной крышкой | Наличие | шт | 5 |
| 130 | Монтажная плата для корпуса | Наличие | шт | 5 |
| 131 | Узел крепления УК-Н-01 | Наличие | шт | 12 |
| 132 | Звено промежуточное тип 2ПР-7-1 | Наличие | шт | 12 |
| 133 | Талреп Т-10-01 | Наличие | шт | 12 |
| 134 | Коуш типа С Д= | 22 мм | шт | 12 |
| 135 | Зажимы винтовые для троса | Наличие | шт | 50 |
| 136 | Узел крепления УК-П-02 | Наличие | шт | 8 |
| 137 | Изоляторы для тяговых сетей ИТФ-3 | Наличие | шт | 8 |
| 138 | Смотровое устройство | Наличие | шт | 8 |
| 139 | Автоматический выключатель 1 фаза 3А (тип В) | Наличие | шт | 1 |
| 140 | Автоматический выключатель 1 фаза 6А (тип В) | Наличие | шт | 1 |
| 141 | Модульный распределительный блок (четырехполюсный) | Наличие | шт | 1 |
| 142 | Выключатель-разъединитель однополюсный ном. ток, | 20А | шт | 8 |
| 143 | Молниеприемный стержень, не менее | 1м | шт | 4 |
| 144 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром | 6,0-6,3 мм | т | 0,000166 |
| 145 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром | 4 мм | кг | 0,7888 |
| 146 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной | 4,0 мм | т | 0,008166 |
| 147 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки | 2,5 мм | м | 2 |
| 148 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки | 5 мм | м | 40 |
| 149 | Бетон тяжелый, класс | В20 (М250) | м3 | 0,527972 |
| 150 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция | 10-20 мм | м3 | 0,2 |
| 151 | Смесь песчано-гравийная природная | Наличие | м3 | 0,4 |
| 152 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром | 5,0 мм | 10 м | 15 |

- Неучтенные материалы

| №№ | Наименование | Характеристики материалов | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкции металлические мелкие | Наличие | т | 0,0117 |

- Оборудование

| №№ | Наименование | Характеристики оборудования | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера стандартного исполнения "День/ночь" VС-540 или эквивалент | - | шт | 4 |
|  | Цветность | Цветная |  |  |
|  | Тип матрицы | SONY Super HAD II |  |  |
|  | Чувствительность, не менее | 0,01 люкс |  |  |
|  | Тип крепления объектива | C/CS |  |  |
|  | Режим «день/ночь» | Есть |  |  |
| 2 | Объектив вариофокальный с АРД VL5100ARD | - | шт | 4 |
|  | Формат ПЗС-матрицы | 1/3” |  |  |
|  | Тип крепления объектива | C/CS |  |  |
|  | Фокусное расстояние | f= 5 …. 100 мм. |  |  |
|  | Угол обзора | 76,20 … 3,40 |  |  |
| 3 | Термокожух с устройством грозозащиты SV32-08 | - | шт | 4 |
|  | Приведённый полезный объём | 230х73х66 мм. |  |  |
|  | Температурный режим эксплуатации | -52 … + 40 0С |  |  |
|  | Напряжение, подводимое к термокожуху | пре. 220В, пер. 24В |  |  |
|  | Напряжение питания телекамер | пост. 12В, пер. 24В |  |  |
|  | Максимальная мощность, потребляема термокожухом (включая телекамеру) | 17Вт |  |  |
|  | Спад частотной характеристики на частоте 6МГц (устройство грозозащиты) | 3дБ |  |  |
|  | Максимальный уровень входного сигнала (устройство грозозащиты) | 10В |  |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания защиты (устройство грозозащиты) | 11В |  |  |
|  | Время срабатывания (устройство грозозащиты) | 15нс |  |  |
| 4 | Монтажный адаптер на столб МАР60 | - | шт | 4 |
|  | Диаметр | до 120 мм |  |  |
|  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |
| 5 | Цветная купольная видеокамера J2000-Di149HVRX (2,8-12) | - | шт | 4 |
|  | Матрица, | 1/3” SONY ICX639K CCD |  |  |
|  | Разрешение по горизонт. | 600твл DWDR, 3D DNR. OSD |  |  |
|  | Количество пикселей | PAL: 795(H) x 596(V), NTSC: 811(H) x 508(V) |  |  |
|  | Формат видео | PAL |  |  |
|  | Объектив | 2,8-12 мм. Manual Zoom Lens |  |  |
|  | Диафрагма | Авто |  |  |
|  | Синхронизация | Внутренняя |  |  |
|  | Чувствительность | День/ночь 0,12 люкс/F1.4/0.0005люкс/F1.4 |  |  |
|  | Сигнал/шум, не более | 46dB (AGC OFF) |  |  |
|  | Гамма, не менее | 0,45 |  |  |
|  | Видео выход | Композитный (1.0VP-p, 75Ω) |  |  |
|  | Развёртка | PAL:625 строк, 50 полей/сек. |  |  |
|  | Электронный затвор | Auto: PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec |  |  |
|  | Рабочая температура | -10°С ~ +50°С RH95% Max |  |  |
|  | Баланс белого | Auto |  |  |
|  | Источник питания | DC12V 400мA |  |  |
|  | Размеры | Д149 x 99 мм |  |  |
|  | Вес, не более | 520г |  |  |
| 6 | Купольная высокоскоростная камера видеонаблюдения J2000-SD127HZRX (3,8-38) | - | шт | 5 |
|  | Матрица | 1/4 Interline Transfer CCD |  |  |
|  | Разрешение, твл | 500/570 |  |  |
|  | Чувствительность, лкс | 0,7/0,02 |  |  |
|  | Объектив, f мм | 3,8-38,0 |  |  |
|  | Оптический зум | 10-кратный |  |  |
|  | Цифровой зум | 10-кратный |  |  |
|  | Функция "день-ночь" | да |  |  |
|  | Отношение сигнал/шум, Дб не более | 50 |  |  |
|  | Дополнительные характеристики | AWB, BLC, устранение мерцания, встроенные вентилятор и нагреватели повышенной мощности, 128 предустановок, экранное меню |  |  |
|  | Влагозащищенность, | IP66 |  |  |
|  | Напряжение питания, В | 12 |  |  |
|  | Ток потребления, А, не более | 0,8 |  |  |
|  | Рабочая температура, С | -50…+50 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 151x180 |  |  |
|  | Вес, кг, не более | 1,38 |  |  |
| 7 | Приемопередатчик видеосигнала по витой паре (SDVT Passiv BNC) AVT-TRX101 | - | шт | 9 |
|  | Питание | Не требует |  |  |
|  | Ориентировочная дальность передачи видеосигнала по витой паре, | цветной до 600 м. монохромный до 1000 м. |  |  |
|  | Дифференциальные потери сигнала, вносимые устройством, не более | В диапазоне от 0 до 6МГц – не более 0,001 dB На частоте 10 МГц – не более 0,003 dB |  |  |
|  | Помехозащищённость дифференциального сигнала от синфазной помехи | На частоте 10Гц-менее 60 dB На частоте 100Гц – менее 80 dB На частотах свыше 1кГц – менее 100 dB |  |  |
| 8 | 10-канальный активный блок приема для 19" стойки (DVT PRO Plus Compact 19") AVT-10RX345I | - | шт | 1 |
|  | Диапазон рабочих частот | 25Гц – 7,5Гц |  |  |
|  | Нелинейность, вносимая устройством | Не более 80 dB |  |  |
|  | Неравномерность частотной характеристики | Не более 0,5 dB |  |  |
|  | Выходное сопротивление | 75 Ом. |  |  |
|  | Дифференциальное входное сопротивление | 100 Ом |  |  |
|  | Уровень выходного напряжения | 1В |  |  |
|  | Защита по питанию | -от переполюсовки -от импульсного превышения номинального значения |  |  |
|  | Защита по выходу | от разряда статического электричества |  |  |
|  | Защита по линии передачи | от превышения напряжения (для постоянного (до 120 В.) и импульсного тока) |  |  |
|  | Напряжение питания | пер. 220В |  |  |
|  | Ток потребления (на канал) | 40мА |  |  |
| 9 | Коммутатор в комплекте с блоком питания Cisco WS-C2960-24TC-S | - | шт | 1 |
|  | Размеры (ширина x глубина x высота) , не более | 445 x 236 x 44 мм. 1RU |  |  |
|  | Вес, не более | 3.6 кг. |  |  |
|  | Параметры питания | • Потребляемая мощность: 30 Вт • AC: 100-240 В (автоопределение), 1.3 - 0.8 А, 50-60 Гц |  |  |
|  | Оперативная память | 64 МБ |  |  |
|  | Флеш-память | 32 МБ |  |  |
|  | Медные интерфейсы | 24 x RJ-45 Ethernet 10/100 |  |  |
|  | Оптические интерфейсы | 2 двойных аплинка (может быть использован только один порт): • 10/100/1000 Ethernet • SFP-based Gigabit Ethernet |  |  |
|  | Другие интерфейсы | 1 x консольный порт |  |  |
| 10 | Маршрутизатор Cisco1921/K9 | - | шт | 1 |
|  | RAM | Установлено 512 МБ. |  |  |
|  | Флеш память | Установлено 256 МБ. |  |  |
|  | Технология соединения | Проводная |  |  |
|  | Протокол передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. |  |  |
|  | Протокол сети | IPSec |  |  |
|  | Удалённое управление | RMON, SNMP. |  |  |
|  | Протоколы маршрутизации | BGP, GRE, OSPF, DVMRP, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, статическая IPv4 и IPv6 маршрутизация. |  |  |
|  | Слоты расширения | 2 слота для EHWIC; 1 слот Double-Wide EHWIC. |  |  |
|  | Интерфейсы | 2 порта Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, разъем RJ-45; 1 консольный порт управления, разъем RJ-45; 1 консольный порт управления, коннектор Mini-USB тип B; 1 последовательный вспомогательный порт, разъем RJ-45; 1 порта USB тип A. |  |  |
|  | Питание | Внутренний блок питания. 100-240 В; 47 - 63 Гц; |  |  |
|  | Габариты | 45 х 343 х 292 мм. |  |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I | - | шт | 1 |
|  | Тип | Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |  |  |
|  | Номинальное выходное напряжение | 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В. |  |  |
|  | Искажения выходного напряжения | Менее 5% при полной нагрузке |  |  |
|  | Эффективная мощность | 670 Ватт |  |  |
|  | Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем | 6.5 кА |  |  |
|  | Кол-во выходных розеток | 8 компьютерных (IEC-320-C13) |  |  |
|  | Входное напряжение | 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В |  |  |
|  | Тип выходного сигнала | Синусоида при работе от аккумулятора |  |  |
|  | Защита от перегрузок | Есть |  |  |
|  | Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |  |  |
|  | Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания |  |  |
|  | Аккумуляторы | 2 аккумулятора 12В, 12 Ач. Комплект заменяемых батарей - RBC 6. |  |  |
|  | Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |  |  |
|  | Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 98 х94 х151 мм (12В, 12 Ач) |  |  |
|  | Размеры (ширина x высота x глубина), не более | 216 x 170 x 439 мм |  |  |
|  | Вес, не более | 18,9 кг |  |  |
| 12 | Источник бесперебойного питания APC I Smart-UPS 750VA | - | шт | 1 |
|  | Тип | интерактивный |  |  |
|  | Выходная мощность | 750 ВА / 500 Вт |  |  |
|  | Время работы при полной нагрузке | 4.8 мин |  |  |
|  | Время работы при половинной нагрузке | 16.4 мин |  |  |
|  | Форма выходного сигнала | синусоида |  |  |
|  | Макс. поглощаемая энергия импульса | 340 Дж |  |  |
|  | Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанием от батарей - 6) |  |  |
|  | Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |  |  |
|  | На входе | 1-фазное напряжение |  |  |
|  | На выходе | 1-фазное напряжение |  |  |
|  | Входное напряжение | 160 - 285 В |  |  |
|  | Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |  |  |
|  | Выходная частота | 47 - 53 Гц |  |  |
|  | Интерфейсы | USB, RS-232 |  |  |
|  | Слот для дополнительных интерфейсов | есть |  |  |
|  | Отображение информации | светодиодные индикаторы |  |  |
|  | Звуковая сигнализация | есть |  |  |
|  | Время зарядки, не более | 3 час |  |  |
|  | Возможность замены батарей | есть |  |  |
|  | Защита от перегрузки | есть |  |  |
|  | Защита от высоковольтных импульсов | есть |  |  |
|  | Фильтрация помех | есть |  |  |
|  | Защита от короткого замыкания | есть |  |  |
|  | Цвет | черный |  |  |
|  | Габариты (ШxВxГ), не более | 137x157x358 мм |  |  |
|  | Вес, не более | 14.55 кг |  |  |
| 13 | Блок питания MDR-60-12 | - | шт | 1 |
|  | Выходное напряжение | 12 В. |  |  |
|  | Выходной ток | 5 А. |  |  |
|  | Мощность | 60 Вт. |  |  |
|  | Входное напряжение | 220 В. |  |  |
| 14 | - ЖК-монитор LCD Wide LG E1942C | - | шт | 2 |
|  | Диагональ, дюймов | 19 |  |  |
|  | Разрешение, пикс. | 1366x768 |  |  |
|  | Выход | D-Sub |  |  |
| 15 | 4-канальный real-Time видеорегистратор с USB "мышью" J2000-Light 04 | - | шт | 1 |
|  | Процессор | Встроенный высокопроизводительный процессор |  |  |
|  | Операционная система | Встроенный |  |  |
|  | Функционал системы | Пентаплекс: наблюдение, запись, воспроизведение, копирование и удаленный доступ |  |  |
|  | Интерфейс | Графический, экранное меню |  |  |
|  | Отображение | 1/4 |  |  |
|  | Формат видео | PAL 625 строк, 50 п/с ;NTSC 525 строк,60 п/с |  |  |
|  | Сжатие видео | H.264 основной профиль |  |  |
|  | Запись видео | D1:PAL 1 к/с -25 к/с NTSC 1 к/с-30 к/с |  |  |
|  | Скорости записи | 100/120 к/с (D1) |  |  |
|  | Детектор движения | Зоны детекции: 396 (22*18),Чувствительность :1-6 (6 - высшая) |  |  |
|  | Сжатие аудио | G711A |  |  |
|  | Двусторонняя связь | Поддерживается |  |  |
|  | Режимы записи | Ручной>Тревоги>Движение>Постоянно |  |  |
|  | Воспроизведение | 1~16 каналов одновременно |  |  |
|  | Режимы поиска | Время/Дата, Тревоги, Движение и точный поиск (до секунд) |  |  |
|  | Емкость архива | Аудио 28.8 МБ/ч ;Видео 25~450 МБ/ч |  |  |
|  | Запись | Локальная или по сети |  |  |
|  | Режимы копирования | По сети / USB-Flash, HDD,DVD-RW |  |  |
|  | Входы видео | 4 канала |  |  |
|  | Выходы видео | 2 канала TV BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ом, 1 VGA |  |  |
|  | Входы аудио | 4 |  |  |
|  | Выходы аудио | 1 |  |  |
|  | Входы тревоги | нет |  |  |
|  | Выход реле | нет |  |  |
|  | Сеть | RJ-45 (10M/100M) |  |  |
|  | Управление PTZ | 1 RS485 |  |  |
|  | USB | 2 x USB2.0 |  |  |
|  | HDD | 1 SATA порт (не более 2048G) |  |  |
|  | Питание | 12 В / 3,3A |  |  |
|  | Потребление, не более | 10 Вт (без HDD) |  |  |
| 16 | 16-канальный видеорегистратор J2000-Light 161 | - | шт | 1 |
|  | Операционная система | для автономных систем |  |  |
|  | Ресурсы системы | 4/8/16 каналов для записи в CIF и передачи по сети, одновременное воспроизведение 1 или 4 каналов CIF |  |  |
|  | Интерфейс | Графический, управление мышью, с лицевой панели или с пульта ДУ. |  |  |
|  | Формат видео | PAL, NTSC |  |  |
|  | Сжатие видео | H.264 |  |  |
|  | Сжатие аудио | ADPCM |  |  |
|  | Режимы записи | Ручной, по расписанию, по тревогам, по детектору движения |  |  |
|  | Режимы поиска | По времени, по событию, по каналу, по протоколу |  |  |
|  | Копирование | По сети, на USB носитель |  |  |
|  | Входы видео | 16 BNC |  |  |
|  | Выходы видео | 1 BNC, 1 VGA |  |  |
|  | Входы аудио | 4 канала |  |  |
|  | Выходы аудио | 1 канал |  |  |
|  | Разрешение при наблюдении | PAL: 720 х 576 (D1) |  |  |
|  | Разрешение при воспроизведении | PAL: 352 х 288 (CIF) |  |  |
|  | Качество записи | 6 уровней |  |  |
|  | Детектор движения | Индивидуально для каждого канала, 16 х 16 ячеек, настройка уровня чувствительности |  |  |
|  | Режимы экрана | 1, 4, 9, 16 каналов |  |  |
|  | Скорость записи | PAL: 25 к/с, настраиваемая |  |  |
|  | Сохранение | На жесткий диск, по сети |  |  |
|  | Локальное воспроизведение | 1 или 4 канала CIF |  |  |
|  | Входы тревоги | 16 каналов |  |  |
|  | Выходы тревоги | 2 канала |  |  |
|  | PTZ | RS-485 |  |  |
|  | Жесткие диски | 2 SATA |  |  |
|  | Сеть | Встроенный интерфейс Ethernet |  |  |
|  | USB | USB 2.0 и USB 1.1 |  |  |
|  | Питание | 12 В |  |  |
| 17 | Жесткий диск Western Digital Caviar Green Intelli Power (WD20EZRX) | - | шт | 3 |
|  | Интерфейс | SATA-3 |  |  |
|  | Объем | 2Tb |  |  |
|  | Кэш | 64 M |  |  |
| 18 | Пульт управления для скоростных купольных видеокамер с ЖК дисплеем J2000-RC | - | шт | 1 |
|  | Ручное управление ZOOM и диафрагмой объектива | наличие |  |  |
|  | Ручное или автоматическое управление камерами и доступ к настройкам через меню камер | наличие |  |  |
|  | Питание | 12В DC / 500мА |  |  |
|  | Протоколы связи | PEL-D, PEL-P, TopHiD1, TopHiP1, TopHiD2 и TopHiP2 |  |  |
|  | Скорости передачи данных | 1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с и 38400 бит/с. |  |  |

Приложение № 2 к документации

Проект Договора №____

на выполнение работ по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»

г. Красноярск                                                                                                       ___  __________2013 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Андраханова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании _____________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее  –  Объект).

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно  Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, проектной документацией, локально-сметным расчетом,  разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком перед заключением сторонами договора.

1.4. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба объектам  филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья».

1.5. «Заказчик» принимает и оплачивает фактически выполненные работы по условиям настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локально-сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, который является неотъемлемой частью  Договора.

Стоимость работ  составляет: ____________ (___________________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18%, или  (без НДС).

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	Заказчик 01.07.2013 производит оплату аванса в размере 30% от стоимости работ по договору.

Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры на выполненный объем работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Оплата производится в течение 100 (ста) дней после подписания вышеуказанных документов и/или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация). Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (по форме КС-2).

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на выполнение работ, в том числе уплату налогов и сборов, командировочных расходов, стоимости устанавливаемого оборудования, транспортных и других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с даты подписания договора.

- 3.2. Сроки, указанные в п. 3.1. договора могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

3.6. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1.  	Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

4.2. Срок предоставления гарантии качества работ составляет _________ года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта выполненных работ.

4.3. В период эксплуатации установленной системы телевизионного наблюдения и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий качества выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации оборудования, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. 	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг выражается в:

- безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующем уменьшении установленной цены;

- возмещении понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр Объекта.

4.7. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием, проектной документацией.

5.1.2. 	Осуществляет контроль за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3. 	В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы путем подписания актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. 	Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. 	Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику, а также обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований законодательства РФ, норм и правил в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего договора;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в установленный  срок;

- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику.

5.2.2. 	Производит работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и согласованными с Заказчиком.

5.2.3. 	Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. 	При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. 	Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте.

5.2.6. Обеспечивает качество работ, устанавливаемого оборудования и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, строительными нормами и правилам, государственными стандартами и ПОС.

5.2.7. Представляет Заказчику в процессе выполнения работ документы, подтверждающие соответствие устанавливаемого оборудования, используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.8. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.9. Передает Заказчику всю документацию (акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3),   паспорта и сертификаты на устанавливаемое оборудование и  применяемые материалы).

5.2.10. Предоставляет  до заключения настоящего договора копии договоров по  реализованным контрактам (договорам), заключенным на оказание аналогичных предмету договора услуг за последние 3 года  в количестве ___________________ штуки, согласно количеству, указанному в заявке.

В случае заключения договора с единственным исполнителем, подрядчиком по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, либо допущена к участию в закупке единственная заявка, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  Подрядчик несет ответственность за:

6.1.1.  Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

6.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Подрядчиком  срока выполнения работ по настоящему договору более чем на 5 дней;

- при систематическом не менее двух раз снижении качества работ Подрядчиком, предусмотренных условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

8.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Подрядчика по договору.

9.3. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

10.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» | Исполнитель: |
| --- | --- |

_______________М.А. Андраханов                                   __________________

МП                                                                                            МП

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу предложений)

Приложение № 2 к договору от _____№____

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - " _____ " ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____"___________20______ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на кв 20_____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. всего |  | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк. Маш |  | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |

Приложение № 3 к документации

по запросу предложений

Форма 1

Письмо-Заявка

на участие в запросе предложений

Изучив документацию по запросу предложений и порядок проведения  запроса предложений на выполнение работ по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» ________________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны выполнить работы по оснащению системой телевизионного наблюдения территории филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья» на следующих условиях:

| Критерии | # Предложения об условиях исполнения договора участником |
| --- | --- |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ: а) количество выполненных работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года (указывается количество договоров в штуках) |  |
| 3. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (указывается в количестве полных лет) |  |

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе предложений обязуемся подписать договор  на  условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  документации о запросе предложений:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе предложений  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе предложений

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

_________________________

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений

____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП